目  录

《科技论文写作》教学大纲	5

《高等数学A》教学大纲	7

《线性代数A》教学大纲	13

《概率论与数理统计B》教学大纲	16

《工程制图D》教学大纲	19

《计算机导论》(实验)教学大纲	27

《C/C++语言程序设计D》教学大纲	29

《C/C++语言程序设计D》(实验)教学大纲	33

《电路原理》教学大纲	35

《电路原理》(实验)教学大纲	40

《模拟电子技术基础》教学大纲	42

《模拟电子技术基础实验》教学大纲	46

《大学物理C》教学大纲	48

《物理实验C》教学大纲	56

《数字电子技术基础》教学大纲	60

《数字电子技术基础实验》教学大纲	65

《微机原理与接口技术B》教学大纲	67

《微机原理与接口技术B》（实验）教学大纲	70

《信号与系统B》教学大纲	72

《自动控制原理A》教学大纲	75

《自动控制原理A》（实验）教学大纲	79

《嵌入式系统原理与应用B》教学大纲	81

《嵌入式系统原理与应用B》（实验）教学大纲	85

《电机原理及拖动基础》教学大纲	88

《电机原理及拖动基础》（实验）教学大纲	91

《电力电子技术》教学大纲	93

《电力电子技术》实验教学大纲	97

《过程检测与仪表》教学大纲	100

《过程检测与仪表实验》教学大纲	104

《现代控制理论》教学大纲	106

《控制系统数字仿真》教学大纲	109

《控制系统数字仿真》（实验）教学大纲	111

《计算机网络》教学大纲	113

《计算机网络》（实验）教学大纲	117

《电气控制技术》教学大纲	119

《电气控制技术》（实验）教学大纲	121

《单片机原理与应用》教学大纲	123

《单片机原理与应用》（实验）教学大纲	127

《计算机控制技术》教学大纲	130

《计算机控制技术》（实验）教学大纲	134

《运动控制》教学大纲	137

《运动控制》（设计）教学大纲	141

《工厂供电》教学大纲	142

《工厂供电》（实验）教学大纲	144

《综合实验1》教学大纲	146

《专业英语》教学大纲	148

《过程控制》教学大纲	150

《过程控制》（设计）教学大纲	154

《分布式控制系统及应用》教学大纲	156

《分布式控制系统及应用》（实验）教学大纲	159

《综合实验2》教学大纲	162

《数据库系统原理》教学大纲	164

《数字信号处理》教学大纲	168

《数字信号处理》（实验）教学大纲	172

《工控组态软件》教学大纲	174

《印刷电路板设计技术》教学大纲	177

《系统工程导论》教学大纲	181

《楼宇自动化系统》教学大纲	183

《智能控制》教学大纲	187

《微电子机械系统》教学大纲	189

《C语言编程综合训练》教学大纲	192

《电子技术课程设计》教学大纲	194

《单片机系统课程设计》教学大纲	197

《学年论文》教学大纲	199

《认识实习》教学大纲	201

《金工实习》教学大纲	202

《专业实习》教学大纲	204

毕业设计教学大纲	206

# 《科技论文写作》教学大纲

课程类别：综合教育

课程性质：必修

英文名称：Scientific Writing

总学时：  16		讲授学时：16

学分：    1

先修课程：无

适用专业：自动化

开课单位：信息工程学院

一、课程简介

《科技论文写作》是一门旨在培养和提高学生科研能力和科学素养方法学的课程。本课程是以科学研究的自然过程为主线，分析探讨其诸多环节及相关要素的特点与规律，尤其是以国内外核心期刊模板为重点，介绍自动控制相关领域论文的写作规范与方法。

通过向学生系统介绍自动控制理论及应用研究与论文写作的基础知识，使之

对科研选题、科研设计等科研基本程序和基本问题有一个初步的认识，在此基础上，熟悉各种类型自动控制领域论文的写作方法和写作规范，为其从事自动控制领域研究工作奠定一个基础。

二、教学内容及基本要求

第一讲  科学研究概述（2学时）

教学内容：

科学研究的概念、科学研究的分类、科学研究的基本程序、科学研究的特点。

教学要求：了解科学研究的基本概念和程序。

授课方式：课堂讲授,多媒体演示等

第二讲 科研课题的选择（2学时）

教学内容：选题的基本概念、选题的意义、选题的原则、选题的技巧。

教学要求：

1．理解科研选题的基本知识，如概念、意义、原则、技巧等。

2．重点掌握研究题目与研究方向的关系、新颖性原则的含义、可行性原则的含义。

授课方式：课堂讲授,多媒体演示等

第三讲  科研设计（2学时）

教学内容：

2.1  科研设计的基本概念

2.2  科研设计的三要素

2.3  科研设计的基本原则

2.4  科研设计方案的基本内容

教学要求：

1．理解科研设计的基本知识，如概念、原则、基本内容等，

2．重点掌握科研设计的三要素。

3．研究课题标书的撰写

授课方式：课堂讲授，讨论，多媒体演示等

第四讲  科技写作概论（2学时）

教学内容:科技写作的概念、科技写作的意义、科技论文的特点。

教学要求:

1. 了解科技写作的基本知识，如科技写作的概念、意义。

2．理解科技论文的特点等。

授课方式: 讲授

第五讲  撰写论文的准备工作（4学时）

教学内容:

初步拟定中心内容、初步选定拟投的刊物、整理实验与观察材料、制备图表、照片、选择典型病例、拟定论文写作提纲。

教学要求:

1．1．了解写作论文前所需要的各项准备工作，如拟定论文的中心内容和拟投的刊物、整理各种材料、拟定写作提纲等。

2．重点理解整理素材的含义、理解并掌握提纲的作用和意义。

授课方式: 讲授

第六讲  写作案例（4学时）

教学内容:

以自动化学报模板和Automatic期刊模板为例介绍科技论文撰写规范和方法。

教学要求:

理解模板各个项目及其写作方法和写作规范。

授课方式: 课堂讲授,多媒体演示等

三、其他教学环节安排

无

四、考核方式

考核方式:提交一篇科技论文

课程成绩：按百分制计算

五、教材及主要参考书

（1）科技论文写作教程

（2）主要参考书：

赵秀珍．科技论文写作教程．北京理工大学出版社，2005．

(美)罗伯特 著，曾剑芬译．科技论文写作与发表．电子工业出版社,2006．

撰写人：刘艳

审核人：梁莉

课程负责人：刘艳

# 《高等数学A》教学大纲

课程类别：学科基础

课程性质：必修

英文名称：Advanced  Mathematics

总学时：  186          讲授学时：186

学分：    12

先修课程：无

适用专业：理工类

开课单位：信息工程学院

一、课程简介

高等数学课程是高等数学工科本科各专业的一门必修的重要的基础课。一方面，它为学生学习后续课程和解决实际问题提供必不可少的数学基础知识及常用的数学方法；另一方面，它通过各个教学环节，逐步培养学生具有初步抽象概括能力，还要注意培养学生综合运用所学知识分析问题，解决问题的能力等等。

根据高等数学本科教育的培养目标，在基础课的教学中，要求以应用为目的，以必须够用为度。因此，本课程还要物理专业的实际出发，建立自己的系统性，以达到培养学生的数学素质和解决问题能力目标。

二、教学内容及基本要求

第一章：函数与极限                    （10学时）

教学内容：

1.0 引例

1.1 函数

1.2 极限

1.3 极限的性质与运算

1.4 单调有界原理和无理数

1.5 无穷小的比较

1.6 函数的连续与间断

1.7 闭区间上连续函数的性质

教学要求：

1． 了解函数的概念；

2． 了解函数奇偶性、单调性、周期性和有界性；

3． 理解复合函数的概念，了解反函数的概念；

4． 掌握基本初等函数的性质及其图形；

5． 会建立简单实际问题中的函数关系式；

6． 理解极限的概念；

7． 掌握极限四则运算法则；

8． 了解两个极限存在准则，会用两个重要极限求极限；

9． 了解无穷小、无穷大，以及无穷小的阶的概念；

10． 理解函数在一点连续的概念，了解间断点的概念，并会判别间断点的类型；

11．了解初等函数的连续性和闭区间上连续函数的性质。

授课方式：讲授

第二章：一元函数微分学及其应用                （30 学时）

教学内容：

2.0 引例

2.1 导数的概念

2.2 求导法则

2.3 高阶导数与相关变化率

2.4 函数的微分与函数的局部线性逼近

2.5 利用导数求极限—洛必达法则

2.6 微分中值定理

2.7 泰勒公式

2.8 利用导数研究函数的性态

2.9 平面曲线的曲率

教学要求：

1．理解导数和微分的概念、理解导数的几何意义及函数的可导性与连续性之间的关系；

2．会用导数描述一些物理量；

3．掌握导数的四则运算法则和复合函数的求导法则，掌握基本初等函数、双曲函数的公式，了解微分的四则运算和一阶微分形式不变形；

4．了解高阶导数的概念；

5．掌握初等函数一阶、二阶导数的求法；

6．会求隐函数和参数式所确定的函数的一阶、二阶导数，会求反函数的导数；

7．理解罗尔定理和拉格朗日中值定理；

8．了解柯西中值定理和泰勒中值定理；

9． 理解函数的极值概念，并掌握用导数判断函数的单调性和求极值的方法；

10．会用导数判断图形的奥图形；会求拐点；会描绘函数的图形（包括水平和铅直渐近线），会求解较简单的最大值和最小值的应用问题；

11．会用罗必达法则求不定式极限；

12．了解曲率和曲率半径的概念，并会计算曲率和曲率半径。

授课方式：讲授

第三章：一元函数积分学及其应用                 （30 学时）

教学内容：

3.0 引例

3.1 定积分的概念、性质、可积准则

3.2 微积分基本定理

3.3 不定积分

3.4 定积分的计算

3.5 定积分应用举例

3.6 反常积分

教学要求：

1．理解不定积分的概念及性质；

2．掌握不定积分的基本公式，换元积分法和分部积分法；

3．会求简单的有理函数的不定积分；

4．理解定积分的概念及性质；

5．掌握定积分的基本公式，换元积分法和分部积分法；

6．会求简单的有理函数的不定积分；

7．理解变上限的定积分作为其上限的函数及其求导定理，掌握牛顿——莱布尼兹公式；

8．了解广义积分的概念；

9．了解定积分的近似计算法（梯形法和抛物线法）；

10．掌握用定积分表达一些几何量与物理量（如面积、体积、弧长、功、引力等）方法。

授课方式：讲授

第四章：常微分方程                   （18 学时）

教学内容：

4.0 引例

4.1 微分方程的基本概念

4.2 某些简单微分方程的初等积分法

4.3 建立微分方程方法简介

4.4 高阶线性微分方程

教学要求：

1．了解微分方程、解、通解、初始条件和特解等概念；

2．掌握变量可分离的方程及一阶线性方程的解法；

3．会解齐次方程和伯努力方程并从中领会用变量代换求解方程的思想，会解全微分方程；

4．会用降阶法解下列方程；和；

5．理解二阶线性微分方程解的结构；掌握二阶常系数齐次线性微分方程的解法；

6．了解高阶常系数齐次线性微分方程的解法；

7．会求自由项形如：的二阶常系数非齐次线性微分方程的特解；

8．会用微分方程解一些简单的几何和物理问题。

授课方式：讲授

第五章：向量代数与空间解析几何               （14 学时）

教学内容：

5.0 引例

5.1 向量及其运算

5.2 点的坐标与向量的坐标

5.3 空间的平面与直线

5.4 曲面与直线

教学要求：

1．理解空间直角坐标系，理解向量的概念及其表示方法；

2．掌握向量的运算（线性运算、点乘法、叉乘法），了解两个向量垂直、平行的条件；

3．掌握单位向量，方向余弦，向量的坐标表达式以及用坐标表达式进行向量运算的方法；

4．掌握平面的方程和直线的方程及其求法，会利用平面、直线的相互关系解决有关问题；

5．理解曲面的方程概念，了解常用二次曲面的方程及其图形，了解以坐标轴为旋转轴的旋转曲面及母线平行于坐标轴的柱面方程；

6．了解空间曲线的参数方程和一般方程；

7．了解曲面的交线在坐标平面上的投影。

授课方式：讲授

第六章：多元函数微分学及其应用                  （18学时）

教学内容：

6.0 引例

6.1 多元函数的基本概念

6.2 偏导数与高阶导数

6.3 全微分及其应用

6.4 多元复合函数的微分法

6.5 偏导数的几何应用

6.6 多元函数的极值

6.7 方向导数与梯度

教学要求：

1．理解多元函数的概念；

2．了解二元函数的极限与连续性的概念，以及有界闭区域上连续函数的性质；

3．理解偏导数和全导数的概念，了解全微分存在的必要条件和充分条件；

4．了解方向导数与梯度的概念及其计算方法；

5．掌握复合函数一阶偏导数的求法，会求复合函数的二阶偏导数；

6．会求隐函数的偏导数；

7．了解曲线的切线和法平面及曲面的切平面与法线，并会求它们的方程；

8．理解多元函数极值和条件极值的概念，会求二元函数的极值。了解求条件极值的拉格朗日乘数法，会求解一些较简单的最大值和最小值的应用问题。

授课方式：讲授

第七章：多元数量值函数积分学                 （24学时）

教学内容：

7.0 引例

7.1 多元数量值函数积分的概念与性质

7.2 二重积分的计算

7.3 三重积分的计算

7.4 数量值函数的曲线与曲面积分的计算

7.5 数量值函数在几何、物理中的典型应用

教学要求：

1．理解多元数量值函数积分的概念与性质；

2．理解二重积分、三重积分的概念，了解重积分的性质；

3．掌握二重积分的计算方法（直角坐标、极坐标）；了解三重积分的计算方法（直角坐标、柱面坐标、球面坐标）；

4．理解第一型曲线积分与第一型曲面积分的概念，了解其性质；

5．会计算第一型曲线积分和第一型曲面积分；

6．会用重积分、数量值函数积分在几何和物理中的应用，如求体积、曲面面积、弧长、质量、重心、转动惯量等。

授课方式：讲授

第八章：向量值函数的曲线积分与曲面积分                （24学时）

教学内容：

8.0 引例

8.1 向量值函数在有向曲线上的积分

8.2 向量值函数在有向曲面上的积分

8.3 重积分、曲线积分、曲面积分之间的联系

8.4 平面曲线积分与路径无关的条件

8.5 场论简介

教学要求：

1．了解第二型曲线积分和第二型曲面积分的概念；

2．会计算第二型曲线积分和第二型曲面积分；

3．了解重积分、曲线积分、曲面积分之间的联系；

4．会利用格林公式、高斯、斯托克斯公式计算两类曲线、曲面积分；

5．了解散度、旋度的概念及其计算方法。

授课方式：讲授

第九章：无穷级数                    （18学时）

教学内容

9.0 引例

9.1 常数项无穷级数的概念与基本性质

9.2 正项级数敛散性的判别法

9.3 任意项级数敛散性的判别法

9.4 幂级数

9.5 傅里叶级数

教学要求

1．理解无穷级数收敛、发散以及和的概念，了解无穷级数基本性质及收敛的必要条件；

2．掌握几何级数和P-级数的收敛性；

3．了解正项级数的比较收敛法，掌握正项级数的比值收敛法；

4．了解交错级数的莱布尼兹定理，会估计交错级数的截断误差；

5．了解无穷级数绝对收敛与条件收敛的概念以及绝对收敛与收敛的关系；

6．了解函数项级数的收敛域及和函数的概念；

7．掌握比较简单的幂级数收敛区间的求法（区间端点的收敛性可不作要求）

8．了解幂级数及其收敛区间内的一些基本性质；

9．了解函数展开为泰勒级数的充分必要条件；

10．会利用和的麦克劳林（Maciaurin）展开式将

一些简单函数间接展开成幂级数；

11．了解幂级数在近似计算上的简单应用；

12．了解函数展开为傅立叶（Fourier）级数的狄里克莱（Dirichlet）条件，会

将定义在上的函数展开为傅立叶级数，并会将定义在上的函数展开为正弦或余弦级数。

授课方式：讲授

三、其他教学环节安排

无

四、考核方式

（1）平时成绩：20%（根据出勤、作业、课堂讨论等）进行比例分配。

（2）期末考核：80%笔试

五、教材及主要参考书

（1）教材：大连理工大学数学系主编．工科微积分．大连：大连理工大学出版社．

（2）主要参考书：

同济大学应用数学系主编．高等数学（第五版）．北京：高等教育出版社，2002．

王锦林，马知恩．工科数学分析基础．北京：高等教育出版社．

朱自清．工科数学分析．北京：高等教育出版社．

王锦华，许品芳．高等数学新编．上海：上海交通大学出版社．

撰写人：南江霞

审核人：刘学生

课程负责人：刘学生

# 《线性代数A》教学大纲

课程类别：学科基础

课程性质：必修

英文名称：Linear Algebra

总学时：  48		讲授学时：48

学分：    3

先修课程：无

适用专业：自动化

开课单位：信息工程学院

一、课程简介

《线性代数》是讨论有限维向量空间线性理论的课程，它具有较强的抽象性与逻辑性，是高等学校理、工、管理类等专业的一门重要公共基础课。由于线性问题广泛应用于工程技术、物理、经济及其它领域，而某些非线性问题在一定条件下可以转化为线性问题，因此本课程所介绍的理论和方法广泛地应用于各个学科。本课程的任务是培养学生运用线性代数的理论和方法解决实际问题的能力，要求学生能熟练的应用矩阵、线性方程组、二次型等理论和方法解决一些实际问题，并为学习后继相关课程奠定必要的基础。

二、教学内容及基本要求

第一章  行列式（8学时）

教学内容：

1.1  二阶、三阶行列式

1.2  阶行列式

1.3  行列式的性质

1.4  行列式按行（列）展开

1.5  克莱姆法则

教学要求：

1．了解行列式的定义，掌握行列式的性质，了解n阶行列式定义；

2．掌握行列式的计算；

3．理解克莱姆（Gramer）法则，掌握其关于齐次方程组的推论。

授课方式：讲授

第二章  矩阵（12学时）

教学内容：

2.1  矩阵的概念

2.2  矩阵的运算

2.3  几种特殊的矩阵

2.4  分块矩阵

2.5  逆矩阵

2.6  矩阵的初等变换

2.7  矩阵的秩

教学要求：

1．理解矩阵的概念. 熟练掌握矩阵的线性运算、乘法运算、转置及其运算规律。掌握方阵、对角阵等特殊矩阵的概念及其一些性质；

2.了解分块矩阵的概念，掌握分块矩阵的运算法则；

3. 理解逆矩阵的概念及其存在的充分必要条件，掌握求逆矩阵的方法；

4. 掌握矩阵的初等变换；

5. 掌握矩阵的秩的概念及性质, 并会求矩阵的秩。

授课方式：讲授

第三章  线性方程组（12学时）

教学内容:

3.1  线性方程组的消元解法

3.2  向量与向量组的线性组合

3.3  向量组的线性相关性

3.4  向量组的秩

3.5  线性方程组解的结构

教学要求:

1. 理解线性方程组的消元解法，掌握用初等行变换求线性方程组解的方法；

2. 掌握齐次线性方程组有非零解的充要条件及非齐次线性方程组有解的充要条件，并会判断线性方程组的解的情况；

3. 理解n维向量的概念，熟练掌握向量组的线性相关与线性无关的概念，理解向量组的极大无关组的概念，会求向量组的极大无关组；

4. 理解线性方程组的基础解系、通解等概念及线性方程组解的结构。

授课方式: 讲授

第四章  矩阵的特征值（10学时）

教学内容:

4.1  矩阵的特征值与特征向量

4.2  相似矩阵与矩阵的对角化

4.3  实对称矩阵的特征值和特征向量

教学要求:

1．理解方阵特征值的定义及其主要性质，熟练掌握特征值和特征向量的求法；

2．理解方阵相似变换的概念，知道方阵可对角化的充要条件；

3．掌握实对称矩阵的特征值和特征向量的性质；

4．会用施密特正交化方法将线性无关向量组规范正交化。

授课方式: 讲授

第五章  二次型（6学时）

教学内容:

5.1  二次型与对称矩阵

5.2  二次型与对称矩阵的标准型

5.3  二次型与对称矩阵的有定性

教学要求:

1．了解二次型的概念及其矩阵形式，会用配方法化二次型为标准形，知道矩阵合同的概念，会用非退化线性替换法化二次型为标准形；

2．理解（半）正定二次型和（半）正定矩阵的概念及其判别法。

授课方式: 讲授

三、其他教学环节安排

无

四、考核方式

考核方式:闭卷考试,教考分离。

课程成绩的组成及各部分的比例：期末考试卷面成绩占总成绩的80%，平时成绩占总成绩的20%。

（1）平时成绩：出勤占10%、作业占10%。

（2）期末考核：笔试，占80%。

期中考试：每学期的学期中进行，考试范围为考前所讲授的所有内容。

五、教材及主要参考书

（1）教材：赵树嫄．线性代数．北京：中国人民大学出版社,2008年6月第4版.

（2）主要参考书：

大连理工大学应用数学系组编．线性代数．大连：大连理工大学出版社，2007．

赵树嫄．线性代数学习参考．北京：中国人民大学出版社,2008．

撰写人：刘自新

审核人：刘学生

课程负责人：刘学生

# 《概率论与数理统计B》教学大纲

课程类别：学科基础

课程性质：必修

英文名称：Probability theory and Mathematical Statistics

总学时：　48   讲授学时：48

学分：　　3

先修课程：高等数学

适用专业：自动化

开课单位：信息工程学院

一、课程简介

《概率论与数理统计》是土木、物理、电信、经管、旅游专业的一门专业基础课。概率论是近代数学的重要分支，是描述事件发生可能性的度量。概率论通过对简单随机事件的研究，逐步进入复杂随机现象规律的研究，是研究复杂随机现象的有效方法和工具。数理统计学也是近代数学的重要分支。它研究怎样有效地收集、整理和分析带有随机性的数据，以对所考察的问题做出推断或预测，为采取一定的决策和行动提供依据和建议。它也一直是基础数学、应用数学乃至其他相关学科硕士研究生入学的必考科目之一。 
　　二、教学内容及基本要求

第一章：概率论的基本概念　        （6学时）

教学内容：

  - 随机事件及运算

  - 概率定义及性质

  - 等可能概型

  - 条件概率及全概率公式

  - 事件的独立性

教学要求：

1．掌握事件概率的公理化定义及其性质。

2.会用古典概型、几何概型和贝努利概型求概率。

3．掌握条件概率、全概率公式及应用。

4．掌握事件的独立性。

授课方式：

讲授

第二章：一维随机变量及其分布          （8学时）

教学内容：

2.1一维随机变量定义及分布函数

2.2离散型随机变量

2.3连续型随机变量

2.4一维随机变量函数的分布

教学要求：

1．掌握一维离散型随机变量及其分布列。

2．掌握一维连续型随机变量及其密度函数。

3．熟悉一维随机变量函数的分布。

授课方式：

讲授

第三章：二维随机变量及其分布           （8学时）

教学内容：

3.1二维随机变量分布函数及性质

3.2二维离散型随机变量

3.3二维连续型随机变量

3.4二维随机变量函数的分布

教学要求：

1．掌握二维离散型随机变量的联合分布列与边缘分布列及其性质。

2．掌握二维连续型随机变量的联合密度函数与边缘密度函数及其性质。

3．理解二维随机变量的函数的分布及条件分布。

4．掌握二维随机变量的互相独立性。

授课方式：

讲授

第四章：随机变量的数字特征        （6学时）

教学内容：

4.1随机变量的数学期望

4.2随机变量的方差

4.3协方差与相关系数

教学要求：

1．掌握随机变量的数学期望与性质。

2．掌握随机变量的方差及其性质。

3．掌握随机变量的协方差、相关系数及其性质。

授课方式：

讲授

第五章：大数定律与中心极限定理          （2学时）

教学内容：

5.1大数定律

5.2中心极限定理

教学要求：

1. 理解大数定律。

2. 会应用中心极限定理解决实际问题。

授课方式：

讲授

第六章：数理统计的基本概念      （4学时）

教学内容：

6.1 总体、样本和统计量

6.2 常用统计量的分布

6.3 抽样分布及分位点

教学要求：

1．了解总体与随机样本，熟悉常用的统计量。

2．理解χ2分布、t分布及F分布。

3．熟悉单正态总体的抽样分布及了解双正态总体的抽样分布。

授课方式：

讲授

第七章：正态总体参数的区间估计与假设检验      （8学时）

教学内容：

7.1置信区间

7.2正态总体参数的置信区间

7.3假设检验

7.4正态总体参数的假设检验

教学要求：

1．掌握正态总体参数的区间估计。

2．理解置信区间、单侧置信区间和（0-1）分布参数的区间估计。

3．了解假设检验的基本概念；掌握关于正态总体均值及方差的假设检验。

4．了解置信区间与假设检验之间的关系。

授课方式：

讲授

第八章：参数的点估计及其优良性      （6学时）

教学内容：

8.1矩估计法

8.2极大似然估计法

8.3估计量优良性的评定标准

教学要求：

1．掌握矩估计、极大似然估计法。

2．理解参数估计的无偏性、有效性、一致性。

授课方式：讲授

三、其他教学环节安排

无

四、考核方式

本课程成绩根据作业、出席情况和期末考试进行评定，课程成绩以百分制计算，分配比例如下：

（1）平时成绩20%。其中：作业和出勤各10%。

（2）期末成绩80%。在期末考试时学生可带计算器。

五、教材及主要参考书

（1）使用教材：冯敬海．概率论与数理统计．大连：大连理工大学出版社，2007．

（2）主要参考书：

1.王松桂．概率论与数理统计．北京：科学出版社，2006．

2.盛骤．概率论与数理统计．北京：高等教育出版社，2005．

3.袁荫棠．概率论与数理统计．北京：中国人民大学出版社，1995．

4.王艳芳．概率论与数理统计同步辅导．大连：大连理工大学出版社，2008．

撰写人：王艳芳

审核人：梁　平

课程负责人：王艳芳

# 《工程制图D》教学大纲

课程类别：学科基础

课程性质：必修

英文名称：Engineering  Graphics D

总学时： 32       讲授学时：32

学分：2

先修课程：无

适用专业：电子信息工程

开课单位：机械工程学院

一、课程简介

工程制图研究工程与产品信息的表达、交流与传递，是工程与产品信息的载体，是工程界表达、交流的语言。工程图形是工程技术部门的一项重要技术文件。本课程理论严谨，实践性强，与工程实践有密切联系，对培养学生掌握科学思维方法，增强工程和创新意识有重要作用，是普通高等院校本科专业重要的技术基础课程。本课程主要培养使用投影的方法用二维平面图形表达三维空间形状的能力；培养对空间形体的形象思维能力；培养仪器绘制、徒手绘制和阅读工程图样的能力；培养贯彻执行国家标准的意识。

二、教学内容及基本要求

第一章：制图的基本知识                                 （2 学时）

教学内容：

1．国家标准《技术制图》和《机械制图》的有关规定:图纸幅面及格式；比例；字体；图线；尺寸注法；

2.几何作图：斜度；锥度；圆弧连接；平面曲线；

3.平面图形的分析和画法：平面图形尺寸分析；平面图形线段分析；

教学要求：

1．熟练掌握尺规绘图的步骤和方法；

2．会徒手绘图；

3．熟练掌握《技术制图》、《机械制图》国家标准对图幅、比例、图线、字体、尺寸注法等方面的基本规定。

授课方式：讲授

第二章： 正投影法基础                                       （4学时）

教学内容：

1.投影法基本知识：中心投影法；平行投影法。工程上常用的投影图概述；

2.点的投影：点在两投影面体系中的投影；点在三投影面体系中的投影；

3.直线的投影：直线的投影；特殊位置直线的投影；一般位置线段的实长及其与投影面的夹角；属于直线的点；两直线的相对位置

4.平面的投影：平面表示法；特殊位置平面的投影；属于平面的点和直线

教学要求：

- 掌握正投影（第一角投影）的明确概念；

- 掌握点、直线、平面的投影特性和作图方法，掌握求解直线倾角、线段实长的方法；

- 空间几何要素相对位置；

- 掌握直线上的点和平面上的一般点线的作图方法；

- 掌握两直线平行、相交、交叉的投影特性；

授课方式：讲授

第三章  立体的投影                                    （4学时）

教学内容：

1.立体的三面投影及规律：三面投影的形成；三面投影的投影规律；

2.平面立体的投影；

3.曲面立体的投影；

教学要求：

- 掌握立体的三面投影；

2．掌握平面立体（棱柱和棱锥）和曲面立体（圆柱、圆锥、圆球）的投影特性和作图方法；

授课方式：讲授

第四章   平面与立体和立体与立体相交                  （4 学时）

教学内容：

1.平面与立体表面的交线：立体表面上取点和取线段；辅助素线法；辅助平面法；平面立体上的截交线；曲面立体上的截交线；

2.两回转体的表面相交：利用积聚性投影求相贯线；利用辅助平面法求相贯线；相贯线的特殊情形；

3.零件上交线的分析。

教学要求：

- 掌握用特殊位置平面做截交线的基本方法；

- 了解直线与立体的贯穿点的作图方法；

- 掌握两立体(两曲面立体相贯时，至少有一个立体的轴线垂直于投影面)相贯线的作图方法。

授课方式：讲授

第五章  组合体的视图及尺寸注法                         （6学时）

教学内容：

1.组合体的视图：组合体的投影：组合体的形体分析和线面分析；组合体三视图的画法和步骤；

2.标注组合体尺寸的方法；

3.看组合体视图的方法和步骤：形体分析法看图；用线面分析法看图；

教学要求：

1.能运用形体分析和线面分析方法进行组合体的画图、读图和尺寸标注；

授课方式：讲授

第六章 机件的常用表达方法                              （6学时）

教学内容：

1.表达机件外形的方法——视图：基本视图；局部视图；斜视图；旋转视图；

2.表达机件内形的方法——剖视图和断面图：剖视图；全剖视图；半剖视图；局部剖视图；斜剖视图；断面图；

3.其它规定画法和简化画法：折断画法；局部放大画法；其它规定画法和简化画法；

4.机件表达方法综合应用。

教学要求：

- 掌握各种视图、剖视图、断面图的画法及应用；

- 了解常用的简化画法和其它规定画法。

授课方式：讲授

第七章：零件图                                         （2学时）

教学内容：

1．零件图的内容；

2．典型零件图的视图与尺寸：轴套类零件：轮盘类零件：叉架类零件：箱体类零件；

3．看零件图的方法和步骤。

教学要求：

1.了解常用零件结构特点；

3.能阅读中等复杂程度的零件图。

授课方式：讲授

第八章 标准件和常用件                                      （2学时）

教学内容：

1．螺纹：螺纹的形成及基本要素；螺纹的规定画法；常用标准螺纹的种类及标注；

2．螺纹连接件的标记与画法；

3．键的标记与画法；

4．销的标记与画法；

5．滚动轴承的标记与画法；

6．圆柱螺旋压缩弹簧的基本尺寸与画法；

7．齿轮：直齿圆柱齿轮基本尺寸与画法；圆锥齿轮基本尺寸与画法；

8．花键；

9．焊接件。

教学要求：

1．了解螺纹、常用螺纹紧固件的规定画法；

2．了解键、销及其连接的规定画法；

3．了解圆柱压缩弹簧和标准直齿圆柱齿轮的画法；

授课方式：讲授

第九章  装配图                                         （2学时）

教学内容：

1．装配图的作用与内容；

2．看装配图的方法和步骤；

教学要求：

1.了解装配图的作用和内容，

2. 能阅读简单装配体的视图表达。

授课方式：讲授

三、其他教学环节安排

无

四、考核方式

本课程为考查课。课程总成绩由平时成绩、期末考试成绩二部分组成，其中平时成绩占30%，期末成绩占70%，期末考核方式为闭卷考试，考试成绩按百分制，平日按五级分制纪录，最后折算成百分制。

（1）平时成绩：包括 作业、出勤、课堂讨论、提问等。其中作业占70%。

（2）期末考核：笔试。

五、教材及主要参考书

教材：

1. 西安交通大学工程画教研室编.《画法几何及工程制图》（第四版）.高等教育出版社.

2. 西安交通大学工程画教研室编.《画法几何及工程制图习题集》（第四版）.高等教育出版社.

主要参考书：

1.同济大学、上海交通大学等院校《机械制图》编写组编.《机械制图》（第五版）.高等教育出版，2004年1月.

2.焦永和.《机械制图》. 北京理工大学出版社，2003年5月.

3．刘朝儒，彭福荫，高政一编.《机械制图》（第四版）. 高等教育出版社， 2002年8月.

撰写人：贾卫平

审核人：丁子佳

课程负责人：贾卫平

《计算机导论》教学大纲

课程类别：学科基础

课程性质：必修

英文名称：Introduction To Computers

总 学 时：32    讲授学时：16   实验学时：16

学　　分：1.5

先修课程：无

适用专业：数学与应用数学(金融数学)、自动化、通信工程

开课单位：信息工程学院

一、课程简介

《计算机导论》是面向理工科所有专业本科生的一门先导基础课程。主要讲述计算机的特点、发展历史、计算机中的信息表示及其内部的系统结构，同时介绍一些基本的操作，如Windows系统，Office软件的使用，并概要讲述计算机网络知识。本课程的任务是通过理论教学和实验操作，使学生能够掌握计算机操作的基本方法和一般技巧，为进一步培养和提高学生的综合能力奠定坚实的基础。

二、教学内容及基本要求

第一章：计算机基础知识（2学时）

教学内容：

1.1计算机的发展及应用

1.2计算机中信息的表示

1.3计算机系统组成与工作原理

1.4微型计算机基本配置

1.5计算机安全知识

教学要求：

1．了解计算机的主要特点和发展方向。

2．掌握计算机系统中的基本概念和基本术语。

3．了解计算机内部信息的表示与存储。

4．掌握二进制数的运算及其与各进制数间的转换。

授课方式：

讲授+讨论

第二章：Windows XP操作技术（2学时）

教学内容：

2.1Windows XP桌面及基本操作

2.2Windows XP的文件管理

2.3Windows XP的程序和任务管理

2.4Windows XP的系统管理

2.5Windows XP的环境设置

2.6Windows XP的实用工具

2.7Windows XP的联机帮助

教学要求：

1．了解Windows操作系统的特点。

2．掌握Windows XP系统设置的基本操作。

3．掌握Windows XP下窗口、文件夹及文件操作。

4．掌握Windows XP平台上的应用程序的操作。

5．掌握Windows XP下的网络操作。

授课方式：

讲授+讨论

第三章：Word 2003文字处理（4学时）

教学内容：

3.1Word的基本知识与基本操作

3.2文档的建立与编辑

3.3文本格式编排

3.4使用样式

3.5图文混排

3.6Word表格的制作

3.7文档版式设置

3.8文档打印

3.9其他应用

教学要求：

1．掌握Word的启动与退出。

2．熟练掌握Word建立文件、编辑文件的基本操作。

3．熟练掌握Word格式排版的基本操作。

4．熟练掌握Word表格的基本操作。

5．重点掌握Word图文混排的基本操作。

6．掌握文档的页面设置与打印输出。

授课方式：

讲授+讨论

第四章：Excel 2003应用技术（4学时）

教学内容：

4.1Excel基础知识

4.2Excel的基本操作

4.3公式与函数的使用

4.4图表操作

4.5数据分析

4.6其他功能

教学要求：

1．了解电子表格的概念与基本功能。

2．重点掌握工作表、工作簿的基本操作。

3．掌握公式的使用。

4．熟练掌握表格数据的统计、绘制统计图。

5．了解数据清单的操作。

授课方式：

讲授+讨论

第五章：PowerPoint 2003应用技术（2学时）

教学内容：

5.1PowerPoint的启动与退出

5.2PowerPoint基础知识

5.3创建于保存PowerPoint演示文稿

5.4制作和编辑幻灯片

5.5演示文稿的格式化

5.6制作多媒体幻灯片

5.7设置幻灯片的动画与超链接

5.8演示文稿的放映

5.9打印演示文稿

5.10演示文稿的打包处理

教学要求：

1．了解Power Point的基本功能。

2．掌握演示文稿的制作方法。

3．重点掌握演示文稿的格式设置。

4．重点掌握演示文稿的播放操作。

授课方式：

讲授+讨论

第六章：计算机网络基础（2学时）

教学内容：

6.1 计算机网络的基本概念

6.2 局域网技术

6.3 广域网技术

6.4 因特网基础

教学要求：

1．熟悉计算机网络基本知识。

2．掌握局域网的配置。

3．掌握Internet Explorer的基本操作。

授课方式：

讲授+讨论

三、其他教学环节安排

16学时实验。实验说明及要求见《计算机导论》实验教学大纲。

四、考核方式

本课程成绩根据课程论文、实验和期末考试进行评定，课程成绩以百分制计算，分配比例如下：

（1）平时成绩50%。其中，实验成绩40%，课程论文5%，出勤5%。

（2）期末成绩50%。考试方法闭卷上机，考试系统自动评分。

五、教材及主要参考书

（1）使用教材：匡松 王超，《大学计算机应用教程》，清华大学出版社，2007.9．

（2）主要参考书：

王志强．计算机导论．电子工业出版社，2007.9．

冉崇善、王建文．新编计算机应用基础．西安电子科技大学出版社，2006.7．

杨振山、龚沛曾等．大学计算机基础(第四版) ．高等教育出版社，2004.7．

姜慧研．计算机文化基础．科学出版社，2003.1．

撰写人：王颖洁

审核人：丁元明

课程负责人：王颖洁

# 《计算机导论》(实验)教学大纲

课程类别：学科基础

英文名称：Introduction To Computers

课程性质：必修                     是否独立设课：否

总 学 时：32                       其中实验学时：16

总 学 分：1.5                       其中实验学分：0.5

适用专业：数学与应用数学（金融数学）

开课单位：信息工程学院计算机专业教研室

实验项目数：6　　　　　 　　　 必做项目数：6

选作项目数：0                  综合性、设计性项目数：2

一、教学目的与基本要求

1.通过实验掌握计算机基本操作技能和应用能力，并为进一步学习计算机知识和技能提供基础保障。

2.通过实验使学生了解计算机的基本组成，掌握计算机操作系统的基本操作。

3.通过实验使学生掌握Office办公自动化软件中各种文档表格的使用，掌握应用计算机的基本技能。

二、主要仪器设备及工具

1.硬件：每名学生一台计算机。

2.软件：TT测试软件、Windows XP操作系统、Office 2003办公自动化软件、网络环境。

三、实验内容及要求

| 序号 | 实验项目名 称 | 实验内容 | 学时分配 | 实验类型 | 实验要求 | 每组人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计算机系统组成实验 | 1.了解计算机基本硬件配置 2.指法练习 | 2 | 验证 | 必做 | 1 |
| 2 | Windows XP 操作系统实验 | 开始、桌面、窗口、图标、菜单基本操作；桌面设置的各种操作（建立、移动、复制、更名、删除、排列等）；资源管理器、我的电脑、控制面板、时区与时间；帮助的使用，回收站、任务栏操作；附件中系统工具、多媒体、画笔、记事本的操作。 | 2 | 验证 | 必做 | 1 |
| 3 | Internet 操作 | Internet的连入和浏览；收发电子邮件；Internet上的文件下载。 | 2 | 综合性 | 必做 | 1 |
| 4 | Word 2003基本操作 | 文档新建、储存、打开、关闭等操作、界面设置、基本编辑、替换操作；页面设置、文字与段落排版及格式设置、打印设置；页眉、页脚与页码设置；表格操作；图形、艺术字、公式编辑。 | 4 | 验证 | 必做 | 1 |
| 5 | Excel 2003基本操作 | 工作簿文件操作；表格编辑操作；工作表的新建、更名、删除、移动等操作；工作表的格式操作；Excel数据管理操作；图表和其它对象操作；工作表页面设置、打印工作表。 | 4 | 验证 | 必做 | 1 |
| 6 | PowerPoint 2003基本操作 | 制作PowerPoint演示文稿；设置和放映演示文稿。 | 2 | 综合性 | 必做 | 1 |

四、考核方式

1.实验报告要求：

本课程的实验报告是以电子文档的形式提交。

(1)实验4-6需提交实验报告，每名学生都要独立完成一份实验报告，以电子文档的形式通过网络发送到指导教师邮箱。

(2)实验报告的撰写应持严肃认真、实事求是的科学态度，坚决杜绝互相抄袭。

2.考核方式：

指法测试: 7分（ A：7、B：6、C：5、D：4、E：3分）TT打字软件测试

实验4—Word作业:14分，两次作业，每次作业7分。

实验5—Excel作业:14分，两次作业，每次作业7分。

实验6— PPT作业:5分，一次作业。

五、实验教材、参考书

（1）使用教材：

《计算机导论上机实验内容》（自编）

（2）主要参考书：

匡松 王超．大学计算机应用教程．清华大学出版社，2007.9．

冉崇善、王建文．新编计算机应用基础．西安电子科技大学出版社，2006.7．

杨振山、龚沛曾等．大学计算机基础（第四版）．高等教育出版社，2004.7．

撰写人：王颖洁

审核人：丁元明

课程负责人：王颖洁

# 《C/C++语言程序设计D》教学大纲

课程类别：学科基础

课程性质：必修

英文名称：C/C++ Programming D

总学时：80    讲授学时：48    实验学时：32

学分：4

先修课程：计算机导论

适用专业：自动化

开课单位：信息工程学院

一、课程简介

《C/C++语言程序设计D》是高等院校非计算机专业学生接受计算机教育的一门基础课程，旨在培养学生具有设计计算机程序、编写程序和调试程序的能力。C语言是一种通用的高级程序设计语言，同时又具有其它高级语言所不具备的低级语言功能，不但可用于编写应用程序，还可用于编写系统程序，因而得到最广泛的应用。同时，掌握了 C 语言，就可以较为轻松地学习其他任何一种程序设计语言， 为后续的面向对象程序设计，Java程序设计等程序设计语言的学习打下了扎实的基础。

二、教学内容及基本要求

第一章：C语言概述          （4学时）

教学内容：

1.1课程介绍

1.2引言

1.3什么是C语言

1.4最简单的C程序

1.5C程序的上机步骤

教学要求：

1.了解C语言的特点及程序组成结构。

2.了解C程序编译和链接过程。

3.掌握C程序上机步骤

授课方式：

讲授+演示

第二章：数据描述         （6学时）

教学内容：

2.1 C语言的数据类型

2.2常量与变量

2.3整型数据、实型数据、字符型数据

2.4变量赋初值

2.5各类数值型数据之间的混合运算

2.6	算术运算符和算术表达式、赋值运算符和赋值表达式

2.7	逗号运算符和逗号表达式

教学要求：

1. 掌握C语言数据类型基本概念。

2. 掌握不同类型数据之间的转换规则。

3. 掌握运算符与表达式的规则和使用方法。

授课方式：

讲授+演示

第三章：数据的输入和输出          （2学时）

教学内容：

3.1 printf函数

3.2 scanf函数

教学要求：

熟练掌握数据输入和数据输出的程序实现方法。

授课方式：

讲授+演示

第四章：C程序流程设计         （6学时）

教学内容：

4.1分支结构程序

4.2循环控制

教学要求：

1．了解语句的概念，了解程序的流程控制结构基本概念。

2．掌握选择型，循环型程序设计方法。

3．掌握辅助控制语句和中止函数使用规则和方法。

授课方式：

讲授+演示

第五章：数组         （6学时）

教学内容：

5.1一维数组的定义与引用

5.2二维数组的定义与引用

5.3字符数组和常用字符串处理函数

教学要求：

1．掌握一维和二维数组的概念、定以及使用方法和规则。

2．熟练数组的基本编程方法（数据的交换、排序等）。

授课方式：

讲授+演示

第六章：函数         （4学时）

教学内容：

6.1函数

6.2 函数原型

教学要求：

1．掌握函数的概念、定义、调用、参数传递等基本方法，变量的作用域和生存期

2．了解函数原型。

授课方式：

讲授+演示

第七章：指针         （8学时）

教学内容：

7.1指针基础

7.2指针与数组

7.3指针与函数

7.4指向指针的指针

教学要求：

1.掌握指针的概念，指针定义、初始化和使用规则。

2.掌握指向数组的指针的定义和使用方法。

3.掌握指针作函数参数及返回指针值函数的作用和使用方法。

4.了解指向函数的指针的定义和使用方法。

5.了解指针数组和多级指针的定义和使用的基本方法。

6.了解main函数中的参数的作用和使用方法。

授课方式：

讲授+演示

第八章：结构体与共用体         （4学时）

教学内容：

8.1定义结构体类型变量的方法

8.2结构体变量的引用、初始化

8.3结构体数组

8.4指向结构体的指针

8.5共用体

8.6用typedef定义类型

教学要求：

1．掌握结构体的定义和使用方法。

2．了解共用体的定义、使用方法，共用体与结构体的异同。

3．了解用typedef定义类型的意义和方法。

授课方式：

讲授+演示

第九章：文件         （4学时）

教学内容：

9.1文件的基本概念和文件类型指针

9.2文件的打开与关闭

9.3文件的读写方法

9.4文件的定位

9.5出错的检测

教学要求：

- 了解文件的概念。

- 熟悉文件的读写操作过程和基本使用方法。

授课方式：

讲授+演示

第十章：面向对象C++程序设计         （4学时）

教学内容：

10.1概述

10.2类和对象

10.3构造函数和析构函数

10.4继承与派生

教学要求：

- 掌握基本的面向对象程序设计方法。

- 了解面向对象程序设计思想和意义。

授课方式：

讲授+演示

三、其他教学环节安排

本课程所设的实验为32学时。

四、考核方式

（1）平时成绩：60分

出勤5%+课堂表现5%+实验50%。

（2）期末考核：40分

期末考试以闭卷方式考核。

五、使用教材及主要参考书

（1）使用教材：谭浩强．，C程序设计．清华大学出版社，2005．

（2）主要参考书：谭浩强等．C程序设计教程．清华大学出版社，2007．

Brian W. Kernighan & Dennins M. Ritchie．THE C PROGRAMMING LANGUAGE清华大学出版社，2001．

、

撰写人：姜英华

审核人：刘艳

课程负责人：姜英华

# 《C/C++语言程序设计D》(实验)教学大纲

课程类别：学科基础

英文名称：C/C++ Programming D

课程性质：必修                   是否独立设课：否

总学时：80                       其中实验学时：32

总学分：4                        其中实验学分：1

适用专业：自动化

开课单位：信息工程学院

实验项目数：6　　　　　　　　　  必做项目数：6

选作项目数：0                    综合性、设计性项目数：1

一、教学目的与基本要求

根据《C/C++语言程序设计D》课程的基本内容，按课程进度上机实践使学生学会程序设计的基本方法和技巧；在初级水平的基础上，针对一些有实际意义的综合题目，集中学时上机训练，系统的完成编程的全部过程，使学生在熟练C语言编程基本方法的基础上，通过查阅资料，自学进行知识的深入与扩展，独立解决实际问题，增进创新意识，最终达到在从设计方案思路、编程与调试技能及软件开发的体系等方面得到全面提高。

二、主要仪器设备及工具

计算机及Turbo C 2.0 软件。

三、实验内容及要求

| 序号 | 实验项目名 称 | 实验内容 | 学时分配 | 实验类型 | 实验要求 | 每组人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据的输入与数据的输出 | 1.熟悉Turbo C2.0集成开发系统的上机操作方法，通过编辑简单的程序、上机调试。 2.了解数据输入/输出的过程和方法。 | 4 | 验证 | 必做 | 1 |
| 2 | 程序的控制结构流程和函数 | 1.会使用选择语句和循环语句编程。 2.尝试使用函数的编程方法实现程序的模块化设计方法。 | 4 | 验证 | 必做 | 1 |
| 3 | 数组和函数 | 1.熟练数组的定义、元素的引用及对数据进行排序、运算等基本编程方法。 2.进一步掌握选择语句和循环语句的程序设计。 3.掌握编写定义函数的基本要领，即函数的说明、形参的定义、函数类型定义的含义，能够在函数体中，用程序解决最基本的问题；会正确调用函数，传递参数。通过函数编成的训练，加深理解C语言模块化的设计思想。 | 4 | 验证 | 必做 | 1 |
| 4 | 指针 | 1. 掌握指针的定义、初始化及引用的方法。 2. 学会使用指针处理变量、数组、字符串及参数的传递。 3. 深入了解指针在程序中的作用和地位。 4. 能够比较自如的贯穿本科所学的知识进行编程调试。 | 4 | 验证 | 必做 | 1 |
| 5 | 文件及C++编程基础训练 | 1.熟悉C语言文件I/O实现原理。 2.程序中文件打开、定位、读、写、关闭完整的应用方法。 | 4 | 验证 | 必做 | 1 |
| 6 | C/C++编程综合设计 | 1.菜单编程。 2.人机交互操作和数据的文件管理。 3．数据的计算方法。 4. 数据的图形统计。 5. 用于开始或结束时的简单静态或动态画面设计。 6. 实验考核 | 10 2 | 设计 | 必做 | 1 |

四、考核方式

1.实验报告要求：分析实验内容，编写、修改程序，计算、输出结果，记录数据，画出草图等，完成实验报告并按时上交。格式参考实验指导书。

2.考核方式：上机操作5%+实验报告25%+综合设计10%+操作考核10%=课程总成绩的50%。

五、教材及参考书

（1）使用教材： C语言程序设计实验指导书（自编）．

（2）主要参考书：谭浩强等． C程序设计教程．清华大学出版社，2007．

Brian W. Kernighan & Dennins M. Ritchie．THE C PROGRAMMING LANGUAGE清华大学出版社，2001．

撰写人：姜英华

审核人：刘艳

课程负责人：姜英华

# 《电路原理》教学大纲

课程类别：学科基础

课程性质：必修

英文名称：Circuit Principle

总 学 时：72        讲授学时：72

学    分：4.5

先修课程：高等数学

适用专业：电子信息工程、通信工程、自动化

开课单位：信息工程学院

一、课程简介

本课程是电子信息工程、通信工程、自动化专业一门重要的技术基础课，通过本课程的教学使学生掌握电路的基础理论、分析电路的基本方法，培养学生运用电路基础理论分析实际电路的能力，并为后续课程和将来工作需要准备必要的电路基本知识。

二、教学内容及基本要求

第一章：电路模型及定律                （8学时）

教学内容：

1.1电路和电路模型

1.2电流和电压的参考方向

1.3电功率和能量

1.4电阻元件

1.5电感元件

1.6电容元件

1.7电压源和电流源

1.8受控电源

1.9基尔霍夫定律

教学要求：

    - 了解电路模型、电路元件的概念。

    - 理解电流和电压的参考方向。

    - 掌握发出功率和吸收功率的表达式和计算。

    - 熟练掌握电阻、电感、电容、电压源、电流源和受控源等电路元件的伏安特性。

    - 理解基尔霍夫定律的内容并能熟练应用该定律进行电路的分析计算。

    - 了解电位的概念和计算方法。

授课方式：

讲授+自学

第二章：电阻电路的等效变换              （4学时）

教学内容：

2.1引言

2.2电路的等效变换

2.3电阻的串联和并联

2.4电阻的Y形连接和Δ形连接的等效变换

2.5电压源、电流源的串联和并联

2.6实际电源的两种模型及其等效变换

2.7输入电阻

教学要求：

- 理解电路等效变换的概念。

- 熟练掌握电阻的串并联特性及参数计算。

- 掌握电阻的Y-△变换。

- 熟练掌握电压源、电流源的串并联特性及计算。

- 熟练掌握实际电源的两种模型及其等效变换。

- 了解输入电阻的概念和计算方法。

授课方式：

讲授+讨论

第三章：电阻电路的一般分析              （10学时）

教学内容：

3.1电路的图

3.2 KCL和KVL的独立方程数

3.3支路电流法

3.4回路电流法

3.5网孔电流法

3.6结点电压法

教学要求：

- 掌握支路电流法。

- 熟练掌握回路电流法。

- 熟练掌握结点电压法。

授课方式：

讲授+练习

第四章：电路定理                         （8学时）

教学内容：

4.1叠加定理

4.2替代定理

4.3戴维宁定理和诺顿定理

4.4勒根定理、互易定理和对偶原理

4.5运算放大器电路模型和含有运算放大器的电路分析

教学要求：

1.基本掌握齐性定理、替代定理。

2．熟练掌握叠加定理、戴维宁定理和诺顿定理，并进行电路的分析和计算。

3.了解特勒根定理、互易定理和对偶原理。

4.了解含有运算放大器的电阻电路分析。

授课方式：

讲授+练习

第五章：相量法                            （4学时）

教学内容：

5.1复数

5.2正弦量

5.3相量法的基础

5.4电路定律的相量形式

教学要求：

1.掌握复数运算法则

2.正确理解正弦量的相量表示的意义。

3.熟练掌握正弦量的相量表示和相量图。

4.熟练掌握电路元件的电压、电流的相量形式。

5.熟练掌握基尔霍夫定律的相量形式。

授课方式：

讲授+练习

第六章：正弦稳态电路的分析　             （14学时）

教学内容：

6.1 阻抗和导纳

6.2 阻抗（导纳）的串联、并联

6.3电路的相量图

6.4正弦稳态电路的分析

6.5正弦稳态电路的功率

6.6复功率

6.7最大功率传输

6.8串联谐振电路

6.9并联谐振电路

教学要求：

- 理解阻抗和导纳的概念.

- 掌握阻抗和导纳的串、并联计算。

- 掌握电容、电感的串联、并联时的等效参数计算。

- 熟练掌握稳态电路的计算及相量图分析。

- 熟练掌握稳态电路的有功功率、无功功率、视在功率和功率因数。了解提高功率因数的意义和方法。

- 基本掌握最大功率传输定理的应用。

- 基本掌握串联谐振和并联谐振的特性。

授课方式：

讲授+讨论+练习

第七章：含有耦合电感的电路                （4学时）

教学内容：

7.1 互感

7.2 含有耦合电感电路的计算

7.3 变压器原理

7.4 理想变压器

教学要求：

1. 掌握互感概念。

2. 掌握含有耦合电感电路的计算。

3. 了解变压器的原理。

- 掌握理想变压器的变比。

授课方式：

讲授

第八章：三相电路和非正弦周期电流电路       （6学时）

教学内容：

8.1 三相电路

8.2线电压(电流)与相电压(电流)的关系

8.3 对称三相电路的计算

8.4不对称三相电路的概念

8.5 理想三相电路的功率

8.6非正弦周期电路的有效值、平均值和平均功率

8.7非正弦周期电路的计算

教学要求：

- 理解对称三相电源的概念。

- 熟练掌握对称三相电路的电压（电流）的表示方法与相量图。

- 熟练掌握对称三相电路的电压和电流的相值和线值之间的关系。

- 熟练掌握对称三相电路归结为一相的计算方法。

- 了解不对称三相电路的基本概念。

- 熟练掌握三相电路的功率计算。

- 基本掌握三相电路功率的两表法测量方法。

- 基本掌握非正弦周期电路的有效值、平均值和平均功率及其计算。

- 了解非正弦周期电路的分析方法。

授课方式：

讲授+讨论

第九章：一阶电路                          （10学时）

教学内容：

9.1动态电路的方程及其初始条件

9.2一阶电路的零输入响应

9.3一阶电路的零状态响应

9.4一阶电路的全响应

9.5一阶电路的阶跃响应和冲激响应

9.6二阶电路的响应（研究性学习）

教学要求：

- 掌握动态电路初始条件与换路概念。

2．熟练掌握三要素法求解一阶电路的响应（零输入响应、零状态响应和全响应）。

3. 了解自由分量和强制分量，稳态和暂态的概念。

4．理解电路的阶跃响应、冲激响应。

5. 了解二阶电路的零输入响应、零状态响应和全响应。

授课方式：

讲授+自学+研究性学习

第十章：二端口网络及非线性电阻电路         （4学时）

教学内容：

10.1二端口网络

10.2二端口的方程与参数

10.3二端口的等效电路

10.4二端口的转移函数和连接

10.5非线性电阻元件

10.6小信号分析法（研究性学习）

教学要求：

- 掌握二端口的方程与参数。

- 基本掌握二端口的等效电路。

- 了解二端口的转移函数和连接方式。

- 了解非线性电阻电路的小信号分析法。

授课方式：

讲授+自学+研究性学习

三、其他教学环节安排

除课程内讲授72学时以外，学生要利用课外时间、通过网络教学资源学习电路仿真软件（如EWB、MATLAB）及仿真方法；对学有余力的学生，在教师的指导下通过讨论、网络课堂等方法和手段学习二阶动态电路的分析、线性动态电路的复频域分析、非正弦周期电流电路信号的频谱、电路方程的矩阵形式和均匀传输线等章节内容；每章都留有一定数量的思考题供学生课后复习，巩固课堂教学效果。

四、考核方式

本课程成绩根据作业、出勤、测验、期中和期末考试进行评定，课程成绩以百分制计算，分配比例如下：

（1）平时成绩30%。其中测验5%，出勤和作业10%，期中成绩15%。

（2）期末成绩70%。期末考试以闭卷方式考核。

五、教材及主要参考书

（1）使用教材：邱关源．电路（第五版）．北京：高等教育出版社，2006．

（2）主要参考书：

陈希有．电路理论基础（第三版）北京：高等教育出版社，2004．

刘崇新．电路学习指导与习题分析（第五版）．北京：高等教育出版社，2006．

Thomas L.Floyd[美]．电路原理（第七版）．电子工业出版社，2005．

撰写人：张玉霞

审核人：丁元明                                   课程负责人：张玉霞

# 《电路原理》(实验)教学大纲

课程类别：专业基础

英文名称：Circuit　Principle Experiment

课程性质：必修                   是否独立设课：是

总学时：16                       其中实验学时：16

总学分：0.5                      其中实验学分：0.5

适用专业：自动化、电子信息工程、通信工程

开课单位：信息工程学院

实验项目数：6                       必做项目数：6

选做项目数：0                       综合性、设计性项目数：4

一、教学目的与基本要求

电路原理实验是自动化、电子信息工程、通信类专业的一门重要专业基础课。通过实验使学生获得电路的感性认识，进一步巩固所学的理论知识。通过实验，使学生学习电路的联接方法和常用电气设备及电工仪表的使用方法，掌握电路分析的实际操作技能，提高学分析问题和解决问题的能力。

本课程实验教学应达到的基本要求

1．掌握各种电工测量仪表的使用方法。

2．通过各次实验的电路联接，培养学生的理论联系实际的能力，学习分析电路故障产生原因及解决方法的能力。

3．通过实验，验证电路的基本定律，进一步巩固对理论知识的掌握和理论。

4．培养学生实际动手能力，综合分析问题的能力和素质。

二、主要仪器设备及工具

电工电子实验台、数字万用表、示波器、数字交流毫伏表、变阻器等。

三、实验内容及要求

| 序号 | 实验项目 名 称 | 实验内容 | 学时分配 | 实验属性 | 实验类型 | 实验要求 | 每组人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本电路定理验证 | 1、验证基尔霍夫第一定律（电流定律）和第二定律（电压定律） 2、验证叠加原理，了解电源单独作用的实验方法。 3、验证戴维南定理，掌握测量有源二端网络等效参数的一般方法 | 4 | 专业基础 | 验证 | 必做 | 1 |
| 2 | 典型电信号的观察与测量 | 学习示波器的使用；测量正弦波信号的波形参数；测量矩形波信号的波形参数。 | 2 | 专业基础 | 综合 | 必做 | 1 |
| 3 | 正弦稳态交流电路相量的研究 | R-C串联电路、R-L串联电路的测量；R-L－C串联电路的测量（选作）。学会交流仪表的使用，研究交流电路电压、电流之间的相量关系。学会使用功率表。 | 2 | 专业基础 | 验证 | 必做 | 1 |
| 4 | 日光灯电路 | 学习日光灯测量电路的连接及参数测量；研究提高功率因数的方法. | 2 | 专业基础 | 综合 | 必做 | 1 |
| 5 | 一阶电路暂态过程的研究 | 设计R-C电路并测量、记录其过渡过程的波形，设计微分电路和积分电路，并进行实验验证。 | 3 | 专业基础 | 设计 | 必做 | 1 |
| 6 | RLC串联谐振电路的研究 | 1、设计一个RLC串联电路，并利用该电路完成谐振特性的测试。 2、学习用实验的方法绘制RLC串联电路的谐振曲线，以及求取谐振频率、通频带带宽和品质因数。 | 3 | 专业基础 | 设计 | 必做 | 1 |

四、考核方式

1.实验报告要求：

实验报告由实验者本人撰写，实验基本情况的信息应填写完整、清楚。做到内容完整、文理通顺、字迹工整、图表规范、分析详尽、讨论深刻、符合国家有关测量规范的要求。数据记录要真实可靠，有效数字应符合仪器的精度，相应表格中数据的小数位要符合规范要求。学生实验中获取的原始数据，必须填写在报告中指定位置，并由指导教师当场检查确认签字及注明检查日期。必须在规定的时间内交付实验报告，如无任何理由拖延不交，视为放弃该实验项目。

2．考核方式：

本门课程成绩按优、良、中、及格、不及格五级分制评定，包括：出勤、平日成绩、操作考核三个方面的内容。

出勤：占10%。

平日成绩：占60%。平日成绩为每个实验项目成绩的平均值。每个实验项目成绩以课堂综合表现及实验报告的完成质量为依据综合评定，包括：预习（10分）+课堂操作（40）+课后报告（50）。

操作考核：占30%。考核方式：实际操作。

五、教材及参考书

1．教材：谢新开编写.电路原理实验指导书.大连大学校内印刷，2009年．

2．主要参考书：

（1）刘玉成编.电路原理实验指导书.北京：中国水利水电出版社，2008.10．

（2）胡学林 杨乃琪编.电路实验指导.西南交通大学出版社，2008．

（3）秦杏荣主编.电路实验基础.上海：同济大学出版社，2005．

（4）曹才开, 陆秀令, 龙卓珉等编著.电路实验.北京：清华大学出版社，2005．

撰写人：谢新开

审核人：丁元明

课程负责人：谢新开

# 《模拟电子技术基础》教学大纲

课程类别：学科基础

课程性质：必修

英文名称：Analog Electronics Technology　Base

总 学 时：64    讲授学时：64

学    分：4

先修课程：高等数学、电路原理等

适用专业：自动化、电子信息工程、通信工程

开课单位：信息工程学院

一、课程简介

《模拟电子技术基础》是继电路原理课程后，电气类、自控类和电子类等专业学生在电子技术方面入门性质的技术基础课，是电子技术基础的一部分，其目的和任务是让学生掌握通过半导体元件如何实现对模拟信号的放大以及对电路的控制等基本知识，为以后深入学习电子技术某些领域中的内容打下基础。本课程的主要内容包括：半导体二极管及其基本电路和应用、晶体管及放大电路基础、场效应管及其放大电路、功率放大电路、集成运算放大器、反馈和负反馈放大电路、信号运算与处理电路、信号产生电路、直流稳压电源等。

二、教学内容及基本要求

第一章  绪论                                        （4学时）

教学内容：

1.1 电子系统与信号

1.2 放大电路的基本知识

教学要求：

1.了解电子系统模型、信号及其频谱特性。

2.掌握模拟放大电路的模型及其主要性能指标。

3.授课方式：

讲授

第二章：半导体二极管及其基本电路                    （6学时）

教学内容：

2.1 半导体的基本知识

2.2 PN结的形成及特性

2.3 半导体二极管

2.4 二极管基本电路及其分析方法

2.5 特殊二极管

教学要求：

1.了解半导体的基本知识。

2.掌握PN结的形成和特性。

3.掌握半导体二极管基本电路及其分析方法。

4.了解一些特殊的半导体二极管。

授课方式：

讲授

第三章：半导体三极管及放大电路基础                  （14学时）

教学内容：

3.1 半导体BJT

3.2 共射极放大电路

3.3 图解分析法

3.4 小信号模型分析法

3.5 放大电路的工作点稳定问题

3.6 放大电路的频率响应

教学要求：

1.掌握半导体三极管的结构及其对模拟信号进行放大的原理。

2.掌握共射极放大电路结构及其静态分析方法（公式法和图解分析法）。

3.掌握小信号模型分析法及其放大电路工作点的稳定问题。

4.掌握共集电极电路和共基极电路的结构及分析方法。

5.了解放大电路的频率响应。

授课方式：

讲授

第四章：场效应管放大电路                        （4学时）

教学内容：

4.1 结型场效应管

4.3 金属-氧化物-半导体场效应管

4.4 场效应管放大电路

4.5 各种放大器件电路性能比较

教学要求：

1.掌握结型场效应管和MOS管的结构及其对模拟信号进行放大的原理。

2.掌握场效应管放大电路结构及其分析方法。

授课方式：

讲授

第五章：功率放大电路                            （6学时）

教学内容：

5.1 功率放大电路的一般问题

5.2 乙类双电源互补对称功率放大电路

5.3甲乙类互补对称功率放大电路

5.4 集成功率放大器

5.5 功率器件

教学要求：

1.了解功率放大电路所面临的一般问题。

2.掌握乙类双电源互补对称功率放大电路和甲乙类互补对称功率放大电路。

3.了解集成功率放大器和功率器件。

授课方式：

讲授

第六章：集成电路运算放大器                      （6学时）

教学内容：

6.1集成电路运算放大器中的电流源

6.2 差分式放大电路

6.3 集成电路运算放大器

6.4 集成电路运算放大器的主要参数

教学要求：

1.掌握集成电路运算放大器中电流源的作用和特点。

2.掌握集成电路运算放大器中差分式放大电路的作用和特点。

3.了解集成电路运算放大器的结构和主要参数。

授课方式：

讲授

第七章：反馈放大电路                            （8学时）

教学内容：

7.1 反馈的基本概念与分类

7.2 负反馈放大电路的方框图及增益的一般表达式

7.3 负反馈对放大电路性能的改善

7.4 负反馈放大电路的分析方法

7.5 负反馈放大电路的稳定问题

教学要求：

1.了解反馈的基本概念与分类。

2.掌握负反馈放大电路的方框图及增益的一般表达式。

3.掌握负反馈对放大电路性能的改善指标和负反馈放大电路的分析方法。

4.了解负反馈放大电路的稳定问题。

授课方式：

讲授

第八章：信号的运算与处理电路                    （6学时）

教学内容：

8.1  基本运算电路

8.3  对数和反对数运算电路

8.4  模拟乘法器

8.5  有源滤波电路

教学要求：

1.掌握由集成电路运算放大器构成同相比例放大器、反相比例放大器、求和、微分、积分电路的工作原理和输入输出关系。

2.了解对数和反对数放大电路的工作原理和输入输出关系。

3.了解有源滤波电路（低通、高通、带通、带阻）的工作原理和输入输出关系。

4.了解集成模拟乘法器的工作原理和特性。

5.了解开关电容滤波器

授课方式：

讲授

第九章：信号产生电路                           （6学时）

教学内容：

9.1  正弦波振荡电路的振荡条件

9.2  RC正弦波振荡电路

9.3  LC正弦波振荡电路

9.4  非正弦信号产生电路

教学要求：

1.掌握正弦波振荡电路的振荡条件。

2.掌握RC正弦波振荡电路和LC正弦波振荡电路工作原理。

3.掌握LC选频放大电路原理。

4.了解非正弦信号产生电路。

授课方式：

讲授

第十章：直流稳压电路                         （4学时）

教学内容：

10.1  小功率稳压电源

10.2  串联反馈式稳压电路

教学要求：

1.掌握单相半波和全波整流工作原理。

2.掌握单相桥式整流工作原理及直流稳压电源的各组成部分。

3.了解串联反馈式稳压电路的工作原理及集成稳压器稳压电路。

授课方式：

讲授

三、其他教学环节安排

无

四、考核方式

本课程成绩根据平时上课情况以及作业和期末考试进行评定，课程成绩以百分制计算，分配比例如下：期末考试成绩占80%，平时成绩占20%。

五、教材及主要参考书

使用教材：康华光主编．《电子技术基础模拟部分》（第五版）．高等教育出版社．

主要参考书：童诗白主编．《模拟电子技术基础》（第二版）．高等教育出版社．

撰写人：李泽光

审核人：丁元明                                    课程负责人：李泽光

# 《模拟电子技术基础实验》教学大纲

课程类别：专业基础

英文名称：Analog Electronics Technology Base Experiment

课程性质：必修                   是否独立设课：是

总学时：16                       其中实验学时：16

总学分：0.5                      其中实验学分：0.5

适用专业：电子信息工程、自动化、通信工程专业

开课单位：信息工程学院

实验项目数：5　　　　　　　　　　　 必做项目数：5

选作项目数：0                       综合性、设计性项目数：4

一、教学目的与基本要求

通过本课程的学习，使学生获得模拟电子技术基础实验方面的基本知识；培养学生理论学习与实际应用相结合的能力；为工程素养的形成和从事工程实践活动打下良好的基础。

掌握常用电子仪器的基本工作原理和正确使用方法；掌握基本电子电路的分析、设计和应用；学会排除电子元件、电子线路简单故障；为专业课的学习打下实践基础。

二、主要仪器设备及工具

模拟电路实验箱，示波器，交流毫伏表，数字万用表，元器件板，探头，导线等。

三、实验内容及要求

| 序号 | 实验项目 名 称 | 实验内容 | 学时分配 | 实验类型 | 实验要求 | 每组人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子仪器的使用 | 学习电子电路实验中常用仪器的主要技术指标、性能及正确使用方法。 | 2 | 验证 | 必做 | 1 |
| 2 | 单管电压放大器的设计、组装和调试 | 学会电路的搭接，放大器静态工作点的调试方法，分析静态工作点对放大器性能的影响，掌握放大器电压放大倍数、输入电阻、输出电阻、最大不失真输出电压及放大器幅频特性的测试方法。 | 4 | 综合 | 必做 | 1 |
| 3 | 小功率负载的驱动 | 进一步理解发光二极管、继电器和直流电机等小功率元件的驱动工作原理，学会驱动电路的调试及主要性能指标的测试方法。 | 2 | 综合 | 必做 | 1 |
| 4 | 负反馈放大电路的设计及性能测试（电子信息工程、通信工程专业） | 加深理解放大电路中引入负反馈的方法和负反馈对放大器各项性能指标的影响。 | 4 | 综合 | 必做 | 1 |
|  | 整流、滤波和稳压电路（自动化专业） | 学会观察并测量变压器付边绕组、半波整流、全波整流、滤波、稳压器的波形及数值方法，研究集成稳压器性能指标的测试方法。 |  |  |  |  |
| 5 | 集成运算放大器基本应用的设计 | 掌握集成运算放大器的特点、性能和分析方法，掌握用集成运算放大器设计几种基本放大器。 | 4 | 设计 | 必做 | 1 |

四、考核方式

1.实验报告要求：

实验报告由实验者本人撰写，实验基本情况的信息应填写完整、清楚。做到内容完整、文理通顺、字迹工整、图表规范、分析详尽、讨论深刻、计量单位符合国际有关标准的要求。数据记录要真实可靠，有效数字应符合仪器的精度，相应表格中数据的小数位要符合规范要求。学生实验中获取的原始数据，必须填写在报告中指定位置，并由指导教师当场检查确认签字及注明检查日期。必须在规定的时间内交付实验报告，如无任何理由拖延不交，视为放弃该实验项目。

2．考核方式：

本门课程成绩按A、B、C、D、E五级分制评定，考核包括：实验习惯、平时成绩、操作考核三个方面的内容。

每个实验项目成绩以课堂综合表现及实验报告的完成质量为依据综合评定。其中实验习惯为每次实验习惯的平均值，占总评成绩的10%；平时成绩为每个实验项目成绩的平均值，占总评成绩的60%；期末进行实际操作考核，占总评成绩的30％。同时要求每个实验项目必须合格，否则取消该门课程成绩。

五、教材及参考书

1．教材：

李泽光，孙赫编写.模拟电子技术基础实验指导书.大连大学校内印刷，2009年．

2．主要参考书：

（1）李维主编.电子技术基础实验及课程设计(模拟电路).长春：吉林科学技术出版社，2003.8．

（2）浙江天煌科技实业有限公司编写.模拟电子技术基础.

撰写人：孙  赫

审核人：丁元明

课程负责人：孙  赫

# 《大学物理C》教学大纲

课程类别：学科基础

课程性质：必修

英文名称：College   Physics  C

总 学 时：48     讲授学时：48

学    分： 3

先修课程：高等数学

适用专业：自动化

开课单位：物理科学与技术学院

一、课程简介

(一) 课程性质：

物理学是研究物质的基本结构、相互作用和物质最基本、最普遍的运动形式（机械运动、热运动、电磁运动、微观粒子运动等）及它们之间相互转化的科学。物理学的内容丰富、涉及面广，它的基本理论渗透在自然科学的各个领域，应用于生产技术的许多部门，是自然科学和工程技术的基础。以物理学基础为内容的大学物理课程，是高等学校理工科各专业学生一门重要的通识性必修基础课。大学物理课程在培养学生现代的科学的自然观、宇宙观和辨证唯物主义世界观，培养学生的科学思维能力，掌握科学方法等方面，都具有其他课程不能替代的重要作用。

(二) 教学目的与任务是：

1．培养学生实事求是的科学态度和辩证唯物主义的世界观。

2．培养学生基本的科学素质。

3．培养学生科学的思维方法。

课程侧重于基本概念、基本原理、基本方法的教学，使学生对物理学的基本概念、基本理论和基本方法有比较全面的认识和正确的理解。只要求学生知道所涉及的问题的现象和有关试验、知道与问题直接有关的物理量和公式等的物理意义、并能对它们进行定性分析，不要求学生进行定量的计算。

（三） 本课程与其它课程的关系：

1.由于本课程将充分运用高等数学表述物理规律和分析物理问题，为保证其水平和质量，本课程适宜在第二学期开课。

2.本课程是一门基础理论课，与理工类各专业的许多基础课、技术基础课有着密切联系，因此在教学中必须注意其联系和分工，既要避免不必要的重复(包括避免与中学物理内容的重复)，也要避免脱节。
    3.在处理与《理论力学》、《电工学》等课程的配合和分工时，本课程将系统地讲授基本知识、基本概念和基本规律，侧重于从物理本质上加以阐述和理解。

（四）对教师的教学要求：

1.在本课程的教学过程中，要注意各部分内容之间的相互联系，使学生学得活些，还要注意扩大知识面，使学生学得广些。

2.应精讲基本内容，注意教学方法，充分利用CAI、录像和演示实验等形象化教学手段，展示某种物理现象或某一现象的静态和动态过程，提高课堂讲授效果，注意培养学生的自学能力及科学思维能力。
    3.习题讨论以围绕习题解决物理概念和原理为主。通过课堂上教师有目的的示范、启发、诱导，以及学生课堂上的独立思考，达到掌握基本物理概念和原理，提高运用所学知识分析实际问题的能力。
    4.课外作业以与物理概念和原理相关的客观题为主。使学生对物理学的基本概念、基本理论和基本方法有比较全面的认识和正确的理解。使学生学会独立思考，是教师布置课外作业的主要目的。
    5.为反映工科大学物理课程特点和科学技术的新进展，以物理学为基础的相关现代工程技术的内容可根据学生所学专业的具体情况由任课教师自选。

二、教学内容及基本要求

- 第一部分:力学                                       （合计学时: 8）

力学是大学物理学中最基本而又非常重要的部分，重点在于使学生加深对位矢、位移、速度、加速度、切向加速度、法向加速度、角速度、角加速度、角动量、转动惯量、保守力的功、力矩等概念的理解。明确牛顿力学的连续性、因果性、决定性……的深刻含义。本篇还要使学生注意区别别质点和刚体两个模型及其适用的定理、定律。

说明和建议:

1.力学的重点是牛顿运动定律和三个守恒定律及其成立条件。

2.力学中除角动量、刚体部分外绝大多数概念学生在中学阶段已有接触，故教学中展开应适度，以避免重复。

3.通过把研究对象抽象为质点、刚体理想模型，逐步使学生学会建立模型的科学研究方法。

第一章  运动的描述                                      （2学时）

教学内容：

第1节 参考系 坐标系 物理模型  第2节 矢量、位移、速度和加速度

第3节 平面曲线运动的描述

基本要求：

1.掌握位置矢量、位移、速度、加速度等描述质点运动及运动变化的物理量。

2.了解这些物理量的矢量性、瞬时性和相对性。

3.了解运动方程的物理意义及作用。

4.理解质点在平面内运动时的速度和加速度，以及质点作圆周运动时的角速度、角加速度、切向加速度和法向加速度。

5.了解经典力学的适用范围。

第二章  运动定律与力学中的守恒定律                      （6学时）

教学内容：

第1节 牛顿运动定律  第2节 动量 动量守恒定律

- 功 动能 势能 机械能守恒定律  第4节 角动量 角动量守恒定律

第5节 刚体的定轴转动

基本要求：

1.了解牛顿三定律及其适用条件。2.理解功的概念。

3.理解保守力作功的特点及势能的概念。4.理解质点的动能定理和动量定理。

5.理解机械能守恒定律、动量守恒定律。6.理解描写刚体定轴转动的物理量。

7.了解角量与线量的关系。8.了解力矩和转动惯量概念。

9.理解刚体绕定轴转动的转动定理。10.理解角动量概念。

11.理解刚体定轴转动的转动动能概念。

第二部分:热学                                     （合计学时: 2）

说明和建议:

1.对于中学物理介绍得比较多的气体宏观规律，如气体的状态方程、热力学第一定律等应注意展开适度，减少不必要的重复。

2.温度是热学的重要概念，除了说明温度的统计意义外，还应讲述为其提供实验基础的热力学第零定律。

3.注重讲授大量粒子组成的系统的统计研究方法和统计规律，以及热现象研究中宏观量与微观量之间的区别与联系。

4.要强调热力学第二定律的重要性。

第三章 气体动理论基础                                    （1学时）

教学内容:

第1节 平衡态 温度 理想气体状态方程  第2节 理想气体的压强和温度

第3节 能量均分定理 理想气体的内能

教学要求:

1.了解从提出模型、进行统计平均、建立宏观量与微观量的联系到阐明宏观量的微观本质的思想和方法。能从宏观和统计意义上理解压强、温度、内能等概念。

2.了解系统的宏观性质是微观运动的统计表现。

第四章 热力学基础                                       （1学时）

教学内容:

第1节 热力学第一定律  第2节 理想气体等值过程和绝热过程

第3节 循环过程  第4节 热力学第二定律 第5节 熵 熵增加原理

教学要求:

1.理解功和热量的概念。2.了解准静态过程。

3.理解热力学过程中的功、热量、内能改变量及卡诺循环等简单循环的效率。4.了解可逆过程和不可逆过程。5.了解热力学第二定律及其统计意义。

- 第三部分:电磁学                                  （合计学时: 12）

场这一物质存在的普遍形式以前还讨论得很少，本篇主要介绍电磁场这一重要的场的基本性质和运动规律。重点介绍静电场和稳恒磁场的描述、性质、所遵循的基本规律，以及静电场与导体和电介质的相互作用、稳恒磁场与磁介质的相互作用等。通过这两种不随时间改变的电磁场的讨论，进一步讨论一般的电磁场的运动规律，从而得出电磁场普遍遵循的麦克斯韦方程组。

说明和建议:

1.对中学物理介绍得比较多的电力、磁力、静电感应及电磁感应现象等内容，讲述中应注意与中学教学的衔接，减少不必要的重复。

2.电磁学的重点在于通过库仑定律、高斯定理和环路定理、毕奥-萨伐尔定律、法拉第电磁感应定律等，学习电磁场的概念以及场的研究方法。

3.突出介绍以点电荷的电场和电流元的磁场为基础的叠加法。强调电场强度、电场力、磁感应强度、磁场力的矢量性。

4.重点讲述法拉第电磁感应定律以及麦克斯韦关于涡旋电场和位移电流的基本假设，并阐明麦克斯韦方程组的物理思想，帮助学生建立起统一电磁场的概念以及认识电磁场的物质性、相对性和统一性。

第五章  静电场（4学时）

教学内容:

第1节 电场 电场强度  第2节 电通量 高斯定理 第3节电场力的功 电势

第4节 静电场中的导体和电介质 第5节 电容 电容器 第6节电场的能量

教学要求:

1.掌握描述静电场的两个物理量——电场强度和电势的概念。

2.理解电场强度是矢量点函数，而电势则是标量点函数。

3.理解高斯定理及静电场的环路定理是静电场的两个重要定理，它们表明静电场是有源场和保守场。

4.理解静电场中导体处于静电平衡时的条件，并能从静电平衡条件来分析带电导体在静电场中的电荷分布。 5.了解电介质的极化机理。

6.了解电位移矢量的概念，以及与电场强度的关系。

7.了解电介质中的高斯定理。8．理解电容的定义。

9.了解静电场是电场能量的携带者。 10.了解电场能量密度的概念。

第六章 稳恒磁场                                        （4学时）

教学内容:

第1节电流 电动势 第2节 磁场 磁感应强度  第3节 安培环路定理

第4节 磁场对载流导线的作用 第5节磁场对运动电荷的作用 第6节磁介质

教学要求:

1.掌握描述磁场的物理量——磁感强度的概念。

2.理解它是矢量点函数。  3.了解毕奥－萨伐尔定律。

4.理解稳恒磁场的高斯定理和安培环路定理。

5.了解用安培环路定理计算磁感强度的条件和方法。

6.了解洛伦兹力和安培力的公式，能分析电荷在均匀电场和磁场中的受力和运动。7.了解磁矩的概念。 8.了解磁介质的磁化现象及其微观解释。

9.了解磁场强度的概念以及在各向同性介质中H和B的关系.了解磁介质中的安培环路定理。  10.了解铁磁质的特性.

第七章  电磁感应  电磁场                              （4学时）

教学内容:

第1节 电磁感应定律 第2节 动生电动势和感生电动势

第3节 自感应 互感应  第4节 磁场的能量

教学要求:

1.掌握法拉第电磁感应定律和楞次定律。

2.理解动生电动势和感生电动势的本质。3.了解有旋电场的概念。

4.了解自感和互感的现象。5.了解磁场具有能量和磁能密度的概念。

6.了解位移电流和麦克斯韦电场的基本概念以及麦克斯韦方程组（积分形式）的物理意义。

- 第四部分:波动与光学                             （合计学时: 12）

振动和波动是物质的基本运动形态之一。本篇着重讨论机械振动和机械波的基本概念和基本规律。对于周相、初周相及周相差等重要概念；振动方程、波动方程等重要规律及物理意义要求学生很好掌握。光学是物理学的重要组成部分。作为光学一个部分的波动光学，则是以光的波动性质为基础，讨论光波的干涉、衍射和偏振现象及其基本规律的科学。通过对本篇的学习，使学生不仅对光的波动性有进一步的认识，而且对于干涉、衍射和偏振现象中的一些基本规律要能很好地掌握，并要求了解它们的应用。

说明和建议:

1.振动和波是自然界极为普遍的运动形式，简谐运动是研究一切复杂振动的基础。应强调简谐运动以及平面简谐波的描述特点及研究方法，突出相位及相位差的物理意义。

2.要阐明平面简谐波波函数的物理意义以及波是能量传播的一种重要形式，突出相位传播的概念和相位差在波的叠加中的作用。讲述机械波要为讨论电磁波（光波），以及物质波的概念提供基础。

3.要求学生进一步掌握线性运动叠加原理，并通过在周期性外力作用下阻尼摆的混沌现象分析对非线性问题的特征有所了解。

4.振动和波是应用演示手段最为丰富的部分，教学中应充分应用演示实验和多媒体手段阐述旋转矢量 法；展示阻尼振动、受迫振动和共振现象、振动的合成、李萨如图形、驻波、多普勒效应等内容。并可鼓励学生自己设计展示物理思想和物理现象的多媒体课件。

第八章  机械振动                                       （2学时）

教学内容:

第1节 简谐振动的动力学特征     第2节 简谐振动的运动学

第3节 简谐振动的能量  第4节 简谐振动的合成

教学要求:

1.掌握描述简谐运动的各个物理量（特别是相位）的物理意义及各量间的关系。

2.掌握描述简谐运动的旋转矢量法和图线表示法，并会用于简谐运动规律的讨论和分析。

3.掌握简谐运动的基本特征，能根据给定的初始条件写出一维简谐运动的运动方程，并理解其物理意义。4.了解同方向、同频率简谐运动的合成规律。

5.了解拍和相互垂直简谐运动合成的特点。

第九章  机械波                                         （4学时）

教学内容:

第1节 机械波的形成和传播  第2节 平面简谐波的波动方程

第3节 波的能量   第4节 惠更斯原理 波的叠加和干涉

第5节 驻波

教学要求:

1.掌握描述简谐波的各物理量及各量间的关系。2.理解机械波产生的条件。

3.理解由已知质点的简谐运动方程得出平面简谐波的波函数的方法。

4.理解波函数的物理意义5.了解波的能量传播特征及能流、能流密度概念。

6.了解驻波及其形成条件，了解驻波和行波的区别。

7.了解机械波的多普勒效应及其产生原因。

第十章  波动光学                                       （6学时）

教学内容:

第1节 杨氏双缝干涉  第2节 薄膜干涉  第3节 光的衍射

第4节 光栅衍射  第5节 光的偏振

教学要求:

1.理解获得相干光的方法。2.了解光程的概念以及光程差和相位差的关系。

2.了解迈克尔孙干涉仪的工作原理。 4.了解惠更斯—非涅耳原理。

5.了解缝宽及波长对衍射条纹分布的影响。 6.了解光栅衍射公式。

7.了解光栅常量及波长对光栅衍射谱线分布的影响。

8.理解自然光和线偏振光。9.理解布儒斯特定律及马吕斯定律。

10.了解线偏振光的获得方法和检验方法。

第五部分: 近代物理基础                           （合计学时: 14）

量子物理是近代物理学的一个重要组成部分。通过讨论光的量子性，使学生进一步认识到光不仅具有波动性，而且也具有粒子性，即光是具有波、粒二象性的物质。通过介绍量子力学基本知识，着重使学生认识到实物粒子也具有波、粒二象性。对于作为量子力学基础的测不准关系，薛定谔方程等，要求学生能有正确的认识和理解。

说明和建议:

1.本部分重点讲述狭义相对论的基本原理、研究方法，通过与绝对时空观的比较，帮助学生建立狭义相对论的时空观。

2.突出讲授光的波粒二象性的物理思想，对中学已讲解的光电效应可适当简化，避免不必要的重复。

3.本部分重点介绍量子力学的基本原理，帮助学生建立物质波粒二象性和量子化的概念，这是从经典物理到量子物理过渡的重要阶梯。理解微观物质的描述方式和波函数的统计意义，并通过一维无限深势阱的量子力学描述以及与经典驻波的比照，帮助学生理解波函数和薛定谔方程是量子力学状态描述的手段。

- 4.注意通过几个重要实验和模型，给出量子力学作为新理论创立和发展的过程以及人们对物质世界认识不断深化的过程，给学生以创新思维和探究精神的启迪。

- 第十一章  狭义相对论                                   （6学时）

- 教学内容:

- 伽利略变换 力学相对性原理

- 狭义相对论基本原理 洛仑兹变换

- 狭义相对论时空观

- 相对论动力学的基本结论

基本要求：

1.了解爱因斯坦狭义相对论的两条基本原理，以及在此基础上建立起来的洛仑兹变换式。

2.了解狭义相对论中同时的相对性，以及长度收缩和时间延缓的概念。

3.了解牛顿力学的时空观和狭义相对论的时空观以及二者的差异。

4.理解狭义相对论中质量、动量与速度的关系，以及质量与能量间的关系。

- 第十二章  量子物理基础 （8学时）

教学内容:

第1节 黑体辐射 普朗克量子假假说  第2节 光的量子性

第3节 玻尔的氢原子理论  第4节 粒子的波动性  第4节 测不准关系

第5节 波函数  薛定谔方程 第6节 一维势井

第7节 量子力学对氢原子处理的一些重要结果 第8节 原子的壳层结构

基本要求：

1.了解热辐射的实验定律，以及经典物理理论在说明热辐射时所遇到的困难。

2.理解普朗克量子假设。

3.了解经典物理理论在说明光电效应的实验规律时所遇到的困难。

4.理解爱因斯坦光子假设。5.理解爱因斯坦方程。

6.了解康普顿效应的实验规律，以及爱因斯坦的光子理论对这个效应的解释。

7.了解光的波粒二象性。

8.了解经典物理理论在说明氢原子光谱时时所遇到的困难。

9.理解玻尔的氢原子理论。  10.了解德布罗意物质波的概念。

11.了解海森伯的不确定关系。 12.了解描述微观粒子的物理量——波函数。

13.了解波恩对波函数的统计解释。 14.了解薛定谔方程。

三、其他教学环节安排

本课程相关的物理实验独立设课，另行制定教学大纲。

四、考核方式

本课程考试评分采用百分制评分法。

（一）期末考试：

1．考试方式：闭卷笔试，时间为 110 分钟，卷面满分为100分，占总成绩的70% 。

2．试题类型：(1) 填空题  (2) 选择题  (3) 判断题  (4) 简述题

（二）平时成绩：

1．平时成绩满分100分，占总成绩的30% 。

2．平时成绩计算公式：出勤 + 作业 + 表现加分

3．平时成绩记分方法：

（1）出勤：满分60分

迟到 扣.1分/ 次

早退 扣.1分/ 次

请假 扣.1分/ 次

旷课 扣 5分/ 次

（2）作业：10×5=40分

1. 第1、2章

2. 第3、4章

3. 第   5章

4. 第   6章

5. 第   7章

6. 第8、9章

7. 第  10章

8. 第  11章

课堂表现  . 1分/ 次

（3）表现加分   查阅资料   1~5分/ 次

课程负责人 1~5分/ 人

五、教材及主要参考书

使用教材：

《大学物理简明教程》赵近芳主编  北京邮电大学出版社2008.7

主要参考书：

《物理学》祝之光编  高等教育出版社2009.1

《普通物理学》程守洙编  高等教育出版社2004.1

《大学物理学》余虹编  科学出版社2001.2

《物理学》刘克哲 高等教育出版社2006.1

《基础物理学》梁绍荣 高等教育出版社2008.1

新概念物理教程《力学》、《电磁学》、《量子物理》赵凯华等 高等教育出版社2008.1

《大学物理导论》（上、下册） 向义和编 ，清华大学出版社.2000.11

撰  写  人：安宏

审  核  人：栾玲

.课程负责人：安宏

# 《物理实验C》教学大纲

课程类别：学科基础

英文名称：Physics Experiment C

课程性质：必修                 是否独立设课：是

总 学 时：32                   其中实验学时：28

总 学 分：1                    其中实验学分：1

适用专业：自动化

开课单位：物理科学与技术学院

实验项目数：9　　　　　　　　　必做项目数：8

选作项目数：1                  其中综合性项目数：6

一、教学目的与基本要求

物理实验课是理工科类专业对学生进行科学实验基本训练的必修基础课程，是本科生接受系统实验方法和实验技能训练的开端。

物理实验课覆盖面广，具有丰富的实验思想、方法、手段，同时能提供综合性很强的基本实验技能训练，是培养学生科学实验能力、提高科学素质的重要基础。它在培养学生严谨的治学态度、活跃的创新意识、理论联系实际和适应科技发展的综合应用能力等方面具有其他实践类课程不可替代的作用，将为学生终生学习和继续发展奠定必要的基础。

（一）本课程的具体任务：

培养学生的基本科学实验技能，提高学生的科学实验基本素质，使学生初步掌握实验科学的思想和方法。培养学生的科学思维和创新意识，使学生掌握实验研究的基本方法，提高学生的分析能力和创新能力。

（1）通过阅读实验教材，做好实验前的准备工作，培养学生自学能力。

（2）通过阅读仪器说明书，正确使用常规仪器。

（3）正确记录和处理实验数据，撰写合格的实验报告。

提高学生的科学素养，培养学生理论联系实际和实事求是的科学作风，认真严谨的科学态度，积极主动的探索精神，遵守纪律，团结协作，爱护公共财产的优良品德。

（二）本课程的基本要求：

1. 掌握测量误差的基本知识，具有正确处理实验数据的基本能力。

（1）测量误差与不确定度的基本概念，能逐步学会用不确定度对直接测量和间接测量的结果进行评估。

（2）处理实验数据的一些常用方法，包括列表法、作图法和逐差法等。还包括用计算机软件处理实验数据的基本方法。

2. 掌握基本物理量的测量方法。

例如：长度、质量、时间、温度、电流、电压、电阻、磁感应强度、折射率等常用物理量、物性参数的测量，以及数字化测量技术和计算技术的应用。

3. 了解常用的物理实验方法，并逐步学会其使用。

例如：比较法、放大法、模拟法、转换法、平衡法、补偿法、干涉法等，以及在近代科研和工程技术中应用的其他方法。

4. 掌握实验室常用仪器的性能，并能够正确使用。

例如：长度测量仪器、计时仪器、电脑通用计数器、变阻器、电表、直流电桥、通用示波器、低频信号发生器、干涉仪、传感器，常用电源和光源等。

5. 掌握常用的实验操作技术。

例如：零位调整、水平/铅直调整、光路的共轴调整、消视差调整、逐次逼近调整、按电路图正确接线、简单的电路故障检查与排除，以及在近代科研和工程技术中应用的仪器调节。

6. 简介物理实验史料和物理实验在现代科技中的应用知识。

二、主要仪器设备及工具

外径千分尺、游标卡尺、工业天平、物理天平、烧杯、电桥板、直流指针式检流计、保护开关组、直流电阻、滑线变阻器、多盘十进电阻器、旋转式电阻箱、三线摆、转动惯量测试仪、水平仪、钢直尺、直流稳压电源、数字式温度计、读数显微镜、牛顿环、钠光灯、钠光灯电源、分光计、光具座、凸透镜、凹透镜、平面镜、热敏电阻、微机监控多用途智能辐射式加热器、静电场测试仪、示波器、信号发生器、表面张力系数测试仪等。

三、实验内容及要求

| 序号 | 实验项目名称 | 实验内容 | 学时分配 | 实验类型 | 实验要求 | 每组人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 误差理论讲座（一）、（二） | 基本概念、不确定度理论、有效数字相关规则、实验数据处理方法 | 4 |  | 必做 | 不限 |
| 2 | 密度的测量 | 千分尺、天平的使用，固体密度的测量，直接测量和间接测量的数据处理 | 3 | 验证 | 必做 | 1 |
| 3 | 惠斯通电桥测电阻 | 自组电桥、测中值电阻、测电桥灵敏度、用不确定度理论处理数据 | 3 | 验证 | 必做 | 1 |
| 4 | 牛顿环实验 | 用读数显微镜测平凸透镜的曲率半径，用逐差法进行实验数据处理 | 3 | 验证 | 必做 | 1 |
| 5 | 转动惯量的测量 | 用三线摆测定物体的转动惯量，检验转动惯量的平行轴定理，掌握游标卡尺、转动惯量测试仪的使用方法 | 3 | 验证 | 必做 | 1 |
| 6 | 透镜焦距的测量 | 光学系统的等高共轴调节，测凸透镜、凹透镜的焦距 | 3 | 验证 | 必做 | 1 |
| 7 | 用模拟法测绘静电场 | 用稳恒电流场模拟静电场、用模拟法测绘静电场 | 3 | 验证 | 必做 | 1 |
| 8 | 液体表面张力系数的测量 | 用拉脱法测量不同液体的表面张力系数 | 3 | 综合 | 必做 | 1 |
| 9 | 电子示波器的使用 | 观测交流信号及整流电压波形、测电压和频率 | 3 | 验证 | 必做 | 1 |
| 10 | 用分光计测光学玻璃折射率 | 调解分光计并测量光学玻璃折射率 | 3 | 综合 | 选做 | 1 |
| 11 | 铜电阻和热敏电阻的温度特性 | 测金属铜电阻及负温度系数、热敏电阻的温度特性 | 3 | 综合 | 选做 | 1 |
| 12 | 牛顿第二定律的研究 | 气垫导轨的电脑通用计数器的调节与使用，通过测量、绘曲线来验证a∝F、a∝1/m | 3 | 验证 | 选做 | 1 |
| 13 | 用分光计测光栅参数 | 使用分光计来测量光栅的常数、角色散率和分辨本领。 | 3 | 综合 | 选做 | 1 |
| 14 | 液体粘度的测量 | 用落针法测量蓖麻油的粘滞系数、分析系统误差（落针法） | 3 | 验证 | 选做 | 1 |
| 15 | 声速的测量 | 用相位法、驻波法测量空气中的声速 | 3 | 综合 | 选做 | 1 |
| 16 | 迈克尔逊干涉仪的调节和使用 | 迈克尔逊干涉仪的调节、测钠光灯光波波长 | 3 | 综合 | 选做 | 1 |
| 17 | 亥姆霍兹线圈的磁场测量 | 掌握电磁感应法测磁以场的原理，测量亥姆霍兹线圈的磁感应强度分布 | 3 | 验证 | 选做 | 1 |
| 18 | 操作考试 | 随机抽测一个实验项目 | 1+1 |  | 必做 | 1 |

四、考核方式

1. 实验报告要求：

每位学生都要独立完成相关的实验报告。从对实验数据进行处理到分析实验结果、解释实验现象，学生均应持严肃认真、实事求是的科学态度，找出引起误差的原因。

（1）实验报告内容包括：

实验项目名称，实验时间、地点，实验学生的专业、班级、姓名。

实验仪器，实验原理，实验步骤，实验数据记录表格，数据处理过程和结果报道，误差分析和问题讨论等。

（2）实验报告的格式：

（详见“大连大学基础物理实验中心 实验报告”的规范模式）

2. 考核方式：

平时每个实验成绩以学生预习、课堂操作及实验报告为依据综合评定，实验成绩以满分10分制评定，其中预习2分，课堂操作4分，实验报告4分。

学期末总评成绩：平时实验成绩占总评成绩的60%，期末操作考试成绩占总评成绩的40%。总评成绩以百分制统计记载，分别计为:A（90-100分）、B（80-89分）、C（70-79分）、D（60-69分）、F（0-59分）。

五、教材及参考书

（1）教材：李学慧主编.《大学物理实验》.北京:高等教育出版社，2005年.

（2）主要参考书：

霍剑青等主编.《大学物理实验》.北京.高等教育出版社，2004年.

朱鹤年著.《新概念物理实验测量引论》.北京.高等教育出版社，2007年.

撰写人：徐  朋

审核人：刘  军

# 课程负责人：李学慧

# 《数字电子技术基础》教学大纲

课程类别：学科基础

课程性质：必修

英文名称：Digital Electronics Technology Base

总学时：64   讲授学时：64      实验学时：0

学分：4

先修课程：电路原理、模拟电子技术基础

适用专业：电子信息工程、自动化、通信工程等专业

开课单位：信息工程学院

一、课程简介

数字电子技术是电子信息工程和自动化等专业在电子技术方面入门性质的基础课程，实践性很强。本课程的任务是使学生熟悉数字电路的基础理论知识，掌握数字电路与系统的工作原理和分析方法，能对主要的逻辑部件进行分析和设计，学会使用标准的集成电路和高密度可编程逻辑器件，为以后进一步学习和应用电子技术奠定扎实的理论与实践基础。

通过对本课程的学习，要求学生掌握数字电路的概念、逻辑代数基础、门电路、触发器的基本知识，熟练掌握数字组合逻辑电路、时序逻辑电路的分析和设计，脉冲波形的产生和整形；了解半导体存储器件的特点、可编程逻辑器件的初步知识；熟悉A/D、D/A的工作原理以及常见的类型、特点。

二、教学内容及基本要求

第一章：数制和码制          （2 学时）

教学内容：

1.1 概述

1.2 几种常用的数制

1.3 不同数制间的转换

1.4 二进制算数运算

1.5 几种常用的编码

教学要求：

1．了解数字量与模拟量的概念。

2．熟悉各种数制，熟练掌握数制间的相互转换方法。

3．掌握8421码，了解其它常用的编码方法。

4．了解二进制算数运算。

授课方式：

讲授

第二章：逻辑代数基础           （6学时）

教学内容：

2.1 概述

2.2 逻辑代数中的三种基本运算

2.3 逻辑代数的基本公式和常用公式

2.4 逻辑代数的基本定理

2.5 逻辑函数及其表示方法

2.6 逻辑函数的化简方法

2.7 具有无关项的逻辑函数及其化简

教学要求：

1．掌握五种基本逻辑运算（与、或、非、异或、同或）及其对应的逻辑符号。

2．掌握逻辑代数的基本定律和定理。

3．掌握逻辑函数的表示方法以及相互间的转换。

4．熟练掌握逻辑代数的公式化简法，卡诺图化简法。

授课方式：

讲授

第三章：门电路           （8学时）

教学内容：

3.1 概述

3.2 半导体二极管门电路

3.3 CMOS门电路

3.5 TTL门电路

*3.6 其他类型的双极型数字集成电路

*3.8 TTL电路与CMOS电路的接口

教学要求：

1．了解半导体二极管、三极管和MOS 管的开关特性。

2．.了解TTL和CMOS门电路组成及工作原理。

3．掌握典型TTL、CMOS 门电路的逻辑功能、特性、主要参数和使用方法。

4．了解ECL 等其它逻辑门电路的特点。

授课方式：

讲授

第四章：组合逻辑电路           （10学时）

教学内容：

4.1 概述

4.2 组合逻辑电路的分析方法和设计方法

4.3 若干常用的组合逻辑电路

4.4 组合逻辑电路中的竞争－冒险现象

教学要求：

1．掌握组合逻辑电路的特点、分析与设计方法。

2. ．熟练掌握编码器、译码器、加法器、数据选择器和数值比较器等常用的组合逻辑电路的工作原理及应用。

3．学会阅读常用MSI组合器件功能表，并能应用于设计电路的连接。

4．了解竞争－冒险产生的原因及其消除办法。

授课方式：

讲授

第五章：触发器           （6学时）

教学内容：

5.1 概述

5.2 SR锁存器

5.3 电平触发的触发器

5.4 脉冲触发的触发器

5.5 触发器的逻辑功能及其描述方法

教学要求：

1．掌握基本SR触发器的结构、逻辑功能及描述方法。

2．熟练掌握D触发器、JK触发器的逻辑功能、触发方式、描述方法；理解

工作原理；了解电路结构的特点。

3．会画不同类型、不同结构、不同触发方式的触发器的时序波形图。

4． 熟悉触发器的功能转换。

授课方式：

讲授

第六章：时序逻辑电路           （12学时）

教学内容：

6.1 概述

6.2 时序逻辑电路的分析方法

6.3 若干常用的时序逻辑电路

6.4 时序逻辑电路的设计方法

教学要求：

1． 掌握时序逻辑电路的特点、描述方法和分析方法。

2． 熟练掌握同步时序逻辑电路的设计方法。

3． 掌握计数器、寄存器等常用时序电路的工作原理、逻辑功能及使用方法。

4． 熟练掌握用MSI器件设计N进制计数器的方法。

授课方式：

讲授

第七章：半导体存储器           （4学时）

教学内容：

7.1 概述

7.2 只读存储器（ROM）

7.3 随机存储器（RAM）

7.4 存储器容量的扩展

7.5 用存储器实现组合逻辑函数

教学要求：

1．掌握存储器地址、字、位、存储容量等基本概念。

2． 理解ROM、RAM 的电路结构、工作原理。

3． 熟练掌握存储器容量扩展的方法。

4． 理解用ROM 实现组合逻辑函数的方法。

授课方式：

讲授

第八章：可编程逻辑器件           （4学时）

教学内容：

8.1 概述

8.3 可编程阵列逻辑（PAL）

8.4 通用阵列逻辑（GAL）

8.5 可擦除的可编程逻辑器件（EPLD）

8.6 复杂的可编程逻辑器件（CPLD）

8.7 现场可编程门阵列（FPGA）

8.8 在系统可编程通用数字开关（ispGDS）

教学要求：

1． 理解可编程逻辑器件的基本特征及编程原理。

2．了解典型可编程逻辑器件的电路结构、特点和使用方法。

授课方式：

讲授

第九章：脉冲波形的产生和整形           （6学时）

教学内容：

9.1 概述

9.2 施密特触发器

9.3 单稳态触发器

9.4 多谐振荡器

9.5 555定时器及其应用

教学要求：

1．了解脉冲信号参数的定义。

2．理解施密特触发器、单稳态触发器和多谐振荡器的工作原理、主要的分析方法及应用。

3 ．熟练掌握555定时器的工作原理及其简单应用。

授课方式：

讲授

第十章：数－模和模－数转换           （6学时）

教学内容：

10.1 概述

10.2 D/A转换器

10.3 A/D 转换器

教学要求：

1． 了解D/A、A/D 转换器的功能，熟练掌握ADC和DAC的主要性能指标

的表示方法。

2． 理解常用权电阻、倒T型电阻、权电流DAC的结构、工作原理、特点及应用。

3． 理解并联比较、反馈比较、双积分型、V-F变换型ADC的结构、工作原

理、特点及应用。

授课方式：

讲授

三、其他教学环节安排

本课程实验教学为16学时，0.5学分(实验单独设课)。课堂教学之后，开设电子技术课程设计2周。

四、考核方式

课程成绩的组成：平时成绩10%，期中考试10%，期末考试80%。

（1）平时成绩：出勤占总成绩5%、作业占总成绩5%。

（2）期末考核：闭卷笔试，占总成绩80%。

（3）期中考核：闭卷笔试，占总成绩10%。

五、教材及主要参考书

（1）教材：

阎石主编．数字电子技术基础 (第5版)．北京：高等教育出版社，2006．

（2）主要参考书：

- 康华光主编．电子技术基础——数字部分(第5版)．北京：高等教育出版社，2005．

- 杨志忠主编. 数字电子技术基础. 北京：高等教育出版社，2005．

- 侯建军. 数字电子技术基础(第2版)．北京：高等教育出版社，2007．

撰写人：杜秀丽

审核人：丁元明

课程负责人：杜秀丽

# 《数字电子技术基础实验》教学大纲

课程类别：专业基础

英文名称：Digital Electronics Technology Base Experiment

课程性质：必修                   是否独立设课：是

总学时：16                       其中实验学时：16

总学分：0.5                      其中实验学分：0.5

适用专业：电子信息工程、自动化、通信工程

开课单位：信息工程学院电子工程实验室

实验项目数：6　　　　　　　　　　　 必做项目数：5

选做项目数：1                       综合性、设计性项目数：5

- 教学目的与基本要求

通过本课程的学习，使学生获得数字电子技术方面的基本实验知识。掌握数字电子技术理论知识；掌握数字实验仪器的使用方法；提高学生的实际操作技能和故障处理能力；为工程素养的形成和从事工程实践工作打下良好的基础；适应从事电子通信及自动化领域的工程技术和管理工作的要求。

掌握数字电子技术实验仪、示波器、万用表等基本实验仪器及工具的使用方法；掌握组合逻辑电路和时序逻辑电路的分析、设计以及电路调试方法；熟悉综合数字系统的设计方法；能够完成电子工程技术人员所必需的设计及实践工作。

- 主要仪器设备及工具

便携式电子技术实验仪，示波器，数字万用表，集成电路芯片，电阻、电容元件等。

- 实验内容及要求

| 序号 | 实验项目名称 | 实验内容 | 学时分配 | 实验 类型 | 实验 要求 | 每组 人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SSI组合逻辑电路的分析及设计 | 掌握实验仪的使用方法；熟悉集成电路芯片引脚排列及使用方法；掌握门电路及SSI组合电路的分析与设计方法。 | 4 | 设计 | 必做 | 1 |
| 2 | MSI组合逻辑电路设计 | 熟悉译码器、数据选择器、数字比较器等芯片的使用；学会设计MSI组合逻辑电路， | 2 | 设计 | 必做 | 1 |
| 3 | 触发器及其应用 | 熟悉RS、D、JK等触发器的逻辑功能；掌握用其设计时序逻辑电路的方法。 | 2 | 设计 | 选做 | 1 |
| 4 | 集成计数器及其应用。 | 熟悉集成计数器的逻辑功能；掌握用集成计数器设计任意进制计数器及其他电路的方法。 | 4 | 设计 | 必做 | 1 |
| 5 | MSI移位寄存器及555定时器的应用 | 掌握MSI移位寄存器、555定时器的功能特性及使用方法。掌握数字电路系统的设计方法。 | 4 | 设计 | 必做 | 1 |
| 6 | A/D、D/A转换器 | 了解A/D、D/A转换器的工作原理及使用方法，掌握其在电路中的设计应用。 | 2 | 验证 | 选做 | 1 |

- 考核方式

1.实验报告要求：

实验报告由实验者本人撰写，实验基本情况的信息应填写完整、清楚。做到内容完整、文理通顺、字迹工整、图表规范、分析详尽、讨论深刻、符合国家有关测量规范的要求。数据记录要真实可靠，有效数字应符合仪器的精度，相应表格中数据的小数位要符合规范要求。学生实验中获取的原始数据，必须填写在报告中指定位置，并由指导教师当场检查确认签字及注明检查日期。必须在规定的时间内交付实验报告，如无任何理由拖延不交，视为放弃该实验项目。

2．考核方式：

本门课程成绩按优、良、中、及格、不及格五级分制评定，包括：出勤、平日成绩、操作考核三个方面的内容。

出勤：占10%。

平日成绩：占60%。平日成绩为每个实验项目成绩的平均值。每个实验项目成绩以课堂综合表现及实验报告的完成质量为依据综合评定，包括：预习（10分）+课堂操作（40）+课后报告（50）。

操作考核：占30%。考核方式：实际操作。

五、教材及参考书

1．教材：

孙芹芝、张瑾编写.数字电路与逻辑设计实验。大连大学校内印刷，2008

2．主要参考书：

（1）吴晓渊主编.数字电子技术教程.北京：电子工业出版社，2006

（2）邵舒渊主编.数字电子技术基础实验.西安：西北工业大学出版社，2000

（3）马俊兴主编.数字电子技术.北京：科学出版社，2005

（4）汪一鸣主编.数字电子技术实验指导.苏州：苏州大学出版社，2005

（5）卢庆林主编.数字电子技术基础实验与综合训练.北京：高等教育出版社，2004

（6）刘午平主编.数字电子技术从入门到精通.北京：国防工业出版社，2006

撰写人：孙芹芝

审核人：张瑾

课程负责人：孙芹芝

# 《微机原理与接口技术B》教学大纲

课程类别：专业基础

课程性质：必修

英文名称：Microcomputer Principle and Interface Technology B

总 学 时：64    讲授学时：48   实验（上机）学时：16

学    分：3.5

先修课程：模拟电子技术，数字电子技术

适用专业：自动化

开课单位：信息工程学院

一、课程简介

本课程是自动化系本科生的专业基础课，是信息类学生了解和掌握计算机硬件知识和汇编语言程序设计的主要课程。本课程以IBM-PC系列微机体系为基础，讲述微机系统的基本组成和工作原理。通过本课程的学习使学生能够熟练掌握计算机的CPU、存储器、输入输出接口电路等硬件电路的工作原理和分析方法；掌握微机的寻址方式、指令系统和汇编语言等软件知识，并能够使用汇编语言进行程序设计；培养学生初步的微机系统的软硬件开发的能力。

二、教学内容及基本要求

第一章：计算机基础知识                 （4学时）

教学内容：

1.1 计算机系统一般原理和发展。

1.2 计算机数据表示及处理。

1.3 计算机硬件基础知识。

教学要求：

1．了解计算机系统一般原理和发展。

2．掌握计算机数据表示及处理方法，并掌握计算机硬件的基础知识。

授课方式：

讲授

第二章：CPU 内部结构和引脚功能         （4学时）

教学内容：

2.1 8086/8088 CPU内部结构。

2.2 8086/8088 CPU引脚功能。

2.3外围电路与总线时序。

教学要求：

1．掌握8086/8088 CPU内部结构。

2．掌握8086/8088 CPU引脚功能，并掌握其外围电路与总线时序。

授课方式：

讲授

第三章：指令系统和汇编语言程序设计      （20学时）

教学内容：

3.1 8086/8088 CPU寻址方式。

3.2 8086/8088 CPU指令系统。

3.3汇编语言常用的一些伪指令。

3.4汇编语言设计应用程序。

3.5汇编上机过程及调试方法。

教学要求：

1．掌握8086/8088 CPU寻址方式。

2．掌握8086/8088 CPU指令系统。

3．掌握汇编语言常用伪指令。

4．掌握汇编语言应用程序编写、上机过程与调式方法。

授课方式：

讲授

第四章：半导体存储器                  （4学时）

教学内容：

4.1存储器基础知识。

4.2存储器扩展一般方法。

4.3 8086 计算机与存储器系统的连接。

教学要求：

1．了解存储器基础知识。

2．掌握存储器扩展一般方法。

3．掌握8086 计算机与存储器系统的连接。

授课方式：

讲授

第五章：输入和输出                   （4学时）

教学内容：

5.1输入和输出的基本概念。

5.2无条件输入输出和查询输入输出的原理。

5.3常用输入输出的电路设计。

教学要求：

1．了解存储器基础知识。

2．掌握无条件输入输出和查询输入输出的原理。

3．学会常用输入输出的电路设计。

授课方式：

讲授

第六章：中断                         （4学时）

教学内容：

6.1中断的概念和原理。

6.2中断控制器8259A的工作原理和应用。

6.3中断应用程序举例。

教学要求：

1．了解中断的概念和原理。

2．掌握中断控制器8259A的工作原理和应用。

3．掌握PC机的中断系统的特点，学会编制中断应用程序。

授课方式：

讲授

第七章：可编程接口芯片               （4学时）

教学内容：

7.1可编程接口芯片的特点。

7.2并行可编程接口芯片8255。

7.3定时器/计数器8253。

教学要求：

1．了解可编程接口芯片的特点。

2．掌握并行接口电路8255的原理、硬件和编程，掌握8255的应用。

3．掌握定时器/计数器电路8253的原理、硬件和编程，掌握8253的应用

授课方式：

讲授

第八章：A/D、D/A接口及应用           （4学时）

教学内容：

8.1 A/D转换器原理和接口方法。

8.2 ADC0809的原理和应用。

8.3 D/A转换器原理和接口方法。

8.4 DAC0832的原理和应用。

教学要求：

1．了解A/D转换器原理和接口方法。

2．掌握典型ADC0809的原理和应用。

3．了解D/A转换器原理和接口方法。

4．掌握典型DAC0832的原理和应用。

授课方式：

讲授

三、其他教学环节安排

16学时实验。其中常规基础实验12学时，综合设计实验4学时。实验说明及要求见《微机原理与接口技术B》实验教学大纲。

四、考核方式

本课程成绩根据作业、实验和期末考试进行评定，课程成绩以百分制计算，分配比例如下：

（1）平时成绩30%。其中，实验成绩20%，作业和出勤10%。

（2）期末成绩70%。

五、教材及主要参考书

（1）使用教材：徐晨，《微机原理及应用》，高等教育出版社，2006.12．

（2）主要参考书：

杨有君等，微型计算机原理与应用，机械工业出版社，2008.12．

刘永华等，微机原理与接口技术，清华大学出版社，2006.8．

撰写人：陈  波

审核人：丁元明                                    课程负责人：陈  波

# 《微机原理与接口技术B》（实验）教学大纲

课程类别：专业基础

英文名称：Microcomputer Principle and Interface Technology B Experiment

课程性质：必修                     是否独立设课：否

总 学 时：64                       其中实验学时：16

总 学 分：3.5                      其中实验学分：0.5

适用专业：自动化

开课单位：信息工程学院

实验项目数：7　　　　　　　　　　 必做项目数：7

选作项目数：0                     综合性、设计性项目数：2

一、教学目的与基本要求

通过实验教学，让学生掌握汇编语言顺序、分支、循环、子程序4种结构的程序设计以及掌握汇编程序的运行、调试；掌握8255、8253等可编程接口的使用，增强学生的实践能力和创新意识。

二、主要仪器设备及工具

计算机，伟福LAB2000P仿真实验箱，串口线，示波器，Wave6000仿真软件。

三、实验内容及要求

| 序号 | 实验项目名称 | 实验内容 | 学时分配 | 实验类型 | 实验要求 | 每组人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 顺序程序设计 | 二进制到BCD码转换 | 2 | 必做 | 验证 | 2 |
| 2 | 分支程序设计 | 二分法 | 2 | 必做 | 验证 | 2 |
| 3 | 冒泡法排序 | 冒泡法 | 2 | 必做 | 验证 | 2 |
| 4 | 子程序设计 | 子程序调用与参数传递 | 2 | 必做 | 验证 | 2 |
| 5 | 8255输入输出实验 | 用8255输入、输出实验 | 2 | 必做 | 验证 | 2 |
| 6 | A/D实验 | A/D转换实现 | 2 | 必做 | 综合 | 2 |
| 7 | 电子时钟实验 | 电子时钟 | 4 | 必做 | 综合 | 2 |

四、考核方式

1.实验报告要求：

实验的最后阶段是实验总结，即对实验数据进行整理、绘制波形和图表、分析实验现象、撰写实验报告。每位实验参与者都要独立完成一份实验报告，实验报告的编写应持严肃认真、实事求是的科学态度。如实验结果与理论有较大出入时，不得随意修改实验数据和结果，不得用凑数据的方法来向理论靠拢，而是用理论知识来分析实验数据和结果，解释实验现象，找出引起较大误差的原因。

实验报告的一般格式如下：

(1)实验名称、专业、班级、实验学生姓名、同组者姓名和实验时间。

(2)实验目的、实验线路、实验内容。

(3)实验设备、仪器、仪表的型号、规格、铭牌数据及实验装置编号。

(4)实验数据的整理、列表、计算，并列出计算所用的计算公式。

(5)画出与实验数据相对应的特性曲线及记录的波形。

(6)用理论知识对实验结果进行分析总结，得出明确的结论。

(7)对实验中出现的某些现象、遇到的问题进行分析、讨论，写出心得体会，并对实验提出自己的建议和改进措施。

(8)实验报告应写在一定规格的报告纸上，保持整洁。

(9)每次实验每人独立完成一份报告，按时送交指导教师批阅。

2.考核方式：

预习报告、实验过程中考核和实验报告成绩综合评分。

五、教材及参考书

（1）伟福LAB2000实验指导书（自编）

撰写人：陈  波

审核人：丁元明                                    课程负责人：陈  波

# 《信号与系统B》教学大纲

课程类别：学科基础

课程性质：必修

英文名称： Signal and Linear System B

总学时：48       讲授学时：48

学  分：3

先修课程：《电路基础》、《模拟电子技术基础》、《高等数学》、《工程数学》

适用专业：自动化

开课单位：信息工程学院

一、课程简介

本课程是自动化专业的学科基础课。它的任务是让学生掌握确定信号线性时不变系统传输与处理的基本概念和基本分析方法，掌握从时间域到变换域，从输入输出描述到状态空间描述等方面知识。掌握系统对信号处理的整体概念。使学生理解傅立叶变换、拉普拉斯变换、Ｚ变换、差分方程的数学概念、物理概念和工程概念。为自动控制原理、计算机控制、数字信号处理等后续课程的学习奠定良好的基础。

二、教学内容及基本要求

第一章：信号与系统的基本概念                        （6学时）

教学内容：

1.1 信号的基本概念

1.2 系统的基本概念

1.3 信号与系统

教学要求：

1．了解信号与系统的概念，信号与系统的研究内容。

2．掌握阶跃信号与冲激信号等基本时间信号的描述及特点。

3．掌握线性系统的性质。

4．理解信号与系统分析的方法和应用。

授课方式：

讲授

第二章：连续时间系统的时域分析                      （8学时）

教学内容：

2.1系统的微分方程及其求解。

2.2系统响应（零输入响应、零状态响应、冲激响应、阶跃响应）。

2.3卷积积分

2.4卷积的概念与性质。

教学要求：

1．掌握微分方程式的建立和求解。

2．掌握零输入响应和零状态响应。

3．重点掌握冲激响应和阶跃响应。

4．重点掌握卷积积分的定义、计算和性质。

授课方式：

讲授

第三章：傅立叶变换、频率域分析                      (12学时)

教学内容：

3.1傅里叶级数

3.2周期信号的频谱

3.3非周期信号的频谱

3.4傅里叶变换的性质

3.5周期信号的傅里叶变换

3.6周期信号的傅里叶反变换

3.7 LTI系统的频域分析

3.8 采样定理

教学要求：

1．掌握周期信号的傅立叶级数分析方法。

2．了解典型周期信号的傅立叶级数。

3．重点掌握非周期信号傅立叶变换的定义和性质。

4．重点掌握典型非周期信号及特殊信号的傅立叶变换。

5．掌握卷积定理。

6．掌握周期信号的傅立叶变换，掌握采样信号的傅立叶变换。

7．重点掌握采样定理。

授课方式：

讲授

第四章：拉普拉斯变换、连续时间系统的复频域分析     （8学时）

教学内容：

4.1拉普拉斯变换

4.2拉普拉斯变换的性质

4.3拉普拉斯逆变换

4.4复频域分析

4.5双边拉普拉斯变换

教学要求：

1．掌握拉普拉斯变换的定义、收敛域和基本性质。

2．掌握拉普拉斯逆变换。

3．了解线性系统的稳定性条件。

4．了解双边拉普拉斯变换。

5．了解拉普拉斯变换与傅立叶变换的关系。

授课方式：

讲授

第五章：离散时间系统的时域分析                     （6学时）

教学内容：

5.1离散信号及运算

5.2离散系统时域分析

教学要求：

1．了解离散时间信号（序列）和离散时间系统的数学模型。

2．掌握常系数线性差分方程的求解。

授课方式：

讲授

第六章：Z变换、离散时间系统的Z域分析            （ 8学时）

教学内容：

6.1 z变换

6.2 z变换的性

6.3 逆z变换

6.4 z域分析

教学要求：

1．掌握Z变换定义、典型序列的Z变换、Z变换的收敛域。

2．掌握逆Z变换。

3．掌握Z变换的基本性质以及与拉氏变换的关系。

4．掌握利用Z变换解差分方程。

5．了解离散系统的系统函数。

授课方式：

讲授

三、课程的其它教学环节

无

四、考核方式

成绩采用100分制：平时成绩占20%，期末考试占80%

（1）平时成绩：出勤占总成绩10%、作业占10%。

（2）期末考核：闭卷笔试，占总成绩80%。

五、教材及主要参考书

（1）教材：

潘建寿，高宝健．信号与系统 (第1版) ． 北京：清华大学出版社，2006．

（2）主要参考书：

许庆山、李秀人编．《信号与系统》．航空工业出版社．

陈后金、李  丰编．《信号与系统》．中国铁道出版社．

撰写人：苏晓鹭

审核：丁元明

课程负责人：李泽光

# 《自动控制原理A》教学大纲

课程类别：学科基础

课程性质：必修

英文名称：The Principle of Automatic Control

总学时：　88  讲授学时：72  实验（上机8学时，模拟实验8学时）

学　分：　5

先修课程：高等数学、工程数学、电路理论、数字电子技术、

模拟电子技术、电机原理、信号与系统

适用专业：自动化

开课单位：信息工程学院

一、课程简介

本课程是自动化、电子信息工程等专业的重要专业基础课。本课程主要目的是培养学生掌握经典控制论中线性定常连续、单输入单输出闭环控制系统的工作原理、分析和综合，掌握反馈控制原理的应用以及分析和设计的一般规律，使其具有分析和设计自动控制系统的初步能力，使学生对系统的认识上升到更高的层次；了解控制系统中常用的检测装置，常用执行机构的工作原理，数学模型的建立过程以及自控原理、经典控制论在当今的发展状况等。为计算机控制、过程控制、运动控制等后续课程的学习奠定良好的基础。

二、教学内容及基本要求

第一章：自动控制的一般概念                        （6学时）

教学内容：

1.1反馈控制简史与自动控制系统示例

1.2自动控制的基本原理与方式

1.3自动控制系统的分类

1.4对自动控制系统的基本要求

1.5自动控制系统的分析与设计工具

教学要求：

1．了解反馈控制系统的基本工作原理,侧重讲述开环控制和闭环控制的基本原理和特点

2．明确控制系统的任务、组成及自动控制的基本概念

3．了解系统的基本控制方式及控制系统的分类方法

4．初步掌握由系统工作原理图画出系统方块图的方法

5．正确理解对控制系统稳、准、快的要求

授课方式：

讲授

第二章：控制系统的数学模型                       （12学时）

教学内容：

2.1控制系统的时域数学模型

2.2控制系统的复数域数学模型

2.3控制系统的结构图与信号流图

2.4控制系统建模实例

习题

教学要求：

1．掌握数学模型的建立方法

2．了解非线性微分方程的线性化

3．掌握传递函数的基本概念，掌握求取典型环节及自动控制系统的传递函数的方法

4．熟练掌握动态结构图及其等效变换

授课方式：

讲授

第三章：线性系统的时域分析法                   （12学时）

教学内容：

3.1系统时间响应的性能指标

3.2一阶系统的时域分析

3.3二阶系统的时域分析

3.4高阶系统的时域分析

3.5线性系统的稳定性分析

3.6线性系统的稳态误差计算

3.7控制系统时域设计 
习题

教学要求：

1．熟练掌握一阶、二阶系统的单位阶跃响应

2．了解高阶系统的瞬态响应

3．熟练掌握时域判稳方法劳斯判据

4．掌握稳态误差分析方法

授课方式：

讲授

第四章：线性系统的根轨迹法                      （8学时）

教学内容：

4.1根轨迹法的基本概念
4.2根轨迹绘制的基本法则
4.3广义根轨迹
4.4系统性能的分析
4.5控制系统复域设计
习题

教学要求：

1．掌握根轨迹的基本概念。

2．熟练掌握根轨迹的绘制方法。

3．了解参变量根轨迹的绘制方法。

4．掌握开环零、极点对根轨迹的影响。

5．了解闭环零、极点分布对系统性能指标的影响

授课方式：

讲授

第五章：线性系统的频域分析法                   （12学时）

教学内容：

5.1频率特性

5.2典型环节与开环系统的频率特性

5.3频率域稳定判据

5.4稳定裕度

5.5闭环系统的频域性能指标

5.6控制系统频域设计 
习题

教学要求：

1．掌握频率特性的基本概念

2．熟练掌握系统开环频率特性的绘制方法

3．熟练掌握奈魁斯特稳定判据

4．了解控制系统的相对稳定性

5．了解系统的闭环频率特性

6．了解频率特性与瞬态响应关系

授课方式：

讲授

第六章：线性系统的校正方法                       （6学时）

教学内容：

6.1系统的设计与校正问题
6.2常用校正装置及其特性
6.3串联校正
6.4反馈校正
6.5复合校正
6.6控制系统校正设计
习题

教学要求：

1．了解校正装置及其特性

2．掌握串联校正装置的设计方法及其参数的确定

3．了解反馈校正的原理及其特点

授课方式：

讲授

第七章：线性离散系统的分析与校正                 （8学时）

教学内容：

7.1离散系统的基本概念

7.2信号的采样与保持

7.3z变换理论

7.4离散系统的数学模型

7.5离散系统的稳定性与稳态误差

7.6离散系统的动态性能分析

教学要求：

1．了解采样过程和采样定理

2．掌握离散控制系统的数学描述方法

3．了解离散控制系统的分析方法

授课方式：

讲授

第八章：非线性控制系统分析                        （8学时）

教学内容：

8.1非线性控制系统概述

8.2常见非线性特性及其对系统运动的影响

8.3相平面法

8.4描述函数法

教学要求：

1．了解线性与非线性控制系统相平面图的绘制方法

2．掌握非线性系统的相平面图的分析方法

3．会求非线性系统的描述函数

4．会用描述函数分析非线性系统

授课方式：

讲授

三、其他教学环节安排

本课程实验教学为16学时为0.5学分(其中上机8学时，模拟实验8学时)。

见实验大纲

四、考核方式

课程成绩的组成：平时成绩20%，期中考试10%，期末考试70%。

（1）平时成绩：出勤占总成绩5%、作业占5%、实验占5%，上机5%

（2）期中考核：闭卷笔试，占总成绩10%。

（3）期末考核：闭卷笔试，占总成绩70%。

五、教材及主要参考书

教材：《自动控制原理》第五版 ．胡寿松编．科学出版社2007年6月．

主要参考书：《现代控制工程》(第三版) ．Katsuhiko Ogata著．卢伯英,于海勋等译．电子工业出版社， 2000.5．

撰写人：苏晓鹭

审核人：丁元明

课程负责人：苏晓鹭

# 《自动控制原理A》（实验）教学大纲

课程类别：学科基础

英文名称：The Principle of Automatic Control Experiment

课程性质：必修                   是否独立设课：否

总学时：  88                     其中上机学时：8

总学分： 5                       其中实验学分：0.5

适用专业：自动化

开课单位：信息工程学院

实验项目数：8　               　必做项目数：8

选作项目数：0                   综合性、设计性项目数：3

一、教学目的与基本要求

《自动控制原理A实验》包括数字仿真和模拟数字混合仿真两部分。通过本课程的学习，使学生通过实验的方式加深对自动控制基本原理和方法的理解。

通过数字仿真实验初步掌握在控制系统分析和设计中广泛应用的MATLAB语言验证自动控制的原理和方法；通过模拟数字混合仿真使学生掌握如何建立仿真数学模型，如何运用仿真进行分析数学模型的特性以及进行控制器的设计。

要求学生在实验前做好预习，实验完成后写出相应的实验报告，掌握分析实验数据的方法。

二、主要仪器设备及工具

微型计算机、自动控制实验箱、电缆等

三、实验内容及要求

（一）上机：数字仿真实验

| 序号 | 实验项目名称 | 实验内容提要 | 学时 分配 | 实验 要求 | 实验 类型 | 每组 人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字仿真软件介绍 | 启动Matlab仿真实验平台启动M文件编辑器调入或编写实验程序保存或复制实验曲线和数据记录实验程序的运行结果等，MATLAB 软件的使用方法 。 | 2 | 必做 | 演示 | 1 |
| 2 | 二阶系统的模拟与阶跃响应 | 研究二阶系统的阻尼比与自然频率对阶跃瞬态响应指标的影响。分析阻尼系数超调量的影响分析ωn对系统响应速度的影响。 | 2 | 必做 | 验证 | 1 |
| 3 | 根轨迹及系统性能分析 | 绘制根轨迹，利用根轨迹分析控制系统的性能。 | 2 | 必做 | 综合 | 1 |
| 4 | 频率特性及控制系统校正 | 绘制系统的近似频率特性曲线，设计校正环节并绘制校正前后的频率特性曲线 | 2 | 必做 | 综合 | 1 |

（二）实验：模拟混合仿真实验

| 序号 | 实验项目名称 | 实验内容提要 | 学时 分配 | 实验 要求 | 实验 类型 | 每组 人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 典型环节及其阶跃响应 | 搭建典型环节的模拟电路；求出各环节的传递函数；观测、记录响应曲线及数据； | 2 | 必做 | 验证 | 1 |
| 2 | 二阶系统阶跃响应 | 搭建二阶系统的模拟电路；观测、记录在不同参数设定时的系统响应测量值，画出响应曲线。 | 2 | 必做 | 验证 | 1 |
| 3 | 控制系统的稳定性分析 | 连接被测量控制系统的电路；绘制系统响应波形；计算系统的临界放大系数，进行理论值与实测值的比较。 | 2 | 必做 | 验证 | 1 |
| 4 | 连续系统串联校正 | 设计具体实验电路；搭建模拟电路系统；测量校正前、后的参数；比较校正前、后的结果；绘制校正系统的阶跃响应图。 | 2 | 必做 | 设计性 | 1 |

四、考核方式

1.实验报告要求：写出实验目的、实验原理、实验结果，并对实验结果进行分析。

2.成绩构成

实验报告成绩：预习：10分 操作：30分  实验报告：50分（总100分）

实验成绩的计算方法为：（实验报告成绩总和/次数）*5%

（实验和上机成绩各占课程总成绩的5%。，共10%.）

五、教材及参考书

（1）教材：《自动控制原理A实验指导书》．大连：大连大学（待编）．

（2）主要参考书：

《现代控制工程》(第三版)、Katsuhiko Ogata著、卢伯英,于海勋等译

电子工业出版社 2000.5．

撰写人：苏晓鹭

审核人：丁元明

课程负责人：苏晓鹭

# 《嵌入式系统原理与应用B》教学大纲

课程类别：学科基础

课程性质：必修

英文名称：Principle and Application of Eebedded Systems B

总学时：48     讲授学时：32   实验学时：16

学分：2.5

先修课程：C/C++语言程序设计、模拟电子技术基础、数字电子技术基础、微机原理与接口技术、单片机原理与应用

适用专业：自动化专业

开课单位：信息工程学院

- 一、课程简介

该课程是自动化专业的一门学科基础课，主要内容包括：嵌入式系统中典型的处理器、嵌入式系统中的操作系统及嵌入式系统的应用，并结合Frescale嵌入式开发系统进行讲解。通过该课程的学习，可以使学生进一步理解和运用模拟电子技术、数字电子技术、C语言程序设计、微机原理与接口技术、单片机原理与应用等相关基础知识，能够掌握嵌入式系统设计、开发、调试和测试的基本方法和技术，具有初步的嵌入式系统开发能力。

- 二、教学内容及基本要求

第一章：嵌入式系统概述（2学时）

教学内容：

1.1嵌入式系统的含义与发展历史

1.2嵌入式系统常用术语

1.3典型嵌入式处理器

1.4嵌入式系统开发方法导引

1.5嵌入式系统的特点

教学要求：

1. 了解嵌入式系统的发展历史，理解嵌入式系统常用的术语；

2. 了解典型嵌入式处理器的种类及特点；了解嵌入式系统的开发方法及特点。

授课方式：

讲授+讨论

第二章：HCS12/HCS12X系列MCU简介与MC9S12DG128的最小系统

（2学时）

教学内容：

2.1 HCS12系列MCU概述

2.2 MC9S12DG128及其最小系统

2.3 MC9S12DG128的存储器映像

2.4 MC9S12DG128MCU的并行I/O接口

教学要求：

- 掌握12系列单片机资源情况；

- 掌握MC9S12DG128 MCU的最小系统设计方法；

- 理解MC9S12DG128 MCU的I/O接口功能。

授课方式：

讲授+讨论

第三章：CPU12核（2学时）

教学内容：

3.1 CPU12基本构成

3.2 寻址方式

3.3 指令系统

3.4 CPU12汇编语言基础

教学要求：

- 了解CPU12的基本构成，掌握寻址方式和常用操作指令的用法；

- 熟练掌握HC08 CPU的指令系统；

- 掌握不同开发环境中的汇编伪指令。

授课方式：

讲授+讨论

第四章：HCS12工程组织第一个样例程序（2学时）

教学内容：

4.1 HCS12开发环境

4.2 嵌入式系统工程文件

4.3 MT环境下的第一个工程

4.4 CW环境下的第一个工程

教学要求：

- 了解HCS12的开发环境；

- 理解嵌入式系统工程文件的类型及作用；

- 掌握工程文件的开发方法。

授课方式：

讲授+讨论

第五章： 串行通信接口SCI（4学时）

教学内容：

  - 异步串行通信接口SCI

  - DG128 SCI模块寄存器

  - 串行口编程

教学要求：

- 理解串行通信的基础知识；

- 掌握DG128 SCI的模块寄存器组织结构；

- 能够进行简单的串行通信编程。

授课方式：

讲授+讨论

第六章：键盘、LED与LCD（4学时）

教学内容：

6.1 DG128键盘技术概述

6.2 HCS12语言键盘模块编程实例

6.3 LED显示原理及编程

6.4 LCD接口特性及编程

教学要求：

- 理解键盘、LED和LCD的基本工作原理；

- 掌握键盘、LED和LCD的编程方法。

授课方式：

讲授+讨论

第七章：SPI与I2C模块及其应用实例 （4学时）

教学内容：

7.1 SPI的基本工作原理和编程基础

7.2 I2C模块及总线的工作原理和编程基础

教学要求：

- 理解SPI和I2C的基本工作原理；

- 掌握SPI和I2C的编程方法。

授课方式：

讲授+讨论

第八章：A/D转换和D/A转换 （2学时）

教学内容：

- 8.1 DG128内部的A/D转换模块及编程实例

8.2 扩展实现D/A转换

- 8.3 常用传感器的信号处理

教学要求：

- 了解DG128内部A/D转换模块的基本结构；

- 掌握DG128内部A/D转换模块的编程方法；

- 掌握D/A扩展方法；

- 了解几种常用的传感器工作原理及用法。

授课方式：

讲授+讨论

第九章：定时器接口模块 （4学时）

教学内容：

9.1 计数器/定时器的基本工作原理

- 9.2 定时器模块的编程基础及输入输出功能

教学要求：

- 理解计数器/定时器的基本工作原理；

- 掌握定时器的编程方法；

授课方式：

讲授+讨论

第十章：CAN总线及其应用 （2学时）

教学内容：

10.1 CAN总线技术规范

10.2 MSCAN12模块简介

10.3 MSCAN12模块的内存映射及寄存器定义

10.4 MSCAN12模块的自环通信实例

教学要求：

- 了解CAN总线的基本概念及工作原理；

- 掌握MSCAN12模块的基本结构及工作原理；

- 掌握MSCAN12的编程方法。

授课方式：

讲授+讨论

第十一章：μC/OS-II在S12上的移植与应用（4学时）

教学内容：

11.1 实时操作系统概述

- 11.2 嵌入式实时操作系统μC/OS-II

11.3 μC/OS-II的任务划分

- 11.4 μC/OS-II在MC9S12DG128上的应用实例

11.5 μC/OS-II在MC9S12DG128上的移植

教学要求：

- 了解嵌入式操作系统的分类方法及各类操作系统的特点；

- 认识解嵌入式实时操作系统μC/OS-II的特征；

- 掌握μC/OS-II系统的移植方法。

授课方式：

讲授+讨论

- 三、其他教学环节安排

本课程另设16学时的实验，具体内容见《嵌入式系统原理与应用B实验》教学大纲。

- 四、考核方式

该课程的考核方式为考试，实行百分制，其中考试成绩占70%，平时成绩占30%。

（1）平时成绩：主要包括出勤、作业和实验等三个环节。每一部分占总成绩的10%。

（2）期末考核：闭卷笔试。笔试成绩占总成绩的70%。

- 五、教材及主要参考书

（1）教材：

[1]王宜怀,刘晓升.嵌入式系统——使用HCS12微控制器的设计与应用．.北京:北京航空航天大学出版社,2008．

（2）主要参考书：

[1]金敏.嵌入式系统——组成、原理与设计编程. ．北京:人民邮电子表出版社,2006．.

[2]王宜怀,刘晓升．. 嵌入式应用技术基础教程．. 北京:清华大学出版社, 2005．.

[3]刘慧银,龚光华,王云飞,等. ． Motorola(Freescale)微控制器MC68HC08原理及其嵌入式应用． 北京:清华大学出版社, 2005. ．

撰写人：汪祖民

审核人：胡玲艳

课程负责人：汪祖民

# 《嵌入式系统原理与应用B》（实验）教学大纲

课程类别：学科基础

英文名称：Principle and Application of Eebedded Systems B

课程性质：必修                   是否独立设课：否

总学时：48                       其中实验学时：16

总学分：2.5                      其中实验学分：0.5

适用专业：自动化

开课单位：信息工程学院

实验项目数：10　　　　　　　　　必做项目数：8

选作项目数：2                   综合性、设计性项目数：3

- 一、教学目的与基本要求

课程教学目的在于培养学生理论学习与实际应用相结合的能力。通过实验使学生进一步理解和掌握MC9S12DG128系列单片机的基本功能特性，学会MT-IDE嵌入式开发系统的一般调试方法，熟悉应用MT-IDE嵌入式开发系统进行工程系统设计的基本思路，培养学生创新意识，提高学生动手实践能力。学生要达到如下基本要求：

  - 能够正确使用MT-IDE嵌入式开发系统进行MC9S12DG128系列单片机系统的嵌入式技术开发。

  - 能够正确采用汇编或C语言进行编程，能查找和更正编译出的错误语句。

  - 具有独立完成综合性设计项目的能力，能够根据设计要求进行硬件接线，软件编程、调试，实验结果分析等。

- 二、主要仪器设备及工具

1. Freescale嵌入式实验开发系统15套。内部包括：六位7段数码管；4×4键盘；LED发光二极管；8位拨码开关；继电器输出电路；蜂鸣器；A/D、D/A及PWM转换电路；串行通信接口；以太网接口；USB接口；液晶显示模块等。

2. PC机15台；其它器材配备：灰度传感器、温度传感器、红外测障模块、导线等若干。

- 三、实验内容及要求

| 序号 | 实验项目名 称 | 实验内容 | 学时分配 | 实验类型 | 实验要求 | 每组人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MC9S12DG128入门实验 | 1．掌握MT-IDE嵌入式开发系统的使用及调试方式。 2．根据样例编写主程序。 3．运行汇编程序或C语言程序代码。 4．运行样例程序，观察小灯的闪烁；并调整延时的长短。 5．自编程序，用4个开关通过MCU控制4个小灯亮和暗，用万用表测试正在使用的I/O口电压变化。 | 2 | 验证 | 必做 | 1 |
| 2 | 串口通信(SCI)实验 | 1．理解串行通信（SCI）原理。 2．运行与理解各子程序。 3．主程序运行样例程序。 4．编制一个查询方式通信程序。 | 2 | 验证 | 必做 | 1 |
| 3 | 数码管LED实验 | 1．理解8段数码管原理。 2．运行与理解各子程序。 3．主程序运行样例程序。 4．编制一个4连排共阴极8段数码管程序。 | 2 | 验证 | 必做 | 1 |
| 4 | 键盘中断实验 | 1．理解键盘模块及键盘中断的原理。 2．运行与理解各子程序。 3．主程序运行样例程序。 4．编制一个中断方式的16键键盘程序，使用“行扫描”法识别按键。 | 2 | 验证 | 必做 | 1 |
| 5 | 定时器溢出中断实验 | 1．理解定时器计时的原理。 2．运行与理解各子程序。 3．主程序运行样例程序。 4．编制一个利用定时器中断计数的程序。 | 2 | 验证 | 必做 | 1 |
| 6 | A/D转换模块实验 | 1．理解A/D转换原理。 2．运行与理解各子程序。 3．主程序运行样例程序。 4．编制一个查询方式A/D转换程序，其中电位器作为模拟量输入。 | 2 | 验证 | 必做 | 1 |
| 7 | 液晶LCD显示实验 | 1．理解点阵字符型LCD原理。 2．运行与理解各子程序。 3．主程序运行样例程序。 4．编制一个点阵字符型LCD程序。 | 2 | 验证 | 选做 | 1 |
| 8 | IIC实验 | 1．理解IIC模块基本原理。 2．运行与理解各子程序。 3．主程序运行样例程序。 4．编制一个IIC模块的程序。 | 2 | 设计性 | 必做 | 1 |
| 9 | CAN总线实验 | 1．理解CAN总线的基本原理。 2．运行与理解各子程序。 3．主程序运行样例程序。 4．编制一个CAN的通信程序。 | 2 | 综合性 | 选做 | 1 |
| 10 | USB通信实验 | 1．理解USB通信的基本原理。 2．运行与理解各子程序。 3．主程序运行样例程序。 4．编制一个USB通信程序。 | 2 | 综合性 | 必做 | 1 |

四、考核方式

1.考核方式：

实验总成绩由平时考查和期末操作考核两部分组成，平时考查成绩占总成绩的60%,实验操作考核占总成绩40％。其中平时考查的成绩是每次实验报告的平均成绩，实验报告的评分标准为：预习与实验操作50分，实验报告内容50分。

2.实验报告要求：

本课程实验项目均涉及程序的编写，因此实验前每位同学要求写预习报告，即针对实验题目认真编制程序，对程序中可能出现的问题应事先作出估计，对程序中有疑问的地方做出标注，上机时编译调试，分析实验结果；对涉及硬件的编程实验，实验前要仔细阅读实验指导书，查看相关硬件电路结构，确定硬件接线方法。要求每位同学以严肃认真、实事求是的态度独立编写源程序，独立上机调试程序，独立运行程序和分析结果。如程序编译出错或实验结果与预期不符，应仔细查找出错原因，不可直接抄袭他人成果。实验后，应认真整理出实验报告，完整记录实验过程，对实验数据进行整理、填写图表、分析实验现象、撰写实验报告。每位实验参与者都要独立完成一份实验报告，实验报告的编写应持严肃认真、实事求是的科学态度。

实验报告的一般格式如下：

(1)实验名称、专业、班级、实验学生姓名、同组者姓名和实验时间。

(2)实验目的：每次实验着重练习的主要知识点，应达到的操作要求。

(3)实验内容：每次实验布置的题目，在实验前给出，预习时要求将题目写在实验报告纸上。针对实验题目，要求同学提前完成源程序的编写，可写在笔记纸上也可写在报告纸上，上机时调试。

(4)实验过程：将上机调试的程序整理在实验报告纸上，对实验过程中产生的问题，实验结果做出分析；对不同的编程思路进行比较和讨论。

(5)实验心得：对每次实验的收获、体会及对今后学习的提示，做出总结。用理论知识对实验结果进行分析总结，得出明确的结论。对实验中出现的某些现象、遇到的问题进行分析、讨论，

(6) 实验报告应实验报告应写在一定规格的报告纸上，撰写整洁、清晰；不可潦草书写随便图画。

(7) 每次实验每人独立完成一份报告，按时送交指导教师批阅。

五、实验教材、参考书

（1）使用教材：

王宜怀.嵌入式技术基础与实践实验指导.北京:清华大学出版社,2008

（2）主要参考书：

王宜怀.嵌入式应用技术基础教程.北京:清华大学出版社,2005

王宜怀.Freescale嵌入式实验开发系统使用说明书

王宜怀,刘晓升.嵌入式系统——使用HCS12微控制器的设计与应用.北京:北京航空航天大学出版社,2008.

撰写人：王  东

审核人：胡玲艳

课程负责人：汪祖民

# 《电机原理及拖动基础》教学大纲

课程类别：专业基础

课程性质：必修

英文名称：Fundamental of Electrical Machines and Drives

总学时：80     讲授学时：64   实验学时：16

学分：4.5

先修课程：高等数学、电路、大学物理等

适用专业：自动化

开课单位：信息工程学院

一、课程简介

《电机原理及拖动基础》是自动化类学生专业基础课程。本课程的任务是使学生对工业上普遍使用的几种机电能量转换设备有基本的了解，从应用的角度对变压器、直流电机、交流电机及控制电机的结构、工作原理和工作特性建立整体概念，为后续的专业课程打好基础。

二、教学内容及基本要求

第一章 电机学基本知识                                     （5学时）

教学内容：

  - 磁路的基本物理量

  - 物质的磁性能

  - 磁路的基本定律

  - 铁心线圈电路

教学要求：

- 掌握:磁路的基本定律、铁心线圈电路

- 了解:物质的磁性能

授课方式：

多媒体教学

第二章 直流电机                                         （12学时）

教学内容

2.1直流电机的构造和作用原理

2.2电枢绕组

2.3 电枢反应

2.4 直流发电机的平衡方程式、外特性

2.5 直流电动机的基本方程式、工作特性

教学要求：

1.掌握：掌握电枢反应、直流发电机的平衡方程、直流电动机的基本方程式、直流电动机的起动、调速及制动。

2.了解:直流电机的构造和作用原理、电枢绕组。

授课方式：

多媒体教学

第三章 变压器                                            （5学时）

教学内容

3.1变压器的构造和作用原理

3.2变压器的电路理论

3.3变压器的磁路系统及绕组联接组

3.4 变压器正常运行特性

3.5 特种变压器

教学要求：

1.掌握:变压器的磁路系统及绕组联接组、掌握变压器正常运行特性

2.了解: 变压器的构造和作用原理、变压器的电路理论

授课方式：

多媒体教学

第四章 异步电动机                                              （12学时）

教学内容

4.1感应电动机的构造及基本原理

4.2 三相感应电动机的运行及基本电磁特性

4.3 交流绕组及其电动势和磁通势

4.4 圆形旋转磁通势和脉振磁通势

4.5 三相感应电动机的工作特性

4.6 三相感应电动机的起动、调速和制动

4.7 单相感应电动机的原理和特性

教学要求：

1.掌握:三相异步电动机的运行特性、起动、调速和制动

2.了解：三相、单相异步电动机的原理和特性

授课方式：

多媒体教学

第五章 同步电动机                                             （2学时）

教学内容

  - 同步电机的型式和构造

  - 同步电机基本工作原理

  - 同步电动机的运行特性

教学要求：

1.了解：同步电机基本工作原理、运行特性。

授课方式：

多媒体教学

第六章 控制电机                                              （2学时）

教学内容

6.1步进电机的原理和特性

  - 伺服电动机的原理和特性

  - 测速发电机的原理和特性

教学要求：

1.了解：步进电机、伺服电动机的原理和特性

授课方式：

多媒体教学

第七章 电力拖动基础                                           （2学时）

教学内容

7.1电力拖动系统的运动方程式

7.2 工作机构转矩、力、飞轮矩和质量的折算

7.3生产机械的负载转矩特性

教学要求：

1.掌握：电力拖动系统的运动方程式、生产机械的负载转矩特性

2.了解：工作机构转矩、力、飞轮矩和质量的折算

授课方式：

多媒体教学

第八章 直流电机的电力拖动                                   （12学时）

教学内容

8.1他励直流电动机的机械特性

8.2他励直流电动机的起动方法、电阻分级起动方法中的起动电阻的计算

8.2 他励直流电动机的调速

8.3 他励直流电动机的三种制动方法和特性

教学要求：

1.掌握：他励直流电动机的机械特性、起动、调速制动

授课方式：

多媒体教学

第九章 异步电动机的电力拖动                             （12学时）

教学内容

9.1笼型异步电动机的机械特性

9.2笼型异步电动机的起动

9.3绕线异步电动机的起动

9.4三相异步电动机的起动与调速

教学要求：

1.掌握：异步电动机的机械特性、起动、调速、制动

授课方式：

多媒体教学

三、其他教学环节安排

16学时实验课程。说明及要求见《电机原理及拖动基础实验》教学大纲。

四、考核方式

本课程成绩根据平时成绩和期末考试进行评定，课程成绩以百分制计算，分配比例如下：

1 平时成绩占30%。其中，实验占20%，作业和出勤10%。

2 期末考试占成绩70%。

五、使用教材及主要参考书

1 使用教材：

孙建国.电力与拖动.北京：机械工业出版社，2007．

2 主要参考书：

彭鸿才.电机原理及拖动.北京：机械工业出版社，2005.

许实章.电机学.北京：机电工业出版社，2005.

撰写人：任齐

审核人：刘艳

课程负责人：任齐

# 《电机原理及拖动基础》（实验）教学大纲

课程类别：专业基础

英文名称：Fundamental of Electrical Machines and Drives

课程性质：必修                   是否独立设课：否

总学时：  80                     其中实验学时：16

总学分：  4.5                    其中实验学分：0.5

适用专业：自动化

开课单位：信息工程学院

实验项目数：4　　　　　　　　　　 必做项目数：2

选作项目数：2                     综合性、设计性项目数：3

一、教学目的与基本要求

电机原理及拖动实验是自动化专业一门专业基础课程的实验，主要任务是通过实验的各个环节，培养学生的进行独立实验的操作能力，以及严谨的实验作风和实事求是的科学态度；并通过实验，使之学会仪器的使用方法，掌握基本的实验方法；同时，对电动机及其拖动系统有一个系统的了解，并掌握电动机的性能测试方法。要求学生应达到如下基本要求：

- 做好实验前的准备工作，认真预习实验内容，了解实验目的及内容要求，并写好实验的预习报告；

- 在实验进行过程中，要求以小组为单位进行，并严格按照实验的步骤独立进行电路的搭接；

3．能够正确观察实验现象，记录并处理实验数据；

4．善于发现并能够解决实验中出现的问题；

5．实验报告要求书写规范，内容包括实验目的、实验设备、实验内容及操作方法、数据处理及实验结论等，具有独立撰写合格的实验报告的能力。

二、主要仪器设备及工具

DSZ-1电机系统实验装置

三、实验内容及要求

| 序号 | 实验项目名称 | 实验内容 | 学时分配 | 实验类型 | 实验要求 | 每组人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直流电机实验 | 认识在直流电机实验中所用的电机、仪表和组件以及掌握直流电机的接线、起动、调速方法。掌握直流电动机的机械特性。 | 4 | 设计 | 必做 | 4 |
| 2 | 变压器实验 | 通过短路和空载实验测定变压器的变比和参数；通过负载实验测取其工作特性，变压器的连接组测定等。 | 4 | 验证 | 必做 | 4 |
| 3 | 三相鼠笼式异步电动机特性曲线的测试 | 了解异步电动机有哪些工作特性，学会用直接负载法测取工作特性，并绘制工作特性曲线 | 4 | 综合 | 必做 | 4 |
| 4 | 三相异步电动机的起动与调速 | 通过实验掌握异步电动机的起动与调速的方法。 | 4 | 设计 | 实验考核 | 4 |

四、考核方式

1.实验报告要求：

学生在上实验课之前仔细阅读实验报告内容，必须对实验原理及实验内容进行预习，课后按实验报告规定内容写出实验报告。

2.考核方式；

实验成绩占课程总成绩的比例为20%。实验总成绩由平日成绩和实验操作考核成绩两部分组成。其中平日成绩占实验总成绩的70%,实验操作考核成绩占总成绩的30％。平日成绩是每次实验报告的平均成绩。实验报告的评分标准按百分制：预习占10%，出勤10%，实验操作40%，实验报告整理40%。实验最终成绩以A、B、C、D、F五档给出。

五、教材及参考书

1. 教材：

于美荣．电机原理及拖动实验指导书（自编）．大连：大连大学，出版年．2009

2. 主要参考书：

孙建国．电力与拖动．北京：机械工业出版社，2007年

彭鸿才．电机原理及拖动．北京：机械工业出版社，2005年

撰写人：于美荣

审核人：刘艳

课程负责人：任齐

# 《电力电子技术》教学大纲

课程类别：专业基础

课程性质：必修

英文名称：Power Electronic Technology

总学时：48     讲授学时：48

学分：3

先修课程：电路原理、模拟电子技术、数字电子技术

适用专业：自动化

开课单位：信息工程学院

一、课程简介

《电力电子技术》是电气工程及其自动化专业、自动化专业本科生的一门专业基础课，是一门理论与应用相结合，实践性很强的课程。它包括电力电子器件、电力电子变流技术以及以微电子技术和计算机为代表的控制技术三大组成部分。本课程的目的和任务是使学生熟悉各种电力电子器件的特性和使用方法；掌握各种电力电子电路的结构、工作原理、控制方法、设计计算方法及实验技能；熟悉各种电力电子装置的应用范围及技术经济指标，培养学生的分析问题和解决问题的能力，为《运动控制》等后续课程以及从事与电气工程有关的技术工作和科学研究打下一定的基础。

二、教学内容及基本要求

绪论                                                     （2学时）

教学内容：

0.1电力电子技术的定义

0.2电力电子技术的发展历史(自学)

0.3电力电子技术的内涵及其相关工业

0.4电力电子技术所研究的基本问题

0.5电力电子技术的主要内容

0.6本课程的学习方法及考核方法

教学要求：

1.理解：电力电子技术的定义，电力电子技术所研究的基本问题。

2.了解：电力电子学科的发展历史、电力电子技术的内涵及其相关工业、        电力电子技术的主要内容以本课程的学习方法及考核方法。

授课方式：

讲授+自学

第一章：电力电子器件                                    （10 学时）

教学内容：

1.1电力电子器件概述

1.2不可控器件——电力二极管

1.3半控型器件——晶闸管

1.4典型全控型器件

1.5其他新型电力电子器件

1.6电力电子器件的驱动

1.7电力电子器件的保护

1.8电力电子器件的串联和并联使用

教学要求：

1.掌握：各种电力电子器件的基本特性、应用场合和使用方法。

2.理解：各种全控型器件、半控型器件的工作原理和主要参数选择依据

3.了解：典型触发、驱动和缓冲电路的组成、工作原理和特点。

授课方式：

讲授+讨论

第二章：整流电路                                        （10学时）

教学内容：

2.1单相可控整流电路

2.2三相可控整流电路

2.3变压器漏感对整流电路的影响

2.4整流电路的谐波和功率因数

2.5大功率可控整流电路

2.6整流电路的有源逆变工作状态

2.7晶闸管直流电动机系统

2.8相控电路的驱动控制

教学要求：

1.掌握：各种典型电路的工作原理和波形分析法；锯齿波移相触发电路原理及同步变压器设计方法。

2.理解：各种电路基本电量计算关系；失控问题产生原因和抑制措施；逆变失败原因及及逆变失败限制措施。

了解：可控整流装置在直流拖动系统中的应用。

授课方式：

讲授+仿真演示

第三章：直流斩波电路                                     （2学时）

教学内容：

3.1基本斩波电路

3.2复合斩波电路和多相多重斩波电路

教学要求：

1.掌握：降压、升压斩波电路的基本组成及工作原理。

2.了解：复合斩波电路和多相多重斩波电路的工作状态。

授课方式：

讲授+仿真演示

第四章：直流斩波电路                                     （4学时）

教学内容：

4.1交流调压电路

4.2其他交流电力控制电路

4.3交交变频电路

4.4矩阵式变频

教学要求：

1.理解：晶闸管交流调压器和晶闸管交-交变频器的工作原理和输出电压、电流波形特点。

2.了解：矩阵式交交变频电路的基本概念。

授课方式：

讲授+仿真演示

第五章：逆变电路                                         （6学时）

教学内容：

5.1换流方式

5.2电压型逆变电路

5.3电流型逆变电路

5.4多重逆变电路和多电平逆变电路

教学要求：

1.掌握：晶闸管逆变电路的换流方式及逆变电路的分类方法。

2.了解：基本逆变电路的结构及其工作原理。

授课方式：

讲授+仿真演示

第六章：PWM控制技术                                   （6学时）

教学内容：

6.1PWM控制的基本原理

6.2PWM逆变电路及其控制方法

6.3PWM跟踪控制技术

6.4PWM整流电路及其控制方法

教学要求：

1.掌握：PWM逆变电路及其控制方法。

2.了解：PWM跟踪控制技术及PWM整流电路控制方法。

授课方式：

讲授+仿真演示

第七章：软开关技术                                       （4学时）

7.1教学内容：

7.2软开关的基本概念

7.3软开关电路的分类

7.4典型的软开关电路

教学要求：

1.理解：典型软开关电路的工作原理。

2.了解：软开关技术。

授课方式：

讲授+仿真演示

第八章：组合变流电路                                    （4学时）

教学内容：

8.1间接交流变流电路

8.2间接直流变流电路

教学要求：

1.理解：两类组合变流电路的构成、基本原理和特点。

2.了解：两类组合变流电路的典型应用。

授课方式：

讲授+仿真演示

三、其他教学环节安排

16学时实验。其中常规基础实验8学时，综合设计实验8学时。实验说明及要求见《电力电子技术实验》教学大纲。

四、考核方式

本课程成绩根据作业、课程论文、实验和期末考试进行评定，课程成绩以百分制计算，分配比例如下：

（1）平时成绩25%。其中，课程论文5%，实验成绩10%，作业和出勤10%。

（2）期末成绩75%。在期末考试时学生可带事先准备的本课程总结，目的是促进学生们更好地自主学习。

五、使用教材及主要参考书

（1）使用教材：王兆安、黄俊，电力电子技术，机械工业出版社，2009

（2）主要参考书：

张兴、杜少武等，电力电子技术，清华大学出版社，2006

陈坚，电力电子学——电力电子变换和控制技术（第二版），高等教育出版社，2004

石玉，电力电子技术题例与电路设计指导，科学出版社，2000

Jai P.Agrawal，电力电子系统——理论与设计，清华大学出版社，2001

撰写人：刘艳

审核人：丁元明

课程负责人：刘艳

# 《电力电子技术》实验教学大纲

课程类别：专业基础

英文名称：Power Electronic Technology Experiment

课程性质：必修                   是否独立设课：是

总学时：16                       其中实验学时：16

总学分：0.5                      其中实验学分：0.5

适用专业：自动化

开课单位：信息工程学院

实验项目数：7 　　　　　　　　　 必做项目数：6

选作项目数：2                    综合性、设计性项目数：3

一、实验目的与基本要求

1. 通过实验掌握进行《电力电子技术》实验的有关知识和实验技能。

2. 通过常规基础性实验让学生从“虚”到“实”，理解《电力电子技术》中最常用基本电路、基本器件的原理和调试方法，从而提高学生的学习兴趣，培养学生的动手能力。

3. 通过综合设计性实验培养学生根据实验目的自行拟定实验线路，选择所需仪器仪表，确定实验方法和步骤，测取实验数据、并对其进行分析和研究的能力，培养学生的创新意识。

二、主要仪器设备及工具

1. DJDK-1型电力电子技术及电机控制实验装置共5套，包括的主要设备有：

DJK01电源控制屏；DJK02晶闸管主电路控件；DTK02-1三相晶闸管触发电路挂件；DJK03晶闸管触发电路挂件；DJK05直流斩波电路，DJK10变压器实验挂件，DJK25 整流电路有源功率因数校正。

2．数字示波器、万用表 、导线若干。

三、实验内容及要求

| 序号 | 实验项目名 称 | 实验内容 | 学时分配 | 实验类型 | 实验要求 | 每组人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自关断器件及其驱动与保护电路实验 | - 整理并画出不同自关断器件的基极驱动电压、驱动电流、元件管压降的波形。 - 讨论并分析实验中出现的有关问题。 | 2 | 验证 | 必做 | 3-4 |
| 2 | 三相桥式全控整流及有源逆变电路实验 | 1、三相桥式变流电路在整流状态时观察和记录 =30°，60°，90°时，ud=f(t)，uVT=f(t)的波形，并记录相应的Ud，U2电压值。 2、三相桥式变流电路工作在逆变状态时，观察β=30°，60°，90°时，ud，uVT波形并记录相应的Ud，U2电压值。 3、观察电路模拟故障现象。 4、分析讨论。 | 2 | 综合 | 必做 | 3-4 |
| 3 | 直流斩波电路实验 | - 电路接电阻性负载，接电阻-电感性负载，绘出各种负载下U=f(τ／t)的关系曲线。 - 讨论、分析实验中出现的各种现象。 | 2 | 验证 | 必做 | 3-4 |
| 4 | 单相交流调压电路实验 | - 电路带R、RL负载，记录各种情况下的ud，uVT波形。 - 在RL负载时改变α角，记录 三种情况下，u，i波形，分析对调压器工作的影响。 | 2 | 验证 | 必做 | 3-4 |
| 5 | 半桥型开关稳压电源的性能研究 | - 分析负载变化对电路工作的影响。 - 通过波形分析输出电路稳压的原理。 | 4 | 综合 | 选作 | 3-4 |
| 6 | 单相交直交变频电路的性能研究 | - 观测R和RL负载负载时，负载电压、电流波形。 - 调整信号波频率，分析说明PWM控制。 - 讨论、分析实验中出现的各种现象。 | 4 | 设计 | 选作 | 3-4 |
| 7 | 有源功率因数校正(APFC)电路的研究 | - 按实验要求，设计有源功率因数校正电路。 - 完成电路性能测试。 - 进行有源功率因数校正的测试。 | 4 | 设计 | 必作 | 3-4 |

四、考核方式

1.实验报告要求：

实验的最后阶段是实验总结，即对实验数据进行整理、绘制波形和图表、分析实验现象、撰写实验报告。每位实验参与者都要独立完成一份实验报告，实验报告的编写应持严肃认真、实事求是的科学态度。如实验结果与理论有较大出入时，不得随意修改实验数据和结果，不得用凑数据的方法来向理论靠拢，而是用理论知识来分析实验数据和结果，解释实验现象，找出引起较大误差的原因。

实验报告的一般格式如下：

(1)实验名称、专业、班级、实验学生姓名、同组者姓名和实验时间。

(2)实验目的、实验线路、实验内容。

(3)实验设备、仪器、仪表的型号、规格、铭牌数据及实验装置编号。

(4)实验数据的整理、列表、计算，并列出计算所用的计算公式。

(5)画出与实验数据相对应的特性曲线及记录的波形。

(6)用理论知识对实验结果进行分析总结，得出明确的结论。

(7)对实验中出现的某些现象、遇到的问题进行分析、讨论，写出心得体会，并对实验提出自己的建议和改进措施。

(8)实验报告应写在一定规格的报告纸上，保持整洁。

(9)每次实验每人独立完成一份报告，按时送交指导教师批阅。

2.考核方式：

预习报告、实验过程中考核和实验报告成绩综合评分。其中，预习报告占20%，实验过程中考核占40%，实验报告占40%。

五、实验教材、参考书

（1）使用教材：

《电力电子技术实验指导书》（自编）

（2）主要参考书：

王兆安、黄俊．电力电子技术．机械工业出版社，2009．

石玉．电力电子技术题例与电路设计指导．科学出版社，2000．

撰写人：刘艳

审核人：丁元明

课程负责人：刘艳

# 《过程检测与仪表》教学大纲

课程类别：专业基础

课程性质：必修

英文名称：Process Measurement and Instrumentation

总学时：48     讲授学时：48

学分：3

先修课程：电路原理、模拟电子技术基础、数字电子技术基础

适用专业：自动化

开课单位：信息工程学院

一、课程简介

本课程是自动化专业的一门主要专业基础课，也是为后期专业课程服务的先导课程。学习本课程对于学生系统地了解信息获取的基本概念，掌握基本的检测技术与方法，加强实际应用能力的培养，都具有十分重要的意义和作用。通过本课程的学习，将使学生了解检测技术的基本概念、检测系统的基本构成和特性，了解各种常用传感器的工作原理及特性，掌握建立基本检测系统的原则与方法；掌握压力、流量、温度和物位等检测仪表的工作原理，学会根据实用要求正确选用仪表及附属设备。

二、教学内容及基本要求

第一章：检测及传感器技术理论基础           （4学时）

教学内容：

1.1绪言

1.2检测系统的构成与发展

1.3传感器概述

1.4传感器的特性

1.5基本名词术语和概念

教学要求：

1.了解传感器的组成、分类和特性

2.掌握有关的名词术语

授课方式：

讲授和讨论

第二章：量误差及数据处理           （6学时）

教学内容：

2.1误差的概念及其分类

2.2随机误差

2.3系统误差

2.4粗大误差

2.5测量数据的整理规则

教学要求：

1.了解误差的概念及分类，掌握误差与精度的关系

2.了解随机误差的分布特点，掌握随机误差的评价指标及工程计算

3.掌握发现系统误差的方法，了解减小或消除系统误差的方法

4.掌握判断粗大误差的准则

5.掌握测量数据的整理规则

授课方式：

讲授和讨论

第三章：温度的测量           （8 学时）

教学内容：

3.1概述

3.2膨胀式温度传感器

3.3热电式温度传感器

3.4电阻式温度传感器

3.5温度变送器

教学要求：

1.了解测温方法的分类

2.了解膨胀式温度计的工作原理

3.掌握热电偶测温的基本原理及有关热电偶的几点结论

4.了解常用热电偶的类型和测温电路

5.掌握冷端温度补偿的原理和方法

6.掌握热电阻的分类及特点

7.掌握热电阻三线制测量电路的原理

8.了解温度变送器的工作原理

授课方式：

讲授和讨论

第四章：压力的测量           （12学时）

教学内容：

4.1概述

4.2液柱测压原理

4.3弹性变形测压原理

4.4应变式压力传感器及变送器

4.5力平衡式压力变送器

4.6电容式压力变送器

4.7压电式压力传感器

4.8压力检测仪表的选用

教学要求：

1.了解有关压力的概念及常用测压仪表的分类

2.掌握液柱测压原理

3.掌握常用的弹性元件的结构、工作原理及特点

4.掌握金属丝应变式压力传感器的工作原理及应用（设计）

5.了解半导体应变片及扩散硅式差压变送器的工作原理

6.了解力平衡式差压变送器的结构及工作原理

7.了解电容式压力变送器的原理及特点

8.掌握压电式传感器的工作原理、常用结构形式及测量电路

授课方式：

讲授和讨论

第五章：流量的测量           （6学时）

教学内容：

5.1概述

5.2差压式流量计

5.3靶式流量计

5.4转子流量计

5.5椭圆齿轮流量计

5.6电磁流量计

5.7涡街流量计

教学要求：

1.掌握差压式流量计的测量原理和特点

2.了解靶式流量计的测量原理和特点

3.掌握转子流量计的测量原理和特点

4.掌握椭圆齿轮流量计的测量原理和特点

5.掌握电磁流量计的测量原理和特点

6.掌握涡街流量计的测量原理和特点

授课方式：

讲授和讨论

第六章：液位的测量           （4学时）

教学内容：

6.1压力式液位计（差压式液位计）

6.2浮力式液位计

6.3电容式液位计

6.4超声式液位计

教学要求：

1.掌握差压式液位计的工作原理及零点迁移原理

2.了解浮力式液位计、电容式液位计和超声式液位计的工作原理及特点

授课方式：

讲授和讨论

第七章：成分的测量           （4学时）

教学内容：

7.1热导式气体分析仪

7.2红外线气体分析仪

教学要求：

1.了解热导式气体分析仪的结构和工作原理

2.了解红外线气体分析仪的结构和工作原理

授课方式：

讲授和自学

第八章：检测系统的综合设计           （4学时）

教学内容：

8.1检测系统的综合设计基础

8.2微机检测系统的设计

教学要求：

1.了解检测系统的设计原则

2.了解微机检测系统的设计方法

授课方式：

讲授和自学

三、其他教学环节安排

过程检测及仪表实验独立设课，其教学大纲另行制定。

四、考核方式

本课程成绩采用百分制。总评成绩包括平时成绩和期末考核两部分。

（1）平时成绩：

平时成绩由考勤和作业两部分组成，占总评成绩的20%。

（2）期末考核：

期末考核采用闭卷笔试，占总评成绩的80%。

五、教材及主要参考书

（1）教材：

郑华耀．检测技术．北京：机械工业出版社，2008．

（2）主要参考书：

杜维．过程检测技术及仪表．北京：化学工业出版社，2008．

王家桢．传感器与变送器．北京：清华大学出版社，2007．

吴道悌．非电量电测技术．西安：西安交通大学出版社，2007．

撰写人：梁莉

审核人：胡玲艳

课程负责人：梁莉

# 《过程检测与仪表实验》教学大纲

课程类别：专业基础

英文名称：Process Measurement and Instrumentation Experiment

课程性质：必修             		  是否独立设课：是

总学时：16                       其中实验学时：16

总学分：0.5                      其中实验学分：0.5

适用专业：自动化

开课单位：信息工程学院

实验项目数：8　　　　　　　　　　 必做项目数：5

选作项目数： 3                    综合性、设计性项目数：2

一、教学目的与基本要求

实验教学与理论教学密切配合，是对理论教学的补充、延伸和深化。通过实验，培养学生的实际动手能力，掌握各类仪器仪表的操作技能和实验能力，形成解决专业工程技术问题的能力。通过本课程的学习，使学生对典型传感器的结构、工作原理和特性有深刻的认识。熟悉自动检测系统的组成，能根据工程要求对各类检测系统进行设计和实施。

二、主要仪器设备及工具

CSY-4000型传感器与检测技术实验台、示波器和万用表等。

三、实验内容及要求

| 序号 | 实验项目名称 | 实验内容 | 学时分配 | 实验类型 | 实验要求 | 每组人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温度源的调节 | 熟悉智能调节器和温度源的使用，组成温度源的温度调节系统实现温度调节，并记录实验过程 | 2 | 验证 | 必做 | 4 |
| 2 | 热电阻测温特性实验 | 利用Pt100热电阻对温度源的温度进行测量，记录测温数据并绘制热电阻温度特性曲线。 | 2 | 验证 | 必做 | 4 |
| 3 | 压阻式压力传感器测量压力 | 利用扩散硅压阻式压力传感器测量气体压力，记录测量数据，分析系统的灵敏度和非线性误差。 | 2 | 验证 | 必做 | 4 |
| 4 | 电子称重系统的设计 | 选择电阻应变式传感器、直流电桥测量电路和数显仪表组成简单电子秤。自行设计实验方案，要求在传感器系统综合实验台上完成系统测试，并对电子秤进行标定。 | 4 | 设计 | 必做 | 4 |
| 5 | 数据采集系统实验 | 通过数据采集卡对实验数据进行采集并与计算机通信，利用计算机对实验数据进行分析、处理和显示。 | 4 | 综合 | 必做 | 4 |
| 6 | 实验操作考核 | 综合能力测试 | 2 |  | 必做 | 4 |
| 7 | 电容式传感器测量位移 | 利用圆筒式变面积差动结构电容式传感器测量微小位移，记录实验数据 并分析传感器的灵敏度和非线性误差。 | 2 | 验证 | 选做 | 4 |
| 8 | 热电偶测温及冷端温度补偿 | 利用K型热电偶进行温度测量及冷端温度补偿实验，记录测温数据并绘制热电偶温度特性曲线。 | 2 | 验证 | 选做 | 4 |
| 9 | 湿敏传感器测量湿度 | 利用集成湿度传感器测量测量环境及潮湿棉球的湿度。 | 2 | 验证 | 选做 | 4 |

四、考核方式

1.实验报告要求

实验报告由实验者本人撰写，实验基本情况的信息应填写完整、清楚。做到内容完整、文理通顺、字迹工整、图表规范、分析详尽、讨论深刻、符合国家有关测量规范的要求。数据记录要真实可靠，有效数字应符合仪器的精度，相应表格中数据的小数位要符合规范要求。实验中获取的原始数据，必须填写在报告中指定位置，并由指导教师当场检查确认签字及注明检查日期。必须在规定的时间内交付实验报告，如无任何理由拖延不交，视为放弃该实验项目。

2.考核方式

本门课程成绩按优、良、中、及格、不及格五级分制评定，总评成绩包括平日成绩、操作考核、综合知识答辩三部分。

每个实验项目成绩以课堂综合表现及实验报告的完成质量为依据综合评定，平日成绩为每个实验项目成绩的平均值，占总评成绩的60%。期末进行实际操作考核，占总评成绩的20％。综合知识答辩，占总评成绩的20%。同时，要求每个实验项目必须合格，否则取消该门课程成绩。

五、教材及参考书

（1）教材

梁莉．过程检测与仪表实验指导书（自编）．

（2）主要参考书

郑华耀．检测技术．北京：机械工业出版社，2008．

杜维．过程检测技术及仪表．北京：化学工业出版社，2008．

王家桢．传感器与变送器．北京：清华大学出版社，2007．

吴道悌．非电量电测技术．西安：西安交通大学出版社，2007．

撰写人：梁莉

审核人：胡玲艳

课程负责人：梁莉

# 《现代控制理论》教学大纲

课程类别：专业基础

课程性质：必修

英文名称：The Principle of Morden Control

总学时：　32  讲授学时：32  实验学时：0

学　分：　2

先修课程：《自动控制原理》、《线性代数》、《电路原理》

适用专业：自动化

开课单位：信息工程学院

一、课程简介

本课程是自动化专业的必修专业基础课之一。本课程的任务是使学生在掌握控制系统状态空间描述的基础上，学习线性控制系统状态空间运动的分析方法，建立控制系统能控性和能观测性的基本概念，为学习本专业后续的理论课程打下坚实的基础。

二、教学内容及基本要求

第一章：控制系统的状态空间描述                     （8学时）

教学内容：

1、1 状态空间描述的概念

1、2 时域描述化为状态空间描述

1、3 频域描述化为状态空间描述

1、4 由状态变量图列写线性系统的状态空间描述

1、5 由系统框图导出状态空间描述

1、6 将状态空间化为规范型

教学要求：

1．了解状态空间的基本概念。

2．掌握状态空间表达式的列写方法。

3．会画状态空间表达式的模拟结构图。

4．掌握线性变换的基本概念。

5．会从状态空间表达式求传递函数阵。

授课方式：

讲授

第二章：控制系统的状态空间运动分析                  (4学时)

教学内容：

2、1 线性连续系统状态方程的求解

2、2 状态转移矩阵的计算方法

2、3 线性离散系统的状态空间描述及求解

教学要求：

1．熟练掌握状态转移矩阵的概念、性质和方法

2．掌握线性时不变系统的齐次方程和非齐次方程的求解方法

3．掌握列写离散系统的状态空间表达式

4．会进行连续系统状态方程的离散化

5．掌握离散系统状态方程的求解方法

授课方式：

讲授

第三章：线性控制系统的能控性和能观测性              ( 8学时)

教学内容：

3．1能控性与能观性的概念

3．2线性定常系统的能控性

3．3线性定常系统的能观性

3．4能控标准型和能观标准型

3、5对偶原理

教学要求：

1．掌握能控性和能观测性的基本概念

2．熟练掌握线性时不变连续系统的能控性和能观测性判据

3．掌握线性时不变离散系统能控性和能观测性的判据

4．了解线性时变系统能控性和能观测性的定义及判据

5．了解线性系统能控性和能观测性的对偶关系

6．掌握能控标准形和能观标准形的变换

7．了解传递函数中的零、极点对消与状态能控性、能观性之间的关系

授课方式：

讲授

第四章：线性控制系统的综合                         （6学时）

教学内容：

4．1状态反馈与输出反馈

4．2状态反馈系统的极点配置

4．3状态重构及状态观测器的设计

教学要求：

1．了解线性系统的状态反馈与输出反馈

2．掌握状态反馈与闭环系统的极点配置方法

3．掌握状态观测器的设计方法

授课方式：

讲授

第五章：控制系统的稳定性——Lyapunov第二方法      （6学时）

教学内容：

5．1稳定性概念及李氏稳定性定理

5．2李亚普诺夫稳定性定理

复习

教学要求：

1．了解关于稳定性的定义。

2．了解李亚普诺夫第一方法的定义。

3．了解李亚普诺夫第二方法的定义。

4．会用Lyapunov第二方法分析线性系统的稳定性。

5．了解非线性系统的Lyapunov稳定性分析

授课方式：

讲授

三、其他教学环节安排

无。

四、考核方式

课程成绩的组成：平时成绩20%，期末考试80%。

（1）平时成绩：出勤占总成绩10%、作业占10%

（2）期末考核：闭卷笔试，占总成绩80%。

五、教材及主要参考书

教材：

《现代控制理论》．王金城主编．化学工业出版社,2006．

主要参考书：

1.《自动控制原理》．胡寿松 编．国防工业出版,2007．

2.《现代控制理论概论》．常春馨编著．机械工业出版社．

3.《现代控制理论》．于长官主编．哈尔滨工业大学出版社．

撰写人：苏晓鹭

审核人：姜英华

课程负责人：苏晓鹭

# 《控制系统数字仿真》教学大纲

课程类别：专业基础

课程性质：必修

英文名称：Numerical Simulation of Control Systems

总学时：48     讲授学时：32   实验（上机）学时：16

学分：2.5

先修课程：线性代数、自动控制原理、现代控制理论

适用专业：自动化

开课单位：信息工程学院

一、课程简介

《控制系统数字仿真》是以控制理论知识为基础，利用计算机数字仿真技术来辅助分析设计控制系统。本课程主要着重于控制系统的频域响应、PID控制、根轨迹设计、数字控制、状态空间等的计算机辅助分析及设计。学习本课程后，学生应具备以下能力：能利用MATLAB对控制系统进行分析和设计，能熟练地应用MATLAB解决控制理论和工程实际问题。

二、教学内容及基本要求

第一章：Matlab基础          （12学时）

教学内容：

1.0课程介绍

1.1向量

1.2矩阵

1.3函数

1.4绘图

1.5多项式

1.6 M 文件

教学要求：

1. 掌握Matlab的基本要素。

2. 了解课程要求。

授课方式：讲授+演示

第二章：Matlab建模         （2学时）

教学内容：

2.1设定系统和设计要求

2.2建立系统方程

2.3 Matlab表达式和开环响应

教学要求：

1.掌握系统仿真模型的建立及开环响应分析。

2. 理解系统数学模型的建立。

授课方式：讲授+演示

第三章：控制系统的计算机辅助分析和设计          （12学时）

教学内容：

3.1PID 控制

3.2根轨迹

3.3频率响应（伯德图，奈奎斯特图）

3.4状态方程

3.5数字控制

教学要求：

1.掌握PID 控制、根轨迹、频率响应（伯德图，奈奎斯特图）。

2.了解状态方程、数字控制。

授课方式：讲授+演示

第四章：Simulink 基础         （2学时）

教学内容：

4.1启动Simulink

4.2 Model 文件

4.3基本要素

4.4运行仿真

教学要求：

1.掌握Simulink基本要素。

授课方式：讲授+演示

第五章：Simulink 建模         （4学时）

教学内容：

5.1设定系统和设计要求

5.2建立系统方程

5.3建立系统仿真模型

5.4开环响应分析

5.5线性化模型

5.6实现PID控制

5.7闭环响应分析

教学要求：

1.掌握系统Simulink仿真模型的建立。

2.掌握系统开环响应和闭环响应分析。

授课方式：讲授+演示

三、其他教学环节安排

本课程所设的实验为16学时。

四、考核方式

（1）平时成绩：70分

出勤及课堂表现10%+实验报告50%+上机操作10%。

（2）期末考核：30分

开卷方式考核，操作考核10%+设计20%。

五、使用教材及主要参考书

（1）教材：李国勇等．控制系统数字仿真与CAD．电子工业出版社，2007．

（2）主要参考书：何衍庆．控制系统分析、设计和应用---MATLAB语言的应用．化学工业出版社，2003．

卢伯英等译．现代控制工程（第四版）．子工业出版社，2007．

撰写人：姜英华

审核人：苏晓鹭

课程负责人：姜英华

# 《控制系统数字仿真》（实验）教学大纲

课程类别：专业基础

英文名称：Numerical Simulation of Control Systems

课程性质：必修                   是否独立设课：否

总学时：48                       其中实验学时：16

总学分：2.5                      其中实验学分：0.5

适用专业：自动化

开课单位：信息工程学院

实验项目数：4   　　　　　　　　 必做项目数：4

选作项目数：0                    综合性、设计性项目数：1

一、教学目的与基本要求

根据《控制系统数字仿真》课程的基本内容，按课程进度上机实践，使学生在熟练MATLAB语言编程基本方法的基础上，能利用MATLAB对控制系统进行分析和设计。

二、主要仪器设备及工具

计算机、Matlab 软件。

三、实验内容及要求

| 序号 | 实验项目名 称 | 实验内容 | 学时分配 | 实验类型 | 实验要求 | 每组人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PID控制 | - 精确度-典型输入信号时的稳态误差（SSE）。 - 响应速度-（越快越好）动态性能指标。 - 相对稳定性（如超调量）-少量的超调是可以的，但要避免高频振荡。 - 灵敏度（被控系统参数变化时）-任何系统都是实时变化的，而且受外界干扰。要适当考虑你的控制系统如何来解决这些问题。 - 把课堂学习的理论和实验操作联系起来-被控系统是否满足要求的性能指标；实验结果和理论预测是否一致。 | 4 | 设计 | 必做 | 1 |
| 2 | 根轨迹 | - 根据所给条件，确定系统传递函数。 - 绘制系统的根轨迹图。 - 当增益增长时，用箭头标出每部分根轨迹的方向。 - 根据所给闭环极点，给出对应的根轨迹增益。 - 给出已知极点的阻尼比。 - 系统是否会变得不稳定并给出解释。 | 4 | 验证 | 必做 | 1 |
| 3 | 伯德图补偿 | - 对于原有系统，根据所给相角裕量，确定增益K。 - 确定相应的SSE。 - 对于改进系统，根据所给相角裕量，确定增益。 - 改进系统性能指标（响应速度、SS E、相对稳定性）是否改善，并给出解释。 | 4 | 验证 | 必做 | 1 |
| 4 | 奈奎斯特图 | 1. 给定一个反馈控制系统及开环系统的奈奎斯特图，确定系统稳定的增益范围。 2. 给定增益，确定的系统的稳定程度。 3. 确定系统的相角裕量。 4. 确定系统的增益裕量。 5. 实验考核 | 2 2 | 验证 | 必做 | 1 |

四、考核方式

1.实验报告要求：了解实验内容，编写修改程序，计算结果，记录数据，画出草图等，完成实验报告并按时上交。格式参考实验指导手册。

2.考核方式：开卷方式考核。上机操作10%+实验报告40%+口头报告10%+操作考核10%=课程总成绩的70%。

五、教材及参考书

（1）使用教材：控制系统数字仿真实验指导书（自编）．

（2）主要参考书：何衍庆．控制系统分析、设计和应用---MATLAB语言的应用．化学工业出版社，2003．

卢伯英等译．现代控制工程（第四版）．子工业出版社，2007．

撰写人：姜英华

审核人：苏晓鹭

课程负责人：姜英华

# 《计算机网络》教学大纲

课程类别：专业基础

课程性质：必修

英文名称：Computer Network

总 学 时：48         讲授学时：32        实验学时：16

学　　分：2.5

先修课程：C/C++语言程序设计

适用专业：自动化

开课单位：信息工程学院

一、课程简介

计算机网络是当代发展最快的信息技术之一，是新世纪人才必需掌握的基本技能，它是计算机科学与技术、电子信息和信息科学等专业的学生必修专业基础课和核心课程。计算机网络的研究对象是计算机网络的体系结构，研究的主要内容是以TCP/IP体系为核心的各层的协议的基本概念、原理和方法。本课程的目的和任务是使学生能够对计算机网络原理与技术有一个系统的、全面的了解；掌握计算机网络的概念 、组成和体系结构，初步掌握数据通信、各层网络协议和网络互连等方面的基本问题，使学生有较为全面、系统、扎实的知识基础，为从事与计算机网络有关的工作和科学研究打下一定的基础。

二、教学内容及基本要求

第一章：概述(2学时)

教学内容：

1.1　计算机网络在信息时代中的作用

1.2　因特网概述

1.3　因特网的组成

1.4　计算机网络在我国的发展

1.5　计算机网络的类别

1.6　计算机网络的性能

1.7　计算机网络体系结构

教学要求：

1.了解计算机网络的发展过程及现状,以及计算机网络的定义、功能与分类。

2.理解和掌握因特网的组成，以及三种数据交换技术。

3.掌握计算机网络的分类及主要性能指标，以及计算机网络体系结构。

授课方式：

多媒体

第二章：物理层(4学时)

教学内容：

2.1　物理层的基本概念

2.2　数据通信的基本知识

2.3　物理层下的传输媒体

2.4　信道复用技术

2.5　数字传输系统

2.6　宽带接入技术

教学要求：

1.掌握物理层的基本概念。

2.了解掌握数据通信的基础知识(信道、带宽、基带传输等)。

3.了解和掌握双绞线、同轴电缆、光纤、微波等传输介质的特点。

4.重点掌握信道复用技术的概念和原理。

授课方式：

多媒体

第三章：数据链路层(6学时)

教学内容：

3.1　使用点对点信道的数据链路层

3.2　点对点协议PPP

3.3　使用广播信道的数据链路层

3.4　使用广播信道的以太网

3.5　扩展的以太网

3.6　高速以太网

教学要求：

1.掌握数据链路层的基本概念。了解PPP协议。

2.掌握传统以太网的工作原理以及物理层、数据链路层的功能。

3.掌握总线型局域网的访问控制方式——CSMA/CD。

4.掌握扩展局域网的方法，了解高速以太网的特点。

授课方式：

多媒体

第四章：网络层(8学时)

教学内容：

4.1　网络层提供的两种服务

4.2　网际协议IP

4.3　划分子网和构造超网

4.4　网际控制报文协议

4.5　因特网的路由选择协议

教学要求：

1.掌握路由器的工作原理及其作用。

2.掌握IP地址的定义、种类以及IP协议的定义、功能以及在网络互连中的作用。

3.掌握ARP、RARP、ICMP、IGMP协议的功能及作用。

4.掌握子网掩码、无分类IP编址的概念和作用。

5.了解路由选择协议的概念、种类以及简单实现原理和各种算法的区别。

授课方式：

多媒体

第五章：运输层(5学时)

教学内容：

5.1　运输层协议概述

5.2　用户数据报协议UDP

5.3　传输控制协议TCP

5.4　可靠传输的工作原理

5.5　TCP报文段的首部格式

5.6　TCP可靠传输的实现

5.7　TCP的流量控制

5.8　TCP 的拥塞控制

5.9　TCP的运输连接管理

教学要求：

1.掌握运输层的功能。

2.掌握TCP/IP体系结构中运输层的功能以及所包括协议种类。

3.掌握UDP协议的功能及UDP数据报的格式。

4.掌握TCP协议的功能以及实现流量控制、拥塞控制的原理与方法。

授课方式：

多媒体

第六章：应用层(5学时)

教学内容：

6.1　域名系统DNS

6.2　文件传送协议

6.4　万维网WWW

6.5　电子邮件

6.6　动态主机配置协议DHCP

教学要求：

1.掌握域名系统DNS的定义和实现方法。

2.掌握FTP、电子邮件、万维网的概念和实现原理。

3.掌握BOOTP和DHCP的原理和功能。

授课方式：

多媒体

第七章：网络安全(2学时)

教学内容：

7.1　网络安全问题概述

7.2　两类密钥体制

7.3　数字签名

教学要求：

1.了解计算机网络安全的内容以及面临的威胁。

2.掌握两种密钥体制以及数字签名的原理。

授课方式：

多媒体

三、其他教学环节安排

16学时实验。其中常规基础实验8学时，综合设计实验8学时。实验说明及要求见《计算机网络》实验教学大纲。

四、考核方式

本课程成绩根据作业、课程论文、实验和期末考试进行评定，课程成绩以百分制计算，分配比例如下：

⑴.平时成绩30%。其中，实验成绩20%，作业和出勤10%。

⑵.期末成绩70%。

五、教材及主要参考书

1.使用教材

谢希仁编著. 计算机网络(第5版). 北京：电子工业出版社，2008.1

2.主要参考书

1.高传善，钱松荣，毛迪林编著. 数据通信与计算机网络. 北京：高等教育出版社

2.(美)James E Kurose，Keith W.Ross著. 陈鸣等译. 计算机网络：自顶向下方法与Internet特色(原书第三版). 北京：机械工业出版社，2006.9

3.Andrew S. Tanenbaum著. 熊桂喜，王小虎等译. 计算机网络(第三版). 北京：清华大学出版社

撰　写　人：李　丽

审　核　人：梁  莉

课程负责人：李  丽

# 《计算机网络》（实验）教学大纲

课程类别：学科基础

英文名称：Computer Network

课程性质：必修                    是否独立设课：否

总 学 时：48                      其中实验学时：16

总 学 分：2.5                     其中实验学分：0.5

适用专业：计算机科学与技术

开课单位：信息工程学院

实验项目数：6　　　　　　　　　　 必做项目数：4

选作项目数：2                     综合性、设计性项目数：3

一、教学目的与基本要求

1.通过实验掌握进行《计算机网络》实验的有关知识和实验技能。

2.通过对集线器、交换机、路由器和网络软件的熟悉、安装、配置、调试使学生进一步加深对“计算机网络”课程中所讲述的基本概念、基本原理、基本技术的理解和认识，使学生掌握常用网络设备和网络软件的使用方法，为“网络系统集成”、“web编程技术”等后续课程的开设做铺垫，为学生从事计算机网络及其相关工作奠定基础，从而提高学生的学习兴趣，培养学生的动手能力。

3. 通过综合设计性实验培养学生根据实验目的自行设计网络，选择所需设备，确定实验方法和步骤，培养学生的创新意识。

二、主要仪器设备及工具

1. 实验在计算机工程实验室进行，3至5人1组，每组配备所必需的网络设备及相关软件。

2. 网络设备：集线器、交换机、路由器、计算机、网线等。

三、实验内容及要求

| 序号 | 实验项目 名 称 | 实验内容 | 学时分配 | 实验类型 | 实验要求 | 每组人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 认识常用的网络传输介质和网络设备 | ① 简单认识各种传输介质、网卡和网络设备。 ② 认识、识别常用网络设备的各端口以及连接方法。 ③ 采用传输介质连接Hub、交换机、计算机，组成一个小型局域网。 | 4 | 设计 | 必做 | 3-5 |
| 2 | TCP/IP协议的配置与测试 | 了解掌握Windows 环境下TCP/IP协议的配置方法，掌握常用的网络测试命令。 | 2 | 验证 | 选做 | 3-5 |
| 3 | DHCP服务器的安装、配置和测试 | ① 将安装Windows2000Server系统的计算机作为服务器，和其它计算机组成小型局域网。 ② 安装、配置、测试DHCP服务器。 ③ 配置、测试DHCP客户端。 | 4 | 综合 | 必做 | 3-5 |
| 4 | DNS服务器的安装、配置和测试 | ① 将安装Windows2000Server系统的计算机作为服务器和计算机通过交换机组成小型局域网。 ② 安装、配置、测试DNS服务。 | 2 | 综合 | 选做 | 3-5 |
| 5 | 交换机的配置 | ① 熟悉交换机的端口及其接线方法，了解交换机的外部结构，了解其各部分的功能和作用。 ②采用console口对交换机进行配置。 ③采用Telnet对交换机进行配置。 ④采用交换机常用的配置命令对交换机进行配置。 | 4 | 验证 | 必做 | 3-5 |
| 6 | 路由器的配置 | ① 熟悉路由器及其接接方法，了解路由器的结构以及各部分的功能； ②采用console口对路由器进行配置。 ③采用Telnet对路由器进行配置。 ④熟悉路由器的基本配置命令。 | 2 | 验证 | 必做 | 3-5 |

四、考核方式

1.实验报告要求

实验的最后阶段是实验总结，即对实验数据进行整理、分析实验现象、撰写实验报告。每位实验参与者都要独立完成一份实验报告，实验报告的编写应持严肃认真、实事求是的科学态度。如实验结果与理论有较大出入时，不得随意修改实验数据和结果，不得用凑数据的方法来向理论靠拢，而是用理论知识来分析实验数据和结果，解释实验现象，找出引起较大误差的原因。

实验报告的一般格式如下：

⑴.实验名称、专业、班级、实验学生姓名、同组者姓名和实验时间。

⑵.实验目的、实验设备、实验内容。

⑶.实验数据的整理、过程分析。

⑷.用理论知识对实验结果进行分析总结，得出明确的结论。

⑸.对实验中出现的某些现象、遇到的问题进行分析、讨论，写出心得体会，并对实验提出自己的建议和改进措施。

⑹.实验报告应写在一定规格的报告纸上，保持整洁。

⑺.每次实验每人独立完成一份报告，按时送交指导教师批阅。

2.考核方式:实验过程中考核和实验报告成绩综合评分。

五、实验教材、参考书

1.使用教材：《计算机网络》实验讲义(自编)

2.主要参考书

蒋理. 计算机网络实验操作教程. 西安：西安电子科技大学出版社

谢希仁. 计算机网络. 北京：电子工业出版社

撰　写　人：李　丽

审　核　人：梁  莉

课程负责人：李  丽

# 《电气控制技术》教学大纲

课程类别：专业方向

课程性质：限选

英文名称：Electrical Control Technology

总学时：48     讲授学时：32   实验学时：16

学分：2.5

先修课程：数字电路、计算机原理、电机原理及拖动基础

适用专业：自动化

开课单位：信息工程学院

一、课程简介

《电气控制技术》是自动化类专业课。可编程控制器作为一种通用的自动化控制装置已在工业控制领域得到了广泛的应用，并占有重要地位。本课程的任务是使学生学习和掌握有关可编程控制器构成、基本工作原理、编程方法，以及可编程控制器作为控制装置的控制系统硬件、软件设计方面的知识。通过学习使学生初步具备可编程控制器应用系统设计的能力。

二、教学内容及基本要求

第一章：电机学基本知识                                   （8学时）

教学内容

1.1电气原理图

1.2电机的起动控制

1.3电机反转控制图

1.4电机双速控制

1.5控制电路的其他环节

1.6电机的保护

教学要求：

1.掌握:电机的起动、反转。

2.了解:电机的保护。

授课方式：多媒体教学

第二章：可编程控制器                                      （8学时）

教学内容

2.1PLC产生发展及国内外状况、PLC结构、原理

2.2PLC技术性能、内存分配

2.3FP1功能简介

2.4PLC主要功能、特点及应用场合

教学要求：

1.掌握: PLC结构、原理。

2.了解: PLC技术性能、内存分配机的保护。

授课方式：多媒体教学

第三章：松下电工可编程控制产品—PF1简介                   （8学时）

教学内容

3.1指令系统、指令的类型、基本顺序指令

3.2基本功能指令、控制指令

3.3比较指令

3.4高级指令

3.5安装与维护

教学要求：

1.掌握: PLC基本指令系统。

2.了解: PLC高级指令系统。

授课方式：多媒体教学

第四章：其它可编程控制器                                  （2学时）

教学内容

4.1 OMRON-C系列可编程控制器的硬件构成

4.2 OMRON-C系列可编程控制器的主要配置方式、编址方法及基本指令

4.3 OMRON-C系列可编程控制器编程软件

4.4 SIEMENS-S7系列可编程控制器的硬件构成

4.5 掌握SIEMENS-S7系列可编程控制器的主要配置方式、编址方法及基本指令

4.6 SIEMENS-S7系列可编程控制器编程软件

教学要求：

了解: OMRON-C、 SIEMENS-S7系列可编程控制器基本指令。

授课方式：多媒体教学

第五章：PLC 编程技巧、PLC编程特点、基本应用            （6学时）

教学内容

5.1 PLC编程技巧

5.2 PLC应用程序列举

教学要求：

掌握: PLC编程技巧。

授课方式：多媒体教学

三、其他教学环节安排

16学时实验课程。说明及要求见《电气控制技术》实验教学大纲。

四、考核方式

本课程成绩根据平时成绩和期末考试进行评定，课程成绩以百分制计算，分配比例如下：

1.平时成绩占30%。其中，实验占20%，作业和出勤10%。

2. 期末考试占成绩70%。

五、使用教材及主要参考书

1.使用教材：

李树雄.可编程控制器原理及应用教程．北京航空航天大学出版社，2006.

2.主要参考书：

江秀汉.可编程序控制器原理及应用.西安:电子科技大学出版社出版，2005.

廖常初.PLC编程及应用.北京：机械工业出版社出版，2006.

撰写人：任齐

审核人：刘艳

课程负责人：任齐

# 《电气控制技术》（实验）教学大纲

课程类别：专业基础

英文名称：Electronic Control Technology Experiment

课程性质：限选                  是否独立设课：否

总学时：48                      其中实验学时：16

总学分：2.5                      其中实验学分：0.5

适用专业：自动化

开课单位：信息工程学院

实验项目数：5　　　　　　　     必做项目数：3

选作项目数：2                   综合性、设计性项目数：2

一、教学目的与基本要求

《电气控制技术》是配合专业课程而开设的一门实验课，其中PLC为控制器综合了计算机技术、自动控制技术、和网络通信技术等现代科技而发展起来的一种新型工业自动控制装置，是将计算机技术应用于工业控制领域的新产品。目的是增加学生对所学知识的理解和感性认识，增强学生对相关控制规程的认识和了解，为学生走向社会参加实际工作奠定工作基础。

二、主要仪器设备及工具

PLC教学实验系统、计算机、通信电缆

三、实验内容及要求

| 序号 | 实验项目名 称 | 实验内容 | 学时分配 | 实验类型 | 实验要求 | 每组人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 键盘及编程软件的基本应用 | 1输入基本程序 2运用基本指令编辑、修改程序 3调试程序 4观察运行结果 | 4 | 验证 | 必做 | 1 |
| 2 | 定时指令、 计数指令的应用 | 1运用定时指令设计控制程序 2调试程序 3观察运行结果 | 4 | 验证 | 必做 | 1 |
| 3 | 十字路口交通灯控制 | 1设计十字路口交通灯控制程序 2调试程序 3观察运行结果 | 4 | 设计 | 必做 | 1 |
| 4 | 电梯控制 | 1设计电梯控制程序 2调试程序 3观察运行结果 | 4 | 综合性 | 实验考核 | 1 |

四、考核方式

1.实验报告要求：

实验报告内容包括：实验预习、实验数据记录、数据分析和讨论三部分。实验报告必须独立书写，每人一份。设计性、综合性实验要写出实验方案或设计线路，应对实验中观察和发现的问题进行整理，分析研究，得出结论，要求条理清楚，简明扼要，字迹端正，图标整洁，结论明确。

实验报告的一般格式如下：

(1)实验名称、专业、班级、实验学生姓名、同组者姓名和实验时间。

(2)实验目的、实验线路、实验内容。

(3)实验设备、仪器、仪表的型号、规格、铭牌数据及实验装置编号。

(4)实验的整理、布尔梯形图、语句表、运行结果。

(5)实验中对设计的程序要调试程序。

(6)观察运行结果，所得结果与设计要求是否相同。分析总结，得出明确的结论。

(7)对实验中出现的某些现象、遇到的问题进行分析、讨论，写出心得体会，并对实验提出自己的建议和改进措施。

(8)实验报告应写在一定规格的报告纸上，保持整洁。

(9)每次实验每人独立完成一份报告，按时送交指导教师批阅。

2.考核方式：

电气控制技术每个实验成绩包括实验预习、实验操作及实验报告，其中实验预习10分，实验操作40分，实验报告50分。最终成绩以优、良、中、及格、不及格五档给出。

五、实验教材、参考书

1.使用教材：

张丽.电气控制技术实验报告.大连：大连大学，2009.

2.主要参考书：

李树雄.可编程序控制器原理及应用教程.北京:航空航天大学出版社,2003.

李华. 可编程序控制器.北京：机械工业出版社，2007.

撰写人：张丽

审核人：刘艳

课程负责人：任齐

# 《单片机原理与应用》教学大纲

课程类别：专业方向

课程性质：限选

英文名称：Single-Chip Computer Principle and Applications B

总学时：64    讲授学时：48   上机学时：16

学分：3.5

先修课程：模拟电子技术、数字电子技术、微机原理与接口技术B

适用专业：自动化

开课单位：信息工程学院

一、课程简介

该课程是工科自动化相关专业本科生的专业必修课。单片机是微型计算机应用技术的一个重要分支，在工业自动化系统和测控仪表中，采用单片微型计算机作为核心控制部件越来越广泛，实用性较强。本课程以51系列单片机为主，分析其硬件结构、组成原理、汇编和C语言编程方法及接口技术等，并结合实例介绍单片机应用系统的设计方法。课程的目的和任务是通过理论教学与实验环节，使学生正确理解单片机的基本概念、基本原理，掌握单片机程序设计和微机接口应用的基本方法，为学生设计一个高可靠性的单片机系统打下基础，并能综合运用单片机的软、硬件技术分析实际问题，为工业生产和实验设备等领域的单片机应用开发打下良好的基础。

二、教学内容及基本要求

0绪论     											（2学时）

教学内容：

0.1课程的特点及考核方法

0.2课程涉及的主要内容及学习方法

0.3单片机的概念、结构特点及其分类

0.4单片机的发展概况及主要应用领域

0.5 51系列单片机特点

教学要求：

1.了解单片机的特性及在工业生产中的使用价值。

2.了解课程涉及的相关内容及学习方法。

授课方式：

讲授+自学

第一章：MCS-51单片机结构							（4学时）

教学内容：

1.1 MCS-51单片机的主要性能特点及内部总体结构

1.2 外部引脚及功能（结合AT89S51芯片分析）

1.3 CPU和存储器设置

1.4 时钟时序—实用时钟电路

1.5复位操作—常用复位电路

教学要求：

1. 理解单片机内部结构及工作原理。

2. 掌握MCS-51单片机存储器的组织；掌握主要引脚功能。

3. 了解时钟引脚、复位引脚的常用外围电路接法。

授课方式：

讲授+芯片演示

第二章：汇编语言指令系统                          （4 学时）

教学内容：

2.1汇编语言基本格式和七种寻址方式

2.2五类汇编指令格式及功能

教学要求：

1.理解汇编语言的各种寻址方式。

2.掌握数据传送类指令、算术运算类指令、逻辑运算类指令、控制转移类指令、位操作类指令；能够读懂汇编语言程序。

授课方式：

讲授

第三章：汇编语言程序设计							（6学时）

教学内容：

3.1 汇编程序指令语句格式

3.2伪指令

3.3五种基本程序设计结构及应用

教学要求：

1.了解汇编程序的编制方法、源程序的编辑和汇编。

2. 熟悉基本程序结构，能够根据要求进行简单的程序编制。

授课方式：

讲授+练习

第四章：C语言程序设计								（4学时）

教学内容：

4.1 C51程序结构

4.2 C51数据类型及存储类型

4.3 C51对SFR、可寻址位、绝对地址和I/O口的访问

4.4 C51运算符和函数（自学）

4.5 C语言程序设计

教学要求：

1.了解C51对单片机访问方式。

2.了解C51程序结构及编程技巧。

授课方式：

讲授+自学

第五章：MCS-51单片机的I/O口及中断系统            （6学时）

教学内容：

5.1四个并行I/O口及其内部结构

5.2 并行I/O口的实际应用

5.3中断概念和51单片机中断系统结构

5.4中断请求源

5.5中断控制及其响应条件

5.6中断服务程序的设计

教学要求：

1.了解51单片机四个并行口的结构及功能。

2.了解用并行I/O口设计LED数码显示器和键盘电路的方法。

3..掌握51单片机的中断系统结构；熟悉中断控制寄存器IE和IP各位的功能。

4.了解51单片机中断处理过程；熟悉中断服务程序的编制流程。

授课方式：

讲授

第六章：MCS-51单片机的定时器/计数器               （4 学时）

教学内容：

6.1定时器/计数器原理结构

6.2四种工作方式特点及设置

6.3定时器/计数器的编程应用

教学要求：

1.理解单片机定时器/计数器的工作原理。

2.掌握定时器/计数器的寄存器TMOD和TCON，能够灵活运用定时器/计数器进行定时、计数程序的编写。

授课方式：

讲授+练习

第七章：MCS-51单片机串行通信接口                 （6 学时）

教学内容：

7.1串行口工作原理

7.2串行口四种工作方式

7.3串行口编程应用

教学要求：

1. 理解串行口工作的基本原理，掌握串行口控制寄存器SCON、PCON。

2. 理解串行口四种工作方式特点，能够进行基本的串口程序编写。

授课方式：

讲授

第八章：单片机系统的扩展                          （4 学时）

教学内容：

8.1单片机工作时序

8.2程序存储器的扩展

8.3数据存储器的扩展

8.4并行I/O口扩展

教学要求：

1.理解单片机内部的工作时序。

2. 掌握各类芯片的扩展的接线方式。

授课方式：

讲授

第九章：MCS-51单片机与A/D、D/A的接口与应用      （4 学时）

教学内容：

9.1 MCS-51 与DAC0832接口的设计

9.2 MCS-51 与ADC0809接口的设计

9.3其它接口技术

教学要求：

1.了解D/A和A/D转换原理。

2.掌握单片机与D/A、A/D芯片的接口方式。

授课方式：

讲授

第十章：应用系统设计                        （4 学时）

教学内容：

10.1嵌入式系统的开发流程

10.2系统设计的抗干扰技术（自学）

10.2系统设计实例

教学要求：

1.了解嵌入式系统的开发工具及调试过程。

2. 了解单片机常用抗干扰技术。

授课方式：

讲授+自学

三、其他教学环节安排

16学时实验。其中软件编程实验4学时，硬件编程实验12学时，综合、设计实验4学时。实验说明及要求见《单片机原理与应用》。

四、考核方式

本课程成绩根据作业、出勤、实验和期末考试进行评定，课程成绩以百分制计算，分配比例如下：

（1）平时成绩20%。其中，作业和出勤10%，实验成绩10%。

（2）期末成绩80%。

五、教材及主要参考书

（1）使用教材：

李群芳,张士军,黄建.《单片微型计算机与接口技术》（第2版）.电子工业出版社，2005.1.

（2）主要参考书：

张毅刚等编著.《单片机原理及应用》.高等教育出版社，2004.

朱勇等编著.《单片机原理及应用技术》.清华大学出版社，2006.

撰写人：胡玲艳

审核人：汪祖民                                    课程负责人：胡玲艳

# 《单片机原理与应用》（实验）教学大纲

课程类别：专业方向

英文名称：Single-Chip Computer Principle and Applications B

课程性质：限选                   是否独立设课：否

总学时：64                       其中实验学时：16

总学分：3.5                       其中实验学分：0.5

适用专业：自动化

开课单位：信息工程学院

实验项目数：10　　　　　　　　　必做项目数：7

选做项目数：3                   综合性、设计性项目数：3

一、教学目的与基本要求

课程教学目的在于培养学生理论学习与实际应用相结合的能力。通过实验使学生进一步理解和掌握51系列单片机的基本功能特性，学会单片机集成开发环境的一般调试方法，熟悉应用单片机进行工程系统设计的基本思路，培养学生创新意识，提高学生动手实践能力。要求学生达到如下基本要求：

1．能够正确使用伟福集成调试环境及其类似系统进行单片机系统的开发。

2．能够正确采用汇编语言进行编程，并能查找和更正编译出的错误语句。

3．具有独立完成综合性设计项目的能力，能够根据设计要求进行硬件接线，软件编程、调试，实验结果分析等。

二、主要仪器设备及工具

1.伟福仿真实验箱30套。内部包括：LED六位数字显示器；键盘电路；逻辑电平开关电路；继电器输出电路；A/D、D/A及PWM转换电路；音频放大电路；可调模拟量输入电路；逻辑门电路等。

2.PC机30台；其它器材配备：74系列集成芯片、导线等若干。

三、实验内容及要求

| 序号 | 实验项目名 称 | 实验内容 | 学时分配 | 实验类型 | 实验要求 | 每组人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 存储器操作 | 1.熟悉伟福集成调试环境。 2.将片内指定单元内容全部清零。 3.将片内指定单元中数据按顺序传到片外。 4.程序编译及纠错，分析实验结果。 | 2 | 验证 | 必做 | 1 |
| 2 | 数制转换及程序跳转 | 1.二进制到BCD码的转换。 2.在多分支结构程序中，用查表方法调用子程序，执行相应功能。 3.编译运行程序，分析运行结果。 | 2 | 验证 | 必做 | 1 |
| 3 | I/O口控制实验 | 1.P1口输入输出实验：P1做输出口，接发光管，编程循环点亮八只发光管。 2.PWM转换电压实验：用单片机端口输出不同占空比脉冲，通过PWM电压转换电路转换成电压输出。 3. 硬件接线，编译运行程序，分析实验现象。 | 2 | 验证 | 必做 | 1 |
| 4 | 外部中断实验 | 1.中断控制：用单次脉冲申请中断，在中断程序中对P1口输出信号取反。 2.外部中断源的扩展：利用中断和查询相结合编程，在P3.2引脚扩展一个中断源。 3.中断口及逻辑电路硬件的接线，中断程序的调试，观察实验现象。 | 2 | 验证 | 必做 | 1 |
| 5 | 定时器/计数器实验 | 1.定时1S：利用定时器T0定时1S，循环点亮P1口所接发光管。 2. 计数：利用计数器T0（P3.4），对外部脉冲信号计数。 3. 利用计数器T1（P3.5）扩展一个外部中断口。 | 2 | 验证 | 必做 | 1 |
| 6 | 串行口实验 | 1.将TXD和RXD引脚短接，编写一个单片机自发送自接受的程序。 2.双机通讯实验：选定两台机器配合，将甲机的数据通过TXD引脚发给乙机。 3.串行数转换并行数：利用74LS164扩展一个8位并行输出口。 | 2 | 验证 | 必做 | 1 |
| 7 | 继电器及音频控制实验 | 1.用单片机的一个端口输出电平控制继电器的吸合和断开。 2．利用单片机一个端口输出不同频率脉冲，控制喇叭发出不同音调。 3．根据两个实验题目，设计程序，进行硬件接线，编译运行程序，分析实验结果。 | 2 | 设计性 | 必做 | 1 |
| 8 | 8255扩展并行口实验 | 利用系统提供的8255芯片扩展单片机的并行口，设计程序实现读PB口状态，从PA口输出。 | 2 | 验证 | 选做 | 1 |
| 9 | A/D转换及8255输出实验 | 利用系统提供的ADC0809转换器及实验板上的电位器提供的模拟量输入信号，设计程序，将模拟量转换成数字量，并利用8255芯片的PA口输出到发光管显示。 | 2 | 综合性 | 选做 | 1 |
| 10 | 电子时钟 | 利用单片机定时器和实验系统提供的数码显示电路，设计一个电子时钟，自左向右分别显示：时、分、秒。 | 2 | 综合性 | 选做 | 1 |

四、考核方式

1.考核方式：

实验总成绩由平时考查和期末操作考核两部分组成，平时考查成绩占总成绩的60%,实验操作考核占总成绩40％。其中平时考查的成绩是每次实验报告的平均成绩，实验报告的评分标准为：预习与实验操作50分，实验报告内容50分。

2.实验报告要求：

本课程实验项目均涉及程序的编写，因此实验前每位同学要求写预习报告，即针对实验题目认真编制程序，对程序中可能出现的问题应事先作出估计，对程序中有疑问的地方做出标注，上机时编译调试，分析实验结果；对涉及硬件的编程实验，实验前要仔细阅读实验指导书，查看相关硬件电路结构，确定硬件接线方法。要求每位同学以严肃认真、实事求是的态度独立编写源程序，独立上机调试程序，独立运行程序和分析结果。如程序编译出错或实验结果与预期不符，应仔细查找出错原因，不可直接抄袭他人成果。实验后，应认真整理出实验报告，完整记录实验过程，实验报告应包括以下内容：

(1)实验名称、专业、班级、实验学生姓名、同组者姓名和实验时间。

(2)实验目的：每次实验着重练习的主要知识点，应达到的操作要求。

(3)实验内容：每次实验布置的题目，在实验前给出，预习时要求将题目写在实验报告纸上。针对实验题目，要求同学提前完成源程序的编写，可写在笔记纸上也可写在报告纸上，上机时调试。

(4) 实验过程：将上机调试的程序整理在实验报告纸上，对实验过程中产生的问题，实验结果做出分析；对不同的编程思路进行比较和讨论。

(5) 实验心得：对每次实验的收获、体会及对今后学习的提示，做出总结。

(6) 实验报告应撰写整洁、清晰；不可潦草书写随便图画。

(7) 每次实验每人独立完成一份报告，按时送交指导教师批阅。

五、实验教材、参考书

（1）使用教材：

《单片机原理实验讲义》（自编）.

（2）主要参考书：

张毅刚等编著.《单片机原理及应用》.高等教育出版社，2004.1.

《伟福Lab2000P系列单片机仿真实验系统》使用说明书.

撰写人：胡玲艳

审核人：汪祖民

课程负责人：胡玲艳

# 《计算机控制技术》教学大纲

课程类别：专业方向

课程性质：限选

英文名称：Computer Control Technology

总学时：64     讲授学时：48     实验学时：16

学分：3.5

先修课程：C/C++语言程序设计、模拟电子技术基础、数字电子技术基础、微机原理与接口技术、单片机原理与应用、自动控制原理、现代控制理论

适用专业：自动化

开课单位：信息工程学院

- 一、课程简介

该课程是自动化专业的一门专业方向课程。随着计算机技术的发展和应用不断深入，计算机在工业控制领域的地位越来越重要。本课程首先讲述计算机控制系统的概念、组成、作用和特点，随后深入浅出地介绍计算机控制系统中的关键技术，包括I/O接口技术、数字控制器的各种设计技术、现代控制技术，以及计算机控制系统中的软件设计技术、系统设计技术等内容。通过本课程的学习，可以使学生具备计算机控制系统的使用、设计和开发能力。

- 二、教学内容及基本要求

第一章：计算机控制系统概述（4学时）

教学内容：

1.1计算机控制系统的概念

1.2计算机控制系统的组成

1.3计算机控制系统的典型形式

1.4典型工业受控对象及其计算机控制系统

1.5实用计算机控制设备介绍

1.6计算机控制系统的发展概况及趋势

教学要求：

1.理解计算机控制系统的基本概念、原理及一般形式；理解计算机控制系统的硬件组成和软件组成；

2.了解计算机控制系统的典型形式；了解计算机过程控制系统和运动控制系统的基本组成、控制对象等；了解计算机控制领域知名公司的产品情况；了解计算机控制系统的发展概况、及发展趋势。

授课方式：

讲授+讨论

第二章：工业控制计算机（6学时）

教学内容：

2.1工控机的主要特点及结构

2.2PC总线标准规范

2.3PC总线工控机主要类型\主板及扩展板卡

教学要求：

1.了解工控机的分类形式、特点、结构；

2.理解PC总线标准规范；

3.了解PC总线工控机的主要类型、主板类型、I/O板卡类型。

授课方式：

讲授+讨论

第三章：I/O接口技术及I/O通道（6学时）

教学内容：

3.1I/O通道概述

3.2I/O控制方式

3.3I/O接口设计

3.4工业控制I/O接口模板

教学要求：

1.了解I/O通道的主要类型；

2.理解I/O控制方式的类型及原理；

3.掌握I/O接口设计的基本原理及方法；

4.了解工业控制I/O接口模板类型及选用时要考虑的因素。

授课方式：

讲授+讨论

第四章：数字控制器的模拟化设计（8学时）

教学内容：

4.1数字控制器的模拟化设计步骤

4.2数字PID控制器的设计

4.3数字PID控制器的改进

4.4数字PID控制器的参数整定

教学要求：

1.掌握数字控制器的模拟化设计步骤；

2.掌握数字PID控制器的设计方法；

3.掌握数字PID控制器的参数整定方法。

授课方式：

讲授+讨论

第五章：数字控制器的直接设计（8学时）

教学内容：

5.1 数字控制器的直接设计步骤

5.2 最少拍无差系统的设计

5.3 达林控制算法

教学要求：

1.掌握数字控制器的直接设计步骤；

2.掌握最少拍无差系统的设计方法，了解最少拍控制系统的局限性；

3.能够利用达林控制算法进行简单的设计。

授课方式：

讲授+讨论

第六章：现代控制技术（6学时）

教学内容：

6.1数字控制器的最优化设计

6.2预测控制

教学要求：

1.理解状态反馈设计法和状态观测器设计法的基本原理；

2.理解动态矩阵控制的原理及算法。

授课方式：

讲授+讨论

第七章：计算机控制系统应用软件（4学时）

教学内容：

7.1 计算机控制系统软件概述

7.2 常用控制程序设计

7.3 工业控制系统中的采集/控制软件

7.4 工业控制软件的发展趋势

教学要求：

1.设计步骤、设计方法及设计语言；

2.理解报警程序设计的思路；

3.掌握各种数字滤波程序的设计方法；

4.了解工业控制系统中采集/控制软件；

5.了解工业控制软件的发展趋势。

授课方式：

讲授+讨论

第八章：计算机控制系统设计（4学时）

教学内容：

8.1控制系统设计的一般原则和步骤

8.2微型计算机温度控制系统设计

教学要求：

1.理解控制系统设计的原则和步骤；

2.理解温度控制系统的硬件设计内容及方法、软件设计内容及方法。

授课方式：

讲授+讨论

第九章：计算机控制系统的可靠性（2学时）

教学内容：

9.1 计算机控制系统可靠性的基本概念

9.2 硬件系统可靠性的提高

9.3 软件系统可靠性的提高

9.4 控制系统的故障自诊断

教学要求：

1.了解衡量可靠性的几个主要标准、故障产生的原因及干扰因素；

2.理解串联和并联系统的可控制系统可靠性分析方法；

3.理解硬件系统及软件系统可靠性的提高方法；

4.了解控制系统的故障自诊断方法

授课方式：

讲授+讨论

三、其他教学环节安排

本课程另设实验环节16学时，具体内容见《计算机控制技术实验》教学大纲。

四、考核方式

该课程的考核方式为考试，实行百分制，其中考试成绩占70%，平时成绩占30%。

（1）平时成绩：主要包括出勤、作业和实验等三个环节。每一部分占总成绩的10%。

（2）期末考核：闭卷笔试。笔试成绩占总成绩的70%。

五、教材及主要参考书

（1）教材：

[1]高国琴.微型计算机控制技术.北京：机械工业出版社，2006.

（2）主要参考书：

[1]王洪庆.微型计算机控制技术.北京:机械工业出版社，2007.

[2]林敏.自动化系统工程.北京：电子工业出版社，2008.

撰写人：汪祖民

审核人：胡玲艳

课程负责人：汪祖民

# 《计算机控制技术》（实验）教学大纲

课程类别：专业方向

英文名称：Computer Control Technonogy Experiment

课程性质：限选                 是否独立设课：否

总学时： 64                    其中实验学时：16

总学分： 3.5                   其中实验学分：0.5

适用专业：自动化

开课单位：信息工程学院

实验项目数：6　　　　　　　　　   必做项目数：5

选做项目数：1                     综合性、设计性项目数：3

一、教学目的与基本要求

《计算机控制技术》实验是配合自动化专业课程而开设的一门实验课，目的是提高学生对所学相关课程知识的理解和感性认识，增强学生对计算机原理的理论和实践的认识和了解，树立理论联系实际的科学观点。培养学生积极的思维能力和创新能力，为学生走向社会参加实际工作奠定工作基础。

二、主要仪器设备及工具

计算机、EL教学实验箱、连接电缆

三、实验内容及要求

| 序号 | 实验项目名称 | 实验内容 | 学时分配 | 实验类型 | 实验要求 | 每组人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D/A数模转换实验 | 1．画出数字量与模拟量的对应曲线。 2．计算出理论值，将其与实验结果比较，分析产生误差的原因。 | 2 | 验证 | 必做 | 2 |
| 2 | A/D模数转换实验 | 1．画出模拟量与数字量的对应曲线。 2．计算出理论值，将其与实验结果比较，分析产生误差的原因。 | 2 | 验证 | 必做 | 2 |
| 3 | 数字PID控制实验 | 1．画出所做实验的模拟电路图。 2．当被控对象为Gp1（s时）取过渡过程为最满意时的Kp,Ki,Kd,画出校正后的Bode图，查出相稳定裕量γ和穿越频率ωc。 3．总结一种有效的选择Kp,Ki,Kd方法，以最快的速度获得满意的参数 | 4 | 设计 | 必做 | 2 |
| 4 | 状态反馈与状态观测器实验 | 1．画出上述两个状态反馈系统的结构图和模拟线路图。 2．计算这两个状态反馈系统的状态反馈阵K及相应的性能指标：tp、σ%和tp，并与实侧值进行比较，检验状态反馈极点配置是否达到了设计要求。 3．画出全维观测器和降维观测器状态反馈极点配置的结构图和模拟线路图，画出这两个系统的实测阶跃响应曲线及实测性能指标tp、σ%和ts。 | 2 | 设计 | 必做 | 2 |
| 5 | 数字滤波器实验 | 1．画出所做实验的模拟图，结构图。 2．分析加数字滤波器前系统的稳定特性。 3．从响应曲线中分析校正后的结果并与理论分析比较。 | 4 | 综合 | 必做 | 2 |
| 6 | 大林算法实验 | 1．分析开环系统下的阶跃响应曲线。 2．画出闭环的阶跃响应曲线，并求出超调和响应时间。 3．分析大林时间常数对系统稳定性的影响。 | 2 | 验证 | 选做 | 2 |
| 7 | 考试 | 实验相关内容 | 2 |  |  | 1 |

- 四、考核方式

1.实验报告要求：

实验报告内容包括：实验预习、实验数据记录、数据分析和讨论三部分。要求对实验数据进行整理、绘制波形和图表、分析实验现象、撰写实验报告。每位实验参与者都要独立完成一份实验报告，实验报告的编写应持严肃认真、实事求是的科学态度。如实验结果与理论有较大出入时，不得随意修改实验数据和结果，不得用凑数据的方法来向理论靠拢，而是用理论知识来分析实验数据和结果，解释实验现象，找出引起较大误差的原因。

实验报告的一般格式如下：

(1)实验名称、专业、班级、实验学生姓名、同组者姓名和实验时间。

(2)实验目的、实验线路、实验内容。

(3)实验设备、仪器、仪表的型号、规格、铭牌数据及实验装置编号。

(4)实验数据的整理、列表、计算，并列出计算所用的计算公式。

(5)画出与实验数据相对应的特性曲线及记录的波形。

(6)用理论知识对实验结果进行分析总结，得出明确的结论。

(7)对实验中出现的某些现象、遇到的问题进行分析、讨论，写出心得体会，并对实验提出自己的建议和改进措施。

(8)实验报告应写在一定规格的报告纸上，保持整洁。

(9)每次实验每人独立完成一份报告，按时送交指导教师批阅。

2.考核方式：

每个实验成绩包括实验预习、实验操作及实验报告，其中实验预习10分，实验操作40分，实验报告50分。最终成绩以优、良、中、及格、不及格五档给出。

- 五、实验教材、参考书

（1）使用教材：

《计算机控制技术指导书》（自编）.

（2）主要参考书：

高国琴 等编著，《微型计算机控制技术》，机械工业出版社，2006年6月第1版

撰写人：张丽

审核人：胡玲艳

课程负责人：汪祖民

# 《运动控制》教学大纲

课程类别：专业方向

课程性质：限选

英文名称：Motion Control

总学时：72     讲授学时：56      设计学时：16

学分：4

先修课程：自动控制原理、电机原理及拖动基础、电力电子技术、控制系统数字仿真等

适用专业：自动化

开课单位：信息学院

一、课程简介

《运动控制》是自动化专业的主要专业课，是一门理论与实际相结合，实践性很强的课程。主要研究内容是应用自动控制理论解决电力拖动控制系统的分析和设计问题，着重分析研究电力拖动控制系统的静、动态性能及工程设计方法。本课程的任务是使学生熟悉各种运动控制系统的组成和工作原理；掌握各种典型运动控制系统的控制规律、静动态性能及系统设计方法；了解系统安装、调试和运行的基本知识。

二、教学内容及基本要求

第一章 闭环控制的直流调速系统                               （10学时）

教学内容：

1.1直流调速系统常用的可控直流电源

1.2晶闸管——电动机系统的主要问题

1.3直流脉宽调速系统的主要问题

1.4反馈控制闭环直流调速系统的稳态分析和设计

1.5反馈控制闭环直流调速系统的动态数学模型

1.6比例积分控制规律和无静差调速系统

1.7电压反馈电流补偿控制的直流调速系统（选讲）

教学要求：

1.掌握：直流调速系统的主要调速方法，直流调速系统稳态的分析和设计方法，以及反馈控制规律和比例积分控制在调速系统中的具体应用。

2.理解：常用三种可控直流电源的调压原理。

授课方式：

讲授+仿真演示

第二章：转速、电流双闭环直流调速系统和调节器的工程设计方法                            （8学时）

教学内容：

2.1转速、电流双闭环直流调速系统的组成及其静特性

2.2双闭环直流调速系统的数学模型和动态性能分析

2.3调节器的工程设计方法

2.4按工程设计方法设计双闭环系统的调节器

2.5转速超调的抑制——转速微分负反馈（选讲）

2.6弱磁控制的直流调速系统（选讲）

教学要求：

1.掌握：双闭环直流调速系统的控制规律、性能特点，双闭环直流调速系统的启动过程及其特点。

2.理解：转速与电流两个调节器的工程设计方法。

3.了解：双闭环直流调速系统的原理、组成。

授课方式：

讲授+讨论+仿真演示

第三章：直流调速系统的数字控制                              （2学时）

教学内容：

3.1微型计算机数字控制的主要特点

3.2微机数字控制双闭环直流调速系统的硬件和软件

3.3微机数字控制双闭环直流调速系统的软件框图

3.4数字测速与滤波

3.5数字PI调节器

3.6按离散控制系统设计数字控制器

3.7数字控制系统的故障检测、保护与自诊断

教学要求：

了解微型计算机数字控制直流调速系统的设计方法及注意事项。

授课方式：

讲授+讨论

第四章：可逆直流调速系统和位置随动系统                      （10学时）

教学内容：

4.1可逆直流调速系统

4.2 位置随动系统（选讲）

教学要求：

1.掌握：可逆调速的含义，典型可逆调速系统组成结构及工作原理，以及可逆系统的制动过程分析。

2.理解：环流的定义、优缺点及环流的抑制措施。

3.了解：位置随动系统的组成及分析设计方法。

授课方式：

讲授+仿真演示+讨论

第五章：闭环控制的异步电动机变压调速系统——种转差功率消耗型调速系统          （4 学时）

教学内容：

5.1异步电动机变压调速电路

5.2 异步电动机改变电压时的机械特性

5.3 闭环控制的变压调速系统及其静特性

5.4 闭环变压调速系统的近似动态结构图

5.5 转差功率损耗分析

5.6 变压控制在软启动器和轻载降压节能运行中的应用

教学要求：

1.理解：调压调速系统的基本调速原理。

2.了解：交流变压调速系统的特性及适用场合。

授课方式：

讲授+仿真演示

第六章：笼型异步电机变压变频调速系统——转差功率不变型调速系统           （18学时）

教学内容：

6.1变压变频调速的基本控制方式

6.2异步电动机电压－频率协调控制时的机械特性

6.3电力电子变压变频器的主要类型(选讲)

6.4变压变频调速系统中的脉宽调制（PWM）技术

6.5基于异步电动机稳态模型的变压变频调速

6.6异步电动机的动态数学模型和坐标变换

6.7基于动态模型按转子磁链定向的矢量控制系统

6.8基于动态模型按定子磁链控制的直接转矩控制系统

教学要求：

1.掌握：正弦波脉宽调制逆变器调压原理，转速闭环、转差频率控制的变频调速系统，以及矢量控制的变频调速系统原理。

2.理解：异步电动机电压、频率协调控制的稳态机械特性，转速开环、恒压频比控制的变频调速系统，异步电动机的多变量数学模型和坐标变换。

3.了解：变频调速的基本控制方式。

授课方式：

讲授+仿真演示

第七章：绕线转子异步电机双馈调速系统——转差功率馈送型调速系统      （4学时）

教学内容：

7.1异步电机双馈调速工作原理

7.2 异步电机在次同步电动状态下的双馈系统——串级调速系统

7.3 异步电动机串级调速时的机械特性

7.4 串级调速系统的技术经济指标及其提高方案

7.5 双闭环控制的串级调速系统

7.6 异步电机双馈调速系统(选讲)

教学要求：

1.掌握：串级调速原理及其基本类型。

2.理解：串级调速系统的性能，异步电动机在串级调速工作时的机械特性，具有双闭环控制的串级调速系统，以及串级调速系统的几个特殊问题。

授课方式：

讲授+仿真演示

第八章：同步电动机变压变频调速系统

教学内容：

8.1同步电动机变压变频调速的特点及其基本类型

8.2他控变频同步电动机调速系统

8.3自控变频同步电动机调速系统

教学要求：

了解：同步电动机的变频调速，他控变频同步电动机的调速系统和矢量控制自控变频同步电动机的调速系统。

授课方式：

自学

三、其他教学环节安排

16学时课程设计。说明及要求见《运动控制》课程设计教学大纲。

四、考核方式

本课程成绩根据作业、课程设计和期末考试进行评定，课程成绩以百分制计算，分配比例如下：

（1）平时成绩30%。其中，课程设计占20%，作业和出勤10%。

（2）期末成绩70%。在期末考试时学生可带事先准备的本课程总结，目的是促进学生们更好地自主学习。考试采用半开卷形式。

五、使用教材及主要参考书

（1）使用教材：

陈伯时.电力拖动自动控制系统.机械工业出版社，2008.

（2）主要参考书：

童福尧.电力拖动自动控制系统例题习题集.机械工业出版社，2004.

刘松.电力拖动自动控制系统.清华大学出版社，2006.

阮毅、陈维钧.运动控制系统.清华大学出版社，2006.

撰写人：刘艳

审核人：任齐

课程负责人：刘艳

# 《运动控制》（设计）教学大纲

英文名称：Curricular Design of Motion Control

课程性质：限选

教学形式：分散

学时或周数：16

学分：0.5

适用专业：自动化

一、课程设计目的

本课程设计实际是自动化专业学生学习完《运动控制》课程后，进行的一次全面的综合训练，其目的在于加深对电力拖动自动控制系统理论知识的理解和对这些理论的实际应用能力，提高对实际问题的分析和解决能力，以达到理论学习的目的,并培养学生应用计算机辅助设计和撰写设计说明书的能力。

二、课程设计内容

本课程设计分直流调速和交流调速两个部分，选择其中一个题目独立完成即可。其中，直流调速部分课程设计可在以下几个题目中选择进行：

1.直流脉宽调速系统设计；

2. 双闭环直流调速系统设计。

交流调速部分课程设计可在以下几个题目中选择进行：

1.三相交流调压调速系统设计；

2. 恒压频比变频调速系统设计；

3. 矢量变换变频调速系统设计。

三、课程设计基本要求

按课程设计任务书提供的课题，独立完成系统调节器的设计。要求书写详细的设计说明书，有完整的计算过程，并应用Matlab仿真软件对系统进行仿真，验证设计的调节器是否符合设计的要求。

四、课程设计成果

设计说明书。

五、考核方式

本课程设计成绩根据设计说明书和答辩进行评定，以百分制计算，分配比例如下：设计说明书占60%，答辩占40%。

六、教材及参考书

主要参考书：

1、陈伯时.电力拖动自动控制系统.机械工业出版社，2008.

- 周渊深.交直流调速系统与MATLAB仿真.中国电力出版社，2004.

撰写人：刘艳

审核人：任齐

课程负责人：刘艳

# 《工厂供电》教学大纲

课程类别：专业方向

课程性质：限选

英文名称：Factory Power Supply

总学时：48     讲授学时：32   实验学时：16

学分：2.5

先修课程：电气控制技术、电路、计算机原理

适用专业：自动化

开课单位：信息工程学院

一、课程简介

《工厂供电》是自动化类专业课，该课程也是工科学生掌握供电系统及设计的入门课程。本门课程的任务是使学生在了解供电网一般知识的基础上，掌握工厂供电系统的基本组成、常用开关电器、载流导体和继电保护器件的选择、工厂供电系统的设计方法与最佳方案的选取，从而能根据不同工厂的实际情况和不同要求，进行供电系统的设计。

二、教学内容及基本要求

第一章：电力网的一般知识                                （4学时）

教学内容

1.1供电系统中有关额定参数的规定

1.2工厂供电的特点和决定供电质量的主要指标

1.3工厂供电设计的主要内容

教学要求：

了解: 工厂供电的特点和决定供电质量的主要指标。

授课方式：多媒体教学

第二章：负荷计算                                         （6学时）

教学内容

2.1计算负荷的意义及计算目的

2.2计算负荷的有关系数和求计算负荷的方法及应用范围

2.3供电系统的功率损耗及功率因数

教学要求：

1.掌握：计算负荷的有关系数和求计算负荷的方法

2.了解: 供电系统的功率损耗及功率因数

授课方式：多媒体教学

第三章：工厂供电系统                                     （4学时）

教学内容

3.1工厂供电系统的方案比较

3.2电压、变电所位置、变压器参数的选择方法

3.3主接线图和二次接线图

3.4380V以下配电系统及结构

教学要求：

掌握：主接线图和二次接线图

授课方式：多媒体教学

第四章：短路电流计算及有关电器设备的选择与校验（4学时）

教学内容

4.1短路过程的有关物理量

4.2对称性短路电流的计算方法

4.3短路电流的热效应和力效应

4.4供电系统中有关电器设备的选择及校验

教学要求：

1.掌握：短路电流的计算方法供电系统中有关电器设备的选择及校验

2.了解：短路过程的有关物理量。

授课方式：多媒体教学

第五章：继电保护及供电自动化                  （10学时）

教学内容

5.1继电保护的基本知识

5.2工厂供电系统中各类型继电保护的设计方法

5.3工厂供电系统的防雷与接地

5.4工厂供电系统备用电源的自动投入和自动重合闸装置

教学要求：

1.掌握：继电保护的基本知识、各类型继电保护的设计方法

2.了解：工厂供电系统备用电源的自动投入和自动重合闸装置

授课方式：多媒体教学

第六章：供电系统质量的提高                        （4学时）

教学内容

6.1工厂的功率因数及对供电系统的影响

6.2功率因数的补偿方法

教学要求：

1.掌握：功率因数的补偿方法

2.了解：功率因数及对供电系统的影响

授课方式：多媒体教学

三、其他教学环节安排

16学时实验课程。说明及要求见《工厂供电》实验教学大纲。

四、考核方式

本课程成绩根据平时成绩和期末考试进行评定，课程成绩以百分制计算，分配比例如下：

1.平时成绩占30%。其中，实验占20%，作业和出勤10%。

2.期末考试占成绩70%。

五、使用教材及主要参考书

1.使用教材：

苏文成.工厂供电.北京：机械工业出版社机械，2006.

2.主要参考书：

刘介才.工厂供电.北京：机械工业出版社，2005.

耿毅.工业企业供电..北京.：冶金工业出版社，2006.

撰写人：任齐

审核人：刘艳

课程负责人：任齐

# 《工厂供电》（实验）教学大纲

课程类别：专业方向

英文名称：Factory Power Supply

课程性质：限选                    是否独立设课：否

总学时： 48                       其中实验学时：16

总学分： 2.5                      其中实验学分：0.5

适用专业：自动化

开课单位：信息工程学院

实验项目数：6　　　　　　　　　　 必做项目数：3

选作项目数：3                     综合性、设计性项目数：

一、教学目的与基本要求

本课程是为《工厂供电》课所开的实验。通过本实验，应使学生了解各种继

电器的结构，掌握继电器的参数测定，熟悉各种保护装置工作原理及接线与操作。该实验主要为设计型实验，要求学生自己设计实验方案，自己动手接线与操作，完成参数测定和数据采集，观察分析保护装置的动作过程，掌握各种保护装置接线与操作。要求学生能应用CAD进行工民建电力设计。

二、主要仪器设备及工具

电力系统综合试验台DJDK-1 套。数字示波器、万用表 、导线若干，微型

计算机2台。软件：cad2005、天正电气6.5。

三、实验内容及要求

| 序号 | 实验项目名称 | 实验内容 | 学时分配 | 实验类型 | 实验要求 | 每组人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定时限过电流保护装置 | 熟悉定时限过电流保护装置和电流速断保护装置的动作原理，掌握定时限过电流、电流速断保护的设计及整定。 | 4 | 设计 | 选修 |  |
| 2 | 反时限过电流保护装置 | 熟悉GL型过电流继电器的结构、动作原理，掌握GL型过电流继电器的测定方法及参数整定+ | 4 | 设计 | 选修 |  |
| 3 | 自动重合闸装置实验 | 熟悉DCH-1重合闸继电器的结构、工作原理及接线图。掌握单端电源供电线路的自动重合闸装置（ARD）接线与操作。 | 4 | 设计 | 选修 |  |
| 4 | 过流保护与自动重合闸装置综合实验 | 熟悉过电流保护与自动重合闸的工作原理与 逻辑功能，掌握工作特性、整定方法，掌握实验接线与操作 | 4 | 设计 | 选修 |  |
| 5 | 电流闭锁电压速断实验 | 熟悉电流闭锁电压速断保护回路的工作原理，保护范围和整定原则，掌握电流闭锁电压速断保护回路的接线与操作 | 4 | 设计 | 必修 |  |
| 6 | CAD电力设计 | 利用CAD软件完成工民建电力设计 | 4 | 设计 | 选修 |  |

四、考核方式

1.实验报告要求：

学生在上实验课之前仔细阅读实验报告内容，必须对实验原理及实验内容进

行预习，课后按实验报告规定内容写出实验报告。

2.考核方式；

实验课成绩占课程总成绩的比例等20%。在实验课总成绩中平时考查成绩占

总成绩的70%,实验考试成绩占总成绩的30％，其中平时考查的成绩是每次实验报告的平均成绩，实验报告的评分标准为：预习与出勤20%，实验操作40%，实验报告内容40%。最终成绩以A、B、C、D、F五档给出。

五、教材及参考书

（1）教材：

任齐．工厂供电实验指导书．大连：大连大学，2009年.

（2）主要参考书：

苏文成.工厂供电.北京：机械工业出版社，2006.

刘介才.工厂供电.北京：机械工业出版社，2005.

撰写人：于美荣

审核人：刘艳

课程负责人：任齐

# 《综合实验1》教学大纲

课程类别：专业方向

英文名称：Comprehensive Laboratory Courses 1

课程性质：限选                   是否独立设课：是

总学时：32                       其中实验学时：32

总学分：1                        其中实验学分：1

适用专业：自动化

开课单位：信息工程学院

实验项目数：5　　　　　　　　　  必做项目数：1

选作项目数：4                    综合性、设计性项目数：5

一、教学目的与基本要求

1.实验教学目的

根据本专业培养目标要求，综合实验1是为运动控制方向自动化专业本科生设置的。各个实验课题均为综合性、设计性或工程应用型的内容，并覆盖了本专业方向的主干课程，具有一定的深度和难度。旨在加深学生对运动控制系统的综合设计、系统实施等基本方法和原理的理解，培养学生综合运用专业知识的能力及实际动手和实际操作能力。

2.实验基本要求

本综合实验由直流调速系统和交流调速系统二个设计模块组成。每个模块包括三个基本组成部分，分别是系统控制方案设计、设计项目讨论、系统构建与调试。学生可自主在二个设计模块各中任选一个系统作为设计课题，自主设计并完成相应的课题任务。

二、主要仪器设备及工具

DJDK-1 电力电子技术及电机控制实验装置2套，DKSZ-1 型电机控制系统实验装置2套。数字示波器、万用表 、导线若干，微型计算机2台。

三、实验内容及要求

| 序号 | 实验项目名 称 | 实验内容 | 学时分配 | 实验类型 | 实验要求 | 每组人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实现交、直流传动系统的控制方案 | 学生自拟控制方案，经老师审核后，方可选择仪器设备，准备系统调试。 | 8 | 设计 | 必做 | 4~5 |
| 2 | 双闭环直流PWM调速系统 | PWM控制器性能测试；系统调试等。 | 12 | 综合 | 选做 | 4~5 |
| 3 | 晶闸管双闭环直流调速系统 | 触发单元调试，系统调试等。 | 12 | 综合 | 选做 | 4~5 |
| 4 | 交流电机VVVF系统 | 电压源逆变器工作原理及特性；交流电机VVVF协调控制原理、系统组成及特性； 系统加载实验。 | 12 | 综合 | 选做 | 4~5 |
| 5 | 矢量控制交流调速系统 | 交流电机矢量控制原理、系统组成及特性；系统加载实验；系统制动过程观测。 | 12 | 综合 | 选做 | 4~5 |
| 6 | 设计说明书撰写 | 完成设计说明书撰写 | 课外完成 |  | 必做 | 4~5 |

四、考核方式

1.综合实验设计说明书的一般格式如下：

(1)封面内容：实验名称、专业、班级、实验学生姓名、同组者姓名和实验

时间。

(2)正文部分包括：

- 题目及技术要求

- 系统方案和总体结构

- 系统工作原理简介

- 具体设计说明

- 系统调试与分析

- 设计评述

统一用A4纸打印，每组提供一份设计说明书。

2.考核方式

由综合实验设计说明书、实验过程表现、实验验收考核三部分成绩综合评分。

其中，设计说明书占40%，实验过程表现占20%，实验验收考核占40%。

五、教材及参考书

主要参考书：

1.陈伯时.电力拖动自动控制系统.机械工业出版社，2004.

2.王兆安、黄俊.电力电子技术.机械工业出版社，2009.

3.丛爽，李泽湘.实用运动控制技术.电子工业出版社，2006.

撰写人：刘艳

审核人：任齐

课程负责人：刘艳

# 《专业英语》教学大纲

课程类别：专业方向

课程性质：限选

英文名称：Specified English

总学时： 32      讲授学时： 32

学分：   2

先修课程：高等数学、工程数学和电路、电子技术等

适用专业：自动化

开课单位：信息工程学院

一、课程简介

《自动化专业英语》是自动化相关专业学生的专业方向课，是英语的一个重要分支。根据自动化专业课程设置特点，《自动化专业英语》内容主要包括公共基础理论部分、专业基础理论部分、专业部分及新兴技术部分四个方面。本课程的目的和任务是使学生掌握本学科中各类专业文献阅读、翻译及写作的技巧和方法，培养学生从英文文献中获取有价值信息的能力，以及运用英文进行书面和口头表达他们工程设计思想的能力。

二、教学内容及基本要求

第一章：专业英语介绍                                   （10学时）

教学内容：

1.1专业英语的主要特征

1.2专业英语的翻译与标准

1.3专业英语的词汇特点

1.4专业英语的翻译技巧

教学要求：

1.了解：专业英语的特点

2. 理解：专业英语的翻译标准

3. 掌握：专业英语的翻译技巧

授课方式：

讲授+讨论+研究性学习

第二章：英文资料的获取途径                             （2学时）

教学内容：

2.1来自图书馆的英文资料

2.2来自网络的英文资料

教学要求：

1.了解：IEEE、SCI、EI、ISTP的含义及其收录的本专业主要期刊

2.掌握：文献检索的主要技术方法

授课方式：

讲授+研究性学习

第三章：英文科技论文写作与发表                          （8学时）

教学内容：

3.1英语科技论文的结构与写作

3.2英语科技论文的标题和摘要

3.3英语科技论文的主体

3.4英语科技论文的结论

3.5英语科技论文的致谢和参考文献

3.6英语科技论文发表

教学要求：

1.了解：英语科技论文的基本结构和发表英语科技论文的途径

2.掌握：英语科技论文的写作方法和技巧

授课方式：

讲授+讨论

第四章：英语科技论文交流                               （12学时）

教学内容：

4.1英语科技论文交流的主要方法与技巧

4.2组织“模拟国际会议”，进行英语科技论文交流

教学要求：

掌握英语科技论文交流的主要方法与技巧。

授课方式：

讲授+讨论+研究性学习

三、其他教学环节安排

无

四、考核方式

本课程成绩根据课堂测试、英文文献翻译、英文科技论文写作和英语科技论

文口语交流四部分进行评定。课程成绩以百分制计算，分配比例如下：

课堂测试占30%，英文文献翻译占40%，英文科技论文写作占20%，口语交

流占10%。

五、使用教材及主要参考书

主要参考书：

王宏文.自动化专业英语教程.机械工业出版社，2007.

王建国等.自动化专业英语.中国电力出版社，2005.

胡庚申.英语论文写作与发表.高等教育出版社，2007.

胡庚申.国际会议交流英语.高等教育出版社，2005.

撰写人：刘艳

审核人：梁莉

课程负责人：刘艳

# 《过程控制》教学大纲

课程类别：专业方向

课程性质：限选

英文名称：Process Control

总学时：72     讲授学时：56      课程设计：16

学分：4

先修课程：自动控制原理、过程检测与仪表

适用专业：自动化

开课单位：信息工程学院

一、课程简介

本课程是自动化专业的主要专业课，是一门控制理论、计算机技术和仪器仪表等知识相结合的综合性强的课程。过程控制的任务是在了解、熟悉和掌握生产工艺流程及其静态和动态特性的基础上，根据工艺要求，应用控制理论和技术，分析、设计和整定过程控制系统。课程着重研究连续过程的特点与要求，应用自动控制理论和自动化仪表技术来设计过程控制系统，及解决实际工程应用中的有关问题。使学生通过学习，不仅能解决过程控制工程中的一般问题，还具有分析和设计较复杂过程控制系统的能力。

二、教学内容及基本要求

第一章：绪论           （2学时）

教学内容：

1.1过程控制系统的发展

1.2过程控制系统的特点

1.3过程控制系统的组成及分类

1.4控制质量指标

1.5控制流程图上常用符号的意义

教学要求：

1.了解过程控制系统的发展和特点

2.掌握过程控制系统的组成和分类

3.掌握控制质量指标的含义和计算

4.掌握控制流程图上常用符号的意义

授课方式：

讲授和讨论

第二章：被控过程的数学模型           （6学时）

教学内容：

2.1概述

2.2建立机理模型

2.3实验建模

2.4被控过程动态特性的计算机仿真

教学要求：

1..了解被控对象数学模型的意义及数学模型的建立方法

2.掌握用机理建模的方法建立简单对象的数学模型

3.掌握表征被控对象特征的三个参数的物理意义及其对控制质量的影响

4.了解被控对象特征的实验测定方法

授课方式：

讲授和讨论

第三章：过程控制仪表           （8学时）

教学内容：

3.1调节器

3.2执行器

教学要求：

1..掌握PID控制规律的特点

2.了解模拟调节器的组成和整机传递函数

3.了解气动执行器的工作原理，掌握调节阀的流量特性

授课方式：

讲授、自学和讨论

第四章：单回路控制系统           （10学时）

教学内容：

4.1概述

4.2控制方案设计

4.3检测变送器选择

4.4调节阀（执行器）的选择

4.5控制器（调节器）的选择

4.6单回路控制系统投运

4.7调节器参数整定

4.8单回路控制系统工程设计实例

教学要求：

1.了解简单控制系统的结构、组成及作用

2.掌握简单控制系统中被控变量、操纵变量选择的一般原则

3.了解各种基本控制规律的特点及应用场合

4.掌握控制器正、反作用确定的方法

5.掌握控制器参数工程整定的方法

6.掌握调节阀气开、气关型式的选择原则（方法）

授课方式：

讲授和讨论

第五章：串级控制系统           （8学时）

教学内容：

5.1基本概念

5.2串级控制系统分析

5.3串级控制系统的工业应用及示例

5.4串级控制系统的设计

5.5串级控制系统调节器参数的整定

教学要求：

1.掌握串级控制系统的结构、特点及应用场合；

2.掌握串级控制系统中副变量的确定及主、副控制器正、反作用的选择；

3.了解串级控制系统中主、副控制器参数的工程整定方法。

授课方式：

讲授、自学和讨论

第六章：前馈及复合控制系统           （6学时）

教学内容：

6.1前馈控制的基本概念

6.2前馈控制系统的几种结构形式

6.3前馈控制系统的选用原则

6.4前馈控制系统的工程整定

6.5前馈控制系统的工业应用

教学要求：

1.掌握反馈控制和前馈控制的特点比较

2.掌握前馈控制系统的结构形式

3.掌握前馈控制系统的选用原则

4.了解前馈控制系统控制参数的工程整定

5.了解前馈控制系统的工业应用

授课方式：

讲授、自学和讨论

第七章：比值控制系统           （5学时）

教学内容：

7.1概述

7.2常用比值控制方案

7.3比值控制系统的实施

教学要求：

1.掌握单闭环比值和双闭环比值控制系统的结构和工作过程

2.了解比值系数的计算和比值控制器的实现方法

授课方式：

讲授和自学

第八章：大滞后补偿控制           （5学时）

教学内容：

8.1大滞后过程

8.2常规控制方案

8.3Smith预估补偿控制

8.4采样控制

教学要求：

1.了解大滞后过程的常规控制方案

2.掌握Smith预估补偿控制的原理和实施方法

3.了解采样控制的原理

授课方式：

讲授和自学

第九章：过程计算机控制系统           （6学时）

教学内容：

9.1过程计算机控制系统的组成

9.2数字控制器的设计

9.3过程计算机控制系统设计

教学要求：

1.了解过程计算机控制系统的组成和特点

2.掌握数字PID控制算法

3.了解过程计算机控制系统的设计方法

授课方式：

讲授和自学

三、其他教学环节安排

课程设计16学时，其教学大纲另行制定。

四、考核方式

本课程成绩采用百分制。总评成绩包括平时成绩和期末考核两部分。

（1）平时成绩：

平时成绩由考勤、作业和课程设计三部分组成，占总评成绩的20%。

（2）期末考核：

期末考核采用闭卷笔试，占总评成绩的80%。

五、教材及主要参考书

（1）教材：

邵裕森．过程控制工程．北京：机械工业出版社，2008．

（2）主要参考书：

施仁．自动化仪表与过程控制．北京：电子工业出版社，2008．

金以慧．过程控制．北京：清华大学出版社，2007．

撰写人：梁莉

审核人：胡玲艳

课程负责人：梁莉

# 《过程控制》（设计）教学大纲

英文名称：Process Control Engineering course design

课程性质：限选

教学形式：集中

学时或周数：16学时

学分：0.5

适用专业：自动化

一、课程设计目的

通过课程设计，使学生学习、体会、熟悉与本专业密切相关的项目研究开发的完整过程，包括课题的提出与论证、调研、文献阅读、方案比较与选择、理论研究、计算机仿真、实验研究、报告撰写、课题答辩等。掌握综合运用所学知识分析问题、解决问题的一般方法。培养学生团结协作的集体精神和独立从事研究开发工作的能力。

二、课程设计内容

针对所选的被控对象或控制装置，根据工艺要求，利用所学的理论知识和实践技能设计一个实用的控制系统，要求至少包含一个复杂控制回路（如串级控制、前馈-反馈控制和比值控制等）。内容包括设计系统控制流程图和方框图；选择变送器、控制器和执行器；设计系统电气原理图；进行系统调试或仿真；撰写设计报告等。

设计选题参考：

1．锅炉水温和出水流量串级控制系统

2．锅炉液位和进水流量串级控制系统

3．锅炉液位和出水流量串级控制系统

4．锅炉水温和夹套水温串级控制系统

5．出水流量作前馈的锅炉液位控制系统

6．进水流量作前馈的锅炉液位控制系统

7．出水流量跟随进水流量的比值控制系统

8．进水流量跟随出水流量的比值控制系统

三、课程设计基本要求

课程设计的具体要求：

1．画出系统的两种结构图即带控制点工艺流程图和方框图；

2．选择系统的被控变量和操纵变量；

3．确定执行器的流量特性和开闭型式；

4．确定控制器的正反作用型式、控制规律和内外给定方式；

5．仪表选型，确定并选择包括辅助仪表在内的系统实施所需要的全部仪表；6．画出系统实施用的原理方框图和原理接线图；

7．选择一种合适的参数整定方法并叙述用该法整定控制器的步骤（若有仿真实验软件，则在演示时应进行实际操作）；

8．特殊情况的处理，如选择性系统的选择器、积分饱和，分程系统的分程关系等。

9．利用Matlab软件进行系统动态特性仿真。

四、课程设计成果

课程设计成果要求提交设计报告，内容包括设计任务书，设计参数，设计流程，设计说明、设计图纸等（如有软件程序清单可作为附录）。建议编写顺序如下：

(1)设计说明书封面

(2)设计任务书

(3)中英文摘要、关键词

(4)目录

(5)报告内容

(6)设计总结

(7)参考文献

(8)电路原理总图、程序清单附录

五、考核方式

课程设计成绩按优、良、中、及格、不及格五级分制评定，总评成绩包括平日出勤和表现、设计报告质量、综合知识答辩三部分。平日出勤和表现占总评成绩20%，设计报告质量占总评成绩50%，综合知识答辩占总评成绩30%。

六、教材及参考书

（1）教材

梁莉．过程控制课程设计指导书（自编）．

（2）主要参考书

邵裕森．过程控制工程．北京：机械工业出版社，2008．

施仁．自动化仪表与过程控制．北京：电子工业出版社，2008．

金以慧．过程控制．北京：清华大学出版社，2007．

撰写人：梁莉

审核人：胡玲艳

课程负责人：梁莉

# 《分布式控制系统及应用》教学大纲

课程类别：专业方向

课程性质：限选

英文名称： Distributed Control Systems and Applications

总学时：48    讲授学时：32   上机学时：16

学分：2.5

先修课程：自动控制原理、过程检测与仪表、电气控制技术

适用专业：自动化

开课单位：信息工程学院

一、课程简介

分布式控制即集散控制是广泛应用于工控领域的一种新型控制技术，可对生产过程进行集中监控、操作、管理和分散控制。《分布式控制系统及应用》是自动化专业本科生的专业方向课，是一门与工程实际紧密结合，实践性很强的课程。内容包括集散控制系统的硬件结构、通信技术、控制技术和人机接口等。课程重点介绍集散控制系统的结构体系、通信网络、控制算法、设计、评价和选择等，并对西门子等公司典型产品实例进行分析。针对工控领域的最新技术—现场总线，结合实例全面分析典型总线的技术特点、应用场合等。本课程目的和任务是使学生掌握集散控制系统的基本结构、通信原理、工程设计方法及性能评估方法，能够进行DCS系统总体的架构、实际系统的分析和组态等，培养学生在工业过程控制方面的系统设计能力。

二、教学内容及基本要求

第一章： 概述                                  （2学时）

教学内容：

0.1课程性质、主要内容及学习方法

0.2 过程控制实现方法及发展趋势

0.3集散控制系统的定义及特点

0.4集散控制系统的发展历程

0.5集散控制系统的结构体系

0.6集散控制系统的发展方向

教学要求：

1.理解集散控制系统的概念；掌握集散控制系统的基本结构及特点。

2. 了解集散控制系统的发展历史、上位机基本操作方式。

授课方式：

讲授+视频演示

第二章： 集散控制系统的软硬件结构及典型示例        （8学时）

教学内容：

2.1集散控制系统的层次化结构体系

2.2 典型应用示例

2.3集散控制系统的硬件结构

2.4集散控制系统的软件结构

教学要求：

1.掌握集散控制系统的基本结构及特点，了解各厂家典型产品。

.了解集散控制系统的软硬件的基本组成。

授课方式：

讲授+演示

第三章：集散控制系统的控制算法                     （6 学时）

教学内容：

3.1工业领域常用图形符号与文字符号

3.2 PID控制算法

3.3前馈控制

3.4选择控制

3.5采用计算指标的推断控制

3.6顺序控制

教学要求：

1. 掌握理想PID算法的基本公式，了解离散PID的位置算法、增量算法、速度算法，了解实际应用中PID算法的改进措施。

2. 了解选择性控制的超驰控制及应用场合，了解带有逻辑运算功能的选择控制。掌握采用计算指标的推断控制，能根据系统流程图写出被控变量推导公式。

3.了解顺序控制的基本概念，能够采用梯形图进行基本程序编写。

授课方式：

讲授

第四章：集散控制系统的通信                         （4 学时）

教学内容：

4.1通信系统的几个基本概念

4.2通信介质及通信控制方式

4.3集散控制系统中的通信网络

4.4集散控制系统中的网络协议

教学要求：

1.了解工控领域常用的几种通信介质及应用场合；集散控制系统对通信系统的基本要求。

2. 了解集散控制系统中的几种通信标准。

授课方式：

讲授

第五章：现场总线技术                           （4学时）

教学内容：

5.1现场总线定义及分类

5.2典型现场总线

教学要求：

1.掌握现场总线的定义及基本特性。

2.了解基金会、FROFIBUS等典型总线特点。

授课方式：

讲授

第六章：集散控制系统的可靠性                   （2学时）

教学内容：

6.1可靠性指标

6.2提高可靠性的措施

6.3冗余技术、安全联锁系统

6.4容错技术

教学要求：

1.了解可靠性的几个指标，掌握提高可靠性的途径。

2.了解冗余技术和容错技术。

授课方式：

讲授

第七章：集散控制系统的工程设计及应用            （6 学时）

教学内容：

7.1招标文件的编制原则及基本内容

7.2集散控制系统的工程设计

7.3集散控制系统的评价与选择

7.4集散控制系统应用实例分析

教学要求：

1.了解招标文件的编制原则及基本内容。

2.了解集散系统设计包含的几大方面；DCS的评估和选型。

授课方式：

讲授+实例演示

三、其他教学环节安排

16学时实验。其中常规基础实验12学时，综合设计实验4学时。实验说明及要求见附件1。

四、考核方式

课程成绩根据平时成绩、期末课程论文及课堂答辩综合给定。分配比例如下：

（1）平时成绩：占总成绩20%，根据学生出勤情况和课堂表现综合给定。

（2）课程论文：占总成绩50%，围绕集散控制系统，以科技论文形式布置专题论文，不同的同学分组完成不同题目,论文要求以科技论文的形式提交, 两千字以上，要求有题目、摘要、关键词、正文、结束语及参考文献等。

（3）课堂答辩：占总成绩30%，每位同学根据所作题目，在课堂进行十分钟讲解和总结论述，回答同学和老师针对该题目提出的问题，考核学生对该知识的理解程度和灵活掌握程度，根据对内容分析情况和问题回答情况给定答辩成绩。课程成绩最终以优、良、中、及格、不及格五个档给出。

五、教材及主要参考书

（1）使用教材：

赵众 等．《集散控制系统原理及其应用》．电子工业出版社，2007.9．

（2）主要参考书：

何衍庆 、俞金寿．集散控制系统原理及应用．化学工业出版社，2004．

袁任光．集散型控制系统应用技术与实例．机械工业出版社，2005．

撰写人：胡玲艳

审核人：汪祖民                                    课程负责人：胡玲艳

附件1

# 《分布式控制系统及应用》（实验）教学大纲

课程类别：专业方向

英文名称：Distributed Control Systems and Applications

课程性质：必修                   是否独立设课：否

总学时：48                       其中实验学时：16

总学分：2.5                       其中实验学分：0.5

适用专业：自动化

开课单位：信息工程学院

实验项目数：8　　　　　　　　　 必做项目数：6

选作项目数：2                   综合性、设计性项目数：1

一、教学目的与基本要求

1. 通过实验了解分布式控制系统软件体系结构，理解分布式控制系统的主要操作方式和显示方式，理解分布式控制系统模块化结构设计方式。

2. 通过实验掌握系统监控涉及的主要界面及常规设计方法。结合工业生产过程控制工程，让学生通过实际操作掌握组态界面设计的基本技能，能够结合电气图纸进行硬件的基本配置。

3. 通过实验掌握分布式控制系统技术文档的组成，系统硬件平面布置图、电气原理图、I/O模版接线图、电缆接线图、端子排等图纸的设计规格及读图方法。从理论到实践，提高学生的学习兴趣，培养学生对工控系统的分析能力和设计能力。

二、主要仪器设备及工具

计算机（配备Autocad制图软件、Kingview组态软件、Step7编程软件等），每人一台。

三、实验内容及要求

| 序号 | 实验项目 名 称 | 实验内容 | 学时分配 | 实验类型 | 实验要求 | 每组人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统监控组态—建立新工程 | 1.组态王软件环境的基本操作。 2.I/O设备的通讯连接。 3.变量建立和管理。 4.图形界面的绘制。 | 2 | 验证 | 必做 | 1 |
| 2 | 系统监控组态—图像和变量的动态连接 | 1.模拟量输入输出连接。 2.开关量输入输出连接。 3.文本色连接。 4.隐含连接和闪烁连接等。 5.各种连接方式与图形的关联。 | 2 | 验证 | 必做 | 1 |
| 3 | 系统监控组态—趋势记录和报警 | 1.模拟量实时和历史趋势记录。 2.温控曲线。 3.变量报警属性的定义，报警界面设计。 | 2 | 验证 | 必做 | 1 |
| 4 | DCS电气系统图的工程设计及读图 | 1.系统工艺流程图。 2.系统硬件和平面布置图。 3.电气系统原理图。 4.硬件连接电缆表、端子排。 5.读图，讨论、分析各图之间的前后关联性。 | 2 | 验证 | 必做 | 1 |
| 5 | 电气原理图的修正 | 1.给定系统流程图，I/O模版接线图，部分电气原理图及电缆接线图。 2.通过观察各图之间的关系，端子号，继电器、断路器号，补充完整电气图缺少的部分。 | 2 | 验证 | 必做 | 1 |
| 6 | 工程监控界面设计 | 1. 读电气原理图，新建工程，建立与仿真控制器的通讯连接。 2.针对工艺需求建立变量，可分组。 3.设计工艺画面，包括系统全貌、趋势记录、报警、温度控制界面等。 4.画面与变量的动态连接。 5.运行画面，分析运行结果。 | 4 | 综合性 | 必做 | 1 |
| 7 | 系统硬件基本配置 | 1.读电气原理图，确定硬件型号。 2.上位机软件环境下的CPU、PS、I/O板配置。 3.设计结果分析。 | 2 | 验证 | 选作 | 1 |
| 8 | 基于Profibus总线的系统配置 | 1.分析给定电气原理图，确定系统结构和模块型号。 2.在软件环境下配置CPU、PS，连接总线，添加总线下挂模块。 3.分析设计结果。 | 2 | 验证 | 选作 | 1 |

四、考核方式

1.考核方式：

实验总成绩由平时考查和期末操作考核两部分组成，平时考查成绩占总成绩的60%,实验操作考核占总成绩40％。其中平时考查的成绩是每次实验报告的平均成绩，实验报告的评分标准为：预习与实验操作50分，实验报告内容50分。

2.实验报告要求：

本课程实验内容实践性、综合性较强，涉及多个软件的操作，故实验题目提前布置，学生在实验前要学习相关软件的基本使用方法，上机时能够直接进行实验内容设计。实验过程中要求每位同学以严肃认真、实事求是的态度独立完成每个实验项目的操作，独立分析实验运行结果。如实验结果与预期不符，应仔细查找原因，不可直接抄袭他人成果。实验后，应认真整理出实验报告，完整记录实验过程，实验报告应包括以下内容：

(1)实验名称、专业、班级、实验学生姓名、同组者姓名和实验时间。

(2)实验目的：每次实验项目练习的主要知识点，应达到的操作要求。

(3)实验内容：每次实验布置的题目，在实验前给出，预习时要求将题目写在实验报告纸上。每次实验要求同学提前预习实验内容。

(4) 实验过程：针对实验内容及每次布置的问题，运用相应操作软件完成设计。完整记录操作过程，针对界面、图纸设计，可将设计最终结果以考屏方式粘贴在报告纸上。对实验过程中产生的问题，解决的方式，实验结果要做出分析；对不同的设计形式和效果进行比较和讨论。

(5) 实验心得：对每次实验的收获、体会及对今后学习的提示，做出总结。

(6) 实验报告应撰写整洁、清晰；不可潦草书写随便图画。

(7) 每次实验每人独立完成一份报告，按时送交指导教师批阅。

五、实验教材、参考书

（1）使用教材：

《集散控制系统实验指导讲义》（自编）

（2）主要参考书：

赵 众 等．《集散控制系统原理及其应用》．电子工业出版社，2007.9．

袁任光．集散型控制系统应用技术与实例．机械工业出版社，2005．

亚控公司．组态王6.5 使用手册．2004.2．

SIEMENS S7 参考手册 2002.11．

撰写人：胡玲艳

审核人：汪祖民

课程负责人：胡玲艳

# 《综合实验2》教学大纲

课程类别：专业方向

英文名称：Comprehensive Laboratory Courses  2

课程性质：必修                   是否独立设课：是

总学时：32                       其中实验学时：32

总学分：1                        其中实验学分：1

适用专业：自动化

开课单位：信息工程学院

实验项目数：5 　　　　　　　　　 必做项目数：1

选作项目数：4                    综合性、设计性项目数：5

一、实验教学目的与基本要求

1.实验教学目的

根据本专业培养目标要求，综合实验2是为过程控制方向自动化专业本科生设置的。各个实验课题均为综合性、设计性或工程应用型的内容，并覆盖了本专业方向的主干课程，具有一定的深度和难度。旨在加深学生对过程控制系统的综合设计、系统实施等基本方法和原理的理解，培养学生综合运用专业知识的能力及实际动手和实际操作能力。

2.实验基本要求

本综合实验的设计由PLC、模拟量模块、液位控制系统和温度控制系统和组态控制五个部分组成。每个设计题目包括三个基本组成部分，分别是系统控制方案设计、设计项目讨论、系统构建与调试。学生可自主选择设计课题，自主设计并完成相应的课题任务。

二、主要仪器设备及工具

“YC—GK—I型3套、YＣ—ＧＫ—II型过程控制实验系统装置1套。微型计算机8台。

三、实验内容及要求

| 序号 | 实验项目名 称 | 实验内容 | 学时分配 | 实验类型 | 实验要求 | 每组人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单容液位建模 | 学生自拟控制方案，经老师审核后，选择仪器设备并接线进行实时控制，得出传递函数。 | 8 | 设计 | 必做 | 4~5 |
| 2 | 基于PLC的单容液位PID控制系统的设计 | 利用实验台的实验模块完成控制系统的方案设计、系统硬件构成、程序设计并完成实时监控和实验调试，得出实验结果。 | 24 | 设计 | 选做 | 4~5 |
| 3 | 基于PLC的双容液位PID控制系统的设计 | 利用实验台的实验模块完成控制系统的方案设计、系统硬件构成、程序设计并完成实时监控和实验调试，得出实验结果。 | 24 | 设计 | 选做 | 4~5 |
| 4 | 基于PLC的前馈-反馈液位控制系统的设计 | 利用实验台的实验模块完成控制系统的方案设计、系统硬件构成、程序设计并完成实时监控和实验调试，得出实验结果。 | 24 | 设计 | 选做 | 4~5 |
| 5 | 基于PLC的温度流量串级控制系统的设计 | 利用实验台的实验模块完成控制系统的方案设计、系统硬件构成、程序设计并完成实时监控和实验调试，得出实验结果。 | 24 | 设计 | 选做 | 4~5 |

四、考核方式

《综合实验》成绩按优、良、中、及格、不及格五级分制评定。总评成绩由出勤、实际操作、实验报告、综合答辩四部分组成。其中，出勤占10%，实际操作能力占30%，实验报告占40%，综合答辩占20%。

《综合实验》实验报告要求如下：

(1)封面内容：实验名称、专业、班级、实验学生姓名、同组者姓名和实验时间。

(2)正文部分包括：

- 题目及技术要求

- 系统方案和总体结构

- 系统工作原理简介

- 具体设计说明

- 系统调试与分析

- 设计评述

(3)实验报告要求以A4纸打印成册，条理清晰，图表规范，内容完整。每组提供一份实验报告。

五、教材及参考书

主要参考书：

1.邵裕森、 戴先中．过程控制工程．机械工业出版社，2004．

2.林敏 、于忠得、 崔远慧．自动化系统工程．，电子工业出版社，2004．

3.廖常初．FX系列PLC编程及应用．机械工业出版社，2005．

撰写人：谢新开

审核人：刘艳

课程负责人：谢新开

# 《数据库系统原理》教学大纲

课程类别：专业方向

课程性质：选修

英文名称：Principle of Database Systems B

总学时：40        讲授学时：32       上机学时：8

学分：2

先修课程：无

适用专业：自动化

开课单位：信息工程学院

一、课程简介

数据库技术是计算机科学技术发展最快的领域之一，也是应用最广的技术之一，它已成为计算机信息系统与应用系统的核心技术和重要基础。该课程是通信工程专业的一门专业基础课，本课程阐述了数据库系统的基础理论、基本技术和基本方法，使学生对数据库系统有基本的认识，并初步掌握其原理，为以后工作和科学研究打下一定的基础。

- 二、教学内容及基本要求

第一章 绪论	                                  （4学时）

教学内容：

- 1.1  数据库系统概论

- 1.2  数据模型

- 1.3  数据库系统结构

- 1.4  数据库系统的组成

- 教学要求：

1.了解数据管理技术的产生和发展过程；数据库系统的优点和好处；层次数据模型及网状数据模型的基本概念；数据库系统的组成；DBA的职责；数据库技术的主要研究领域等；

2.掌握概念模型的基本概念及其主要建模方法：E-R方法；关系数据模型的相关概念；数据库系统三级模式和两层映像的体系结构；数据库系统的逻辑独立性和物理独立性等。

- 授课方式：多媒体+讲授

第二章  关系数据库	                           （4学时）

教学内容：

- 2.1  关系数据结构及形式化定义

- 2.2  关系操作

- 2.3  关系的完整性

- 2.4  关系代数

- 2.5  关系演算

- 教学要求：

1.了解关系数据库理论产生和发展的过程，关系数据库产品的发展和沿革；关系演算的概念。牢固掌握关系模型的三个组成部分及各部分所包括的主要内容；关系数据结构及其形式化定义；关系的三类完整性约束的概念。

2.熟练掌握关系代数；关系代数中的各种运算。

- 授课方式：多媒体+讲授

第三章  关系数据库标准语言SQL	                （10学时）

教学内容：

- 3.1  SQL概述

- 3.2  学生-课程数据库

- 3.3  数据定义

- 3.4  数据查询

- 3.5  数据更新

- 3.6  视图

- 教学要求：

1.了解SQL语言发展的过程。牢固掌握SQL语言的特点、SQL语言与非关系模型数据语言的不同。

2.熟练而正确地使用SQL语言完成对数据库的查询、插入、删除、更新操作，特别是各种各样的查询。

- 多媒体+讲授

第四章  数据库安全性	                            （1学时）

教学内容：

4.1  计算机安全性概述

4.2  数据库安全性控制

4.3  视图机制

4.4  审计

4.5  数据加密

4.6  统计数据库安全性

- 教学要求：

了解计算机安全性控制的基本方法，视图机制，审计，数据加密，统计数据库安全性等。

- 授课方式：多媒体+讲授

第五章  数据库完整性	                            （1学时）

教学内容：

5.1  实体完整性

5.2  参照完整性

- 5.3  用户定义的完整性

5.4  完整性约束命名子句

5.5  域中的完整性限制

5.6  触发器

- 教学要求：

了解数据库的完整性约束条件及其分类；掌握完整性约束条件的定义、检查和违约反应；掌握关系模型的三类完整性；学会使用触发器。

- 授课方式：多媒体+讲授

第六章  关系数据理论	                            （4学时）

教学内容：

6.1  问题的提出

6.2  规范化

6.3  数据依赖的公理系统

6.4  模式的分解

- 教学要求：

1.了解规范化理论的重要意义

2.掌握数据依赖的基本概念；范式的概念；从1NF到4NF的定义、理解和应用；规范化的含义和作用。

- 授课方式：

- 多媒体+讲授

第七章  数据库设计	                            （4学时）

教学内容：

- 7.1  数据库设计概述

7.2  需求分析

- 7.3  概念结构设计

7.4  逻辑结构设计

7.5  数据库的物理设计

7.6  数据库的实施和维护

- 教学要求：

了解数据库设计的特点，掌握数据库设计的基本步骤和数据库设计各个阶段的具体设计内容、设计描述、设计方法，掌握E-R图的设计和E-R图与关系模型的转换。

- 授课方式：

- 多媒体+讲授

第八章  数据库编程	                           （1学时）

教学内容：

- 8.1  嵌入式SQL

- 8.2  存储过程

- 8.3  ODBC编程

- 教学要求：

要求学生掌握嵌入式SQL的处理过程和使用方法，掌握存储过程的使用和ODBC编程的相关知识。

- 授课方式：

- 多媒体讲授

第十章  数据库恢复技术	                       （1学时）

教学内容：

- 10.1  事务的基本概念

- 10.2  数据库恢复概念

10.3  故障的种类

- 10.4  恢复的实现技术

10.5  恢复策略

10.6  具有检查点的恢复技术

10.7  数据库镜像

- 教学要求：

1.了解数据库的一致性、故障的种类、数据库镜像功能等

2.掌握事务的概念、性质，恢复实现的技术，日志文件的内容及作用

3.掌握恢复的基本原理，针对不同故障的恢复的策略和方法。

- 授课方式：

- 多媒体+讲授

第十一章  并发控制	                         （2学时）

教学内容：

- 11.1  并发控制概述

11.2  封锁

- 11.3  活锁和死锁

11.4  并发调度的可串行性

11.5  两段锁协议

11.6  封锁的粒度

- 教学要求：

1.了解数据库并发控制技术的必要性，活锁死锁的概念

- 2.掌握并发操作可能产生的数据不一致性的情况，封锁类型，封锁协议，相容矩阵等

3.掌握封锁协议与数据一致性的关系，并发调度的可串行性，两段锁协议与可串行性的关系，两段锁与死锁的关系。

- 授课方式：

- 多媒体+讲授

- 三、其他教学环节安排

无

- 四、考核方式

本课程成绩根据平时成绩和期末考试进行评定，课程成绩以百分制计算，分配比例如下：

（1）平时成绩20%。其中，作业和出勤各占50%。

（2）期末成绩80%。

- 五、教材及主要参考书

（1）使用教材：

[1] 萨师煊,王珊. 数据库系统概论（第四版）. 北京:高等教育出版社,2006.

（2）主要参考书：

[1] Jeffrey.D.Ullman, Jennifer Widom. A First Course in Database Systems.

- [2] Date C J. An Introduction to Database System (Ed.7). Addison-Wesley, 2000.

撰写人：赵宏伟

审核人：汪祖民

课程负责人：赵宏伟

# 《数字信号处理》教学大纲

课程类别：专业方向

课程性质：选修

英文名称：Digital Signal Processing B

总学时：48    讲授学时：32    实验学时：16

学分：2.5

先修课程：信号与系统、电路原理、线性代数

适用专业：自动化

开课单位：信息工程学院

一、课程简介

数字信号处理是自动化专业的一门专业选修课程。学生通过本课程的学习，应该掌握数字信号处理的基本理论、基本知识和基本方法，使学生初步获得进行信号处理的能力。本课程主要研究数字谱分析和数字滤波器两部分，旨在使学生掌握离散傅立叶变换基本理论并了解有关的快速算法，掌握数字滤波器的原理并学会FIR和IIR数字滤波器的几种基本的设计方法，了解有限字长对数字信号处理带来的影响，为便为进一步学习专业知识及从事通信、信息或信号处理等方面的研究工作奠定必要基础。

二、教学内容及基本要求

绪论          （1学时）

教学内容：

信号处理基本概念；数字信号处理的特点、应用及发展、本课程的任务及要求。

教学要求：

1．了解信号、系统和信号处理的概念。

2．了解数字信号处理系统的基本组成。

3．了解数字信号处理的学科概貌、特点、应用。

4．了解数字信号处理的发展方向。

授课方式：讲授

第一章：离散时间信号与系统           （3学时）

教学内容：

1.1 离散时间信号——序列

1.2 线性移不变系统

1.3 常系数线性差分方程

1.4 连续时间信号的抽样

教学要求

1． 掌握序列的基本概念、性质和基本运算。

2． 掌握线性移不变系统的定义和性质。

3．掌握系统稳定性和因果性的基本概念。

4．掌握常系数线性差分方程的表达方式和迭代解法。

5． 掌握信号的采样和恢复的概念。

授课方式：讲授

第三章：离散傅里叶变换（DFT）           （6学时）

教学内容：

3.1 引言

3.2 傅里叶变换的几种可能形式

3.3 周期序列的离散傅里叶级数(DFS)

3.4 离散傅里叶级数的性质

3.5 离散傅里叶变换(DFT)——有限长序列的离散频域表示

3.6 离散傅里叶变换的性质

3.7 抽样z变换——频域抽样理论

3.8 利用DFT计算模拟信号的傅里叶变换(级数)对

教学要求：

1．了解傅立叶变换的几种形式（傅立叶变换、傅立叶级数、序列的傅立叶变换、离散傅立叶变换），加深对傅立叶变换的理解。

2．掌握离散傅立叶变换DFT的基本性质。

3．了解抽样z变换——频域抽样理论。

4．了解对连续时间周期、非周期信号的傅里叶变换的DFT逼近。

授课方式：讲授

第四章：快速傅里叶变换（FFT）          （6学时）

教学内容：

4.1引言

4.2直接计算DFT的问题及改进的途径

4.3按时间抽选(DIT)的基-2 FFT算法(库利——图基算法)

4.4按频率抽选(DIF)的基-2 FFT算法(桑德——图基算法)

4.5离散傅里叶反变换(IDFT)的快速计算方法

4.7 基-4 FFT算法

4.8 分裂基FFT算法

教学要求：

1．掌握快速傅立叶变换FFT的定义和基本性质。

2． 掌握按时间抽取的FFT算法的特点、流图。

3．掌握按频率抽取的FFT算法的特点、流图。

4．理解离散傅立叶反变换IFFT的快速计算方法。

5．了解基-4FFT算法的思想、工作原理。

6．了解分裂基算法的思想、工作原理。

授课方式：讲授

第五章：数字滤波器的基本结构           （2学时）

教学内容：

5.1数字滤波器结构的表示方法

5.2无限长单位冲激响应(IIR)滤波器的基本结构

5.3有限长单位冲激响应(FIR)滤波器的基本结构

教学要求：

1． 掌握数字滤波器结构的表示方法。

2． 掌握IIR数字滤波器的基本结构。

3．掌握FIR数字滤波器的基本结构。

授课方式：讲授

第六章：无限长单位冲激响应(IIR)数字滤波器的设计方法        （7学时）

教学内容：

6.1引言

6.2最小与最大相位延时系统，最小与最大相位超前系统

6.3全通系统

6.4用模拟滤波器设计IIR数字滤波器

6.5冲激响应不变法

6.7 双线性变换法

6.8 常用模拟低通滤波器特性

6.9 设计IIR滤波器的频率变换法

6.10 先利用模拟域频带变换法，再利用数字化法设计数字各型滤波器

6.11先将模拟归一化低通原型数字化为数字低通,再得用数字域频带变换法设计数字各型滤波器

教学要求：

1．掌握数字滤波器设计的基本思想、基本概念。

2．全面理解最小与最大相位延时系统、相位超前系统的工作原理。

3．掌握全通系统的工作原理和应用。

4．了解用模拟滤波器设计IIR滤波器的过程。

5． 掌握冲激响应不变法、双线性变换法。

6． 掌握模拟滤波器的数字化方法，掌握列表格法完成双线性变换设计。

7． 了解常用模拟低通滤波器的特性。

8．掌握设计IIR滤波器频率变换法的思想。

9．掌握先用模拟域法再用数字域的设计方法。

10．了解先将模拟归一化低通——数字低通，再利用数字域频带变换法设计的思想。

授课方式：讲授

第七章：有限长单位冲激响应(FIR)数字滤波器的设计方法       （4学时）

教学内容：

7.1 引言

7.2 线性相位FIR滤波器的特点

7.3 窗函数设计法

7.4 频率抽样设计法

7.6 IIR与FIR数字滤波器的比较

教学要求：

1．掌握线性相位FIR数字滤波器的特点。

2． 掌握窗函数设计法设计线性相位FIR滤波器。

3．掌握各种窗函数的定义和特点。

4．了解频率抽样设计法。

5． 了解IIR和FIR数字滤波器各自的优缺点。

授课方式：讲授

第八章：信号的抽取与插值——多抽样率数字信号处理基础      （1学时）

教学内容：

8.1 概述

8.2 用整数D的抽取——降低抽样率

8.3 用整数I的插值——提高抽样率
教学要求：

1． 掌握信号的整数D的抽取。

2．掌握信号的用整数I的插值。

授课方式：讲授

第九章：数字信号处理中的有限字长效应           （2学时）

教学内容：

9.1引言

9.2 二进制数的表示及其对量化的影响

9.3 A/D变换的量化效应

9.4 数字滤波器的系数量化效应

9.5 数字滤波器运算中的有限字长效应

9.8 FFT算法的有限字长效应

教学要求：

1．掌握二进制数的表示及其对量化的影响。

2．了解A/D变换的量化效应。

3．了解数字滤波器系数的量化效应。

4．了解数字滤波器运算中的有限字长效应。

5．了解FFT算法的有限字长效应。

授课方式：讲授

三、其他教学环节安排

本课程实验教学为16学时，0. 5学分。

四、考核方式

成绩采用100分制：平时成绩占20%，实验占20%，期末考试占60%。

（1）平时成绩：出勤占总成绩10%、作业占10%。

（2）期末考核：闭卷笔试，占总成绩60%。

（3）实验考核：实验态度10%，实验报告10%。

五、教材及主要参考书

（1）教材：

程佩青. 数字信号处理教程(第3版) ． 北京：清华大学出版社，2007．

（2）主要参考书：

- 姚天任．数字信号处理(第3版) ． 武汉：华中理工大学出版社，2007．

- 吴镇扬主编. ．数字信号处理． 北京：高等教育出版社，2004．

- 胡广书．  数字信号处理——理论算法与实现． 北京：清华大学出版社(第2版)，2003．

- 丁玉美.  数字信号处理(第3版) ． 西安：西安电子科技大学出版社，2008．

撰写人：杜秀丽

审核人：丁元明

课程负责人：李泽光

# 《数字信号处理》（实验）教学大纲

课程类别：专业方向

英文名称：Digital Signal Processing B Experiment

课程性质：选修                   是否独立设课：否

总学时： 48                      其中实验学时：16

总学分： 2.5                      其中实验学分：0.5

适用专业：自动化

开课单位：信息工程学院

实验项目数：8　 　　　　　　　　 必做项目数：8

选作项目数：0                    综合性、设计性项目数：4

一、教学目的与基本要求

数字信号处理实验是学习数字信号处理的一个重要环节，能巩固和加深课堂教学内容，提高学生实际工作能力，培养科学作风，为学习后续课程和从事实践技术工作奠定基础。通过该实验课的基本训练，使学生初步具备信号处理基本知识，掌握各种设计方法和实现过程，提高学生分析问题和解决问题的能力，增强学生的实践能力和创新意识。

要求学生在实验前做好预习，实验完成后写出对应的实验报告。

二、主要仪器设备及工具

计算机、Matlab软件。

三、实验内容及要求

| 序号 | 实验项目名称 | 实验内容 | 学时分配 | 实验类型 | 实验要求 | 每组人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 离散信号及运算 | 基本信号的使用方法、参数等 | 2 | 验证 | 必做 | 1 |
| 2 | 离散时间系统的表达及计算 | 对离散系统的各种基本计算进行编程 | 2 | 验证 | 必做 | 1 |
| 3 | 离散时间傅立叶变换DFT | DFT的变换、特性，时域、频域表示 | 2 | 验证 | 必做 | 1 |
| 4 | 离散傅立叶变换和快速FFT | 离散傅立叶变换和反变换，快速变换 | 2 | 验证 | 必做 | 1 |
| 5 | 用双线性变换法设计IIR滤波器 | 用双线性变换法设计低通、高通和带通IIR数字滤波器 | 2 | 设计 | 必做 | 1 |
| 6 | 用脉冲响应不变法设计IIR滤波器 | 用脉冲响应不变法设计低通、高通和带通IIR数字滤波器；滤波实例 | 2 | 设计 | 必做 | 1 |
| 7 | 用窗函数法设计FIR滤波器 | 熟悉线性相位FIR数字滤波器特性，观察各窗函数对滤波特性的影响。 | 2 | 设计 | 必做 | 1 |
| 8 | 用频率采样法设计FIR滤波器 | 使用频率采样法设计FIR滤波器；滤波实例 | 2 | 设计 | 必做 | 1 |

四、考核方式

1.实验报告要求：写出实验目的、实验原理、实验结果，并对实验结果进行分析。

2.考核方式

实验成绩构成：实验习惯10%、实验平时成绩60%、实验考试成绩30%。

实验平时成绩的计算方法为：（平时实验成绩总和/次数）*60%

实验成绩占《数字信号处理B》课程总成绩的20%。

五、教材及参考书

（1）教材：杜秀丽． 数字信号处理实验指导书．大连大学校内印刷．

（2）主要参考书：

- 程佩青． 数字信号处理教程(第3版) ．清华大学出版社，2007．

- 胡学龙，吴镇扬.． 数字信号处理教学指导． 北京：高等教育出版社，2007．

撰写人：杜秀丽

审核人：丁元明

课程负责人：李泽光

# 《工控组态软件》教学大纲

课程类别：专业方向

课程性质：限选

英文名称：Industry Control Configuration Software

总学时：32     上机学时：32

学分：1

先修课程：计算机导论、自动控制原理

适用专业：自动化

开课单位：信息工程学院

一、课程简介

本课程系统、全面地阐述了工控组态软件理论及其应用，对组态软件产生的历史背景、发展现状和发展趋势作了详尽论述，并对相关重大技术、各功能模块原理、功能和使用方法作了详细介绍。通过本课程的学习，使学生基本掌握工控组态的基本概念和主要内容，深入理解工控组态软件的基本理论和应用技术，学会基于工控组态软件的控制系统的设计方法和设计技巧。

二、教学内容及基本要求

第一章：组态软件概述           （2学时）

教学内容：

1.1工控组态软件

1.2 MCGS组态软件概述

教学要求：

1．了解组态软件的历史背景、发展趋势、设计思想和特点。标点

2．掌握MCGS组态软件的特点和构成。

3．熟悉通用版MCGS组态软件的安装。

授课方式：

讲授和上机练习

第二章：实时数据库组态           （2学时）

教学内容：

2.1创建实时数据库

2.2数据对象存盘属性设置

2.3数据对象报警属性设置

2.4数据对象的浏览、查询和修改

教学要求：

1．掌握数据对象的分类、建立与调用

2．掌握数据对象存盘属性的设置

3．掌握数据对象报警属性的设置

4．了解数据对象的浏览、查询和修改

授课方式：

讲授和上机操作

第三章：用户窗口组态           （4学时）

教学内容：

3.1用户窗口

3.2创建图形对象

3.3多个图形对象的排列方法

教学要求：

1．了解用户窗口的分类、属性和方法

2．掌握标准用户窗口的建立和属性设置

3．掌握常用图形对象的建立、使用和动画连接

4．了解多个图形对象的组合、分解和对齐等排列方法

授课方式：

讲授和上机操作

第四章：运行策略组态           （4学时）

教学内容：

4.1脚本程序

4.2运行策略

4.3内部函数简介

教学要求：

1．熟悉脚本程序语言

2．掌握运行策略的分类与建立

3．了解常用内部函数

授课方式：

讲授和上机操作

第五章：设备窗口组态           （2学时）

教学内容：

5.1设备构件的添加及属性设置

5.2松下PLC设备组态

5.3宇光仪表设备组态

5.4模拟设备组态

教学要求：

1．掌握设备构件的添加及属性设置方法

2．了解PLC和智能仪表的设备组态

3．了解模拟设备的组态的使用

授课方式：讲授和上机操作

第六章：主控窗口组态           （2学时）

教学内容：

6.1主控窗口属性设置

6.2菜单组态

6.3 MCGS的安全机制组态

教学要求：

1．掌握主控窗口的属性和参数设置

2．掌握下拉菜单的设计和组态

3．掌握工程密码、试用期和工程权限的设定

授课方式：讲授和上机操作

第七章：用MCGS实现机械手自动分拣系统           （8学时）

教学内容：

7.1工作流程及控制要求

7.2控制系统的组成

7.3实时数据库的创建

7.4系统的画面制作与动画连接

7.5运行策略设计

7.6设备窗口组态

7.7自动分拣系统运行效果

教学要求：

1．了解机械手自动分拣系统的工作流程及控制要求

2．掌握基于MCGS组态软件的机械手自动分拣系统监控系统软件设计与组态

授课方式：讲授和上机练习

第八章  用MCGS实现单容水箱液位系统的自动控制   （8学时）

教学内容：

8.1系统的工艺流程

8.2系统的控制要求和实现功能

8.3实时数据库的创建

8.4画面设计制作与动画连接

8.5控制程序的编写

8.6设备组态

8.7主控窗口设计

教学要求：

1．了解单容水箱的工艺流程和控制要求

2．掌握基于MCGS组态软件的单容水箱液位控制系统的软件设计与组态

授课方式：讲授和上机练习

三、其他教学环节安排

无

四、考核方式

本门课程成绩按优、良、中、及格、不及格五级分制评定，总评成绩包括平时成绩和期末考核两部分。

（1）平时成绩：

平时成绩由考勤和作业两部分组成，占总评成绩的30%。

（2）期末考核：

期末考核为提交设计报告和上机操作考核相结合，设计报告占总评成绩的30%，上机操作考核占总评成绩的40%。

五、教材及主要参考书

（1）教材：

曹辉．组态软件技术及应用．北京：电子工业出版社，2009．

（2）主要参考书：

袁秀英．组态控制技术．北京：电子工业出版社，2005．

许志军．工业控制组态软件及应用．北京：机械工业出版社，2005．

撰写人：梁莉

审核人：胡玲艳

课程负责人：梁莉

# 《印刷电路板设计技术》教学大纲

课程类别：专业方向

课程性质：选修

英文名称：Design of Printed Circuit Board

总学时：32    讲授+上机学时：32

学分：1

先修课程：电路原理、模拟电子技术基础、数字电子技术基础

适用专业：自动化

开课单位：信息工程学院

一、课程简介

《印刷线路板设计技术》是自动化专业的选修课程，是为培养学生的基础理论知识和基本技能训练而设置的，是一门实践性要求很高的课程，学生需要通过上机实习和设计环节巩固所学知识，进而综合运用所学知识针对不同的用户需求设计开发，是非常重要的教学环节。本课程以PROTEL软件为主体，介绍其基础知识、设计流程及设计方法等问题。学完本课程应使学生掌握原理图及印刷电路板图的编辑、输出、网表生成、检查、分析及建立新原理图、印刷电路板图库等。通过实习学生可以独立实现电路原理图和印刷电路板的设计,为今后在学习和工作中的实际应用打下较为坚实的基础。

二、教学内容及基本要求

第一章：Protel基础                        （2学时）

教学内容：

1.1Protel的发展

1.2Protel绘图环境

1.3Protel的特点

1.4Protel文件管理

1.5设计组管理

1.6进入设计环境

1.7设置 Protel界面环

教学要求：

1．了解:Protel的发展及特点

2．掌握:Protel设计环境及组成；Protel文件管理, 设计组管理；熟悉启动原理图设计环境，启动印制电路板设计界面；设置界面环境（屏幕分辨率及系统参数）。
授课方式：

讲授+上机

第二章：Protel原理图设计基础          （4学时）

教学内容：

2.1 电路原理图的设计步骤

2.2 Ptotel电路图设计工具

2.3设置图纸

2.4设置系统字体

2.5设置网格和光标

2.6文档组织

2.7设置屏幕分辨率
      教学要求：

1．了解：文档组织，设置屏幕分辨率

2．掌握：电路原理图的设计步骤及电路图设计工具；设置图纸(尺寸,方向,

颜色)；设置系统字体；设置网格,电气节点和光标。

授课方式：

讲授+上机

第三章：电路原理图设计及绘制          （8学时）

教学内容：

3.1装载元件库

3.2放置元器件

3.3编辑元件

3.4元件位置的调整

3.5放置电源与接地元件

3.6放置节点和连接线路

3.7保存文件

3.8绘制一张简单的电路原理图

实训：

1．简单原理图的绘制与编辑

2．绘制二极管伏安特性测试电路原理图

3．绘制二极管半波整流电路原理图
4．绘制共发射极放大电路原理图

教学要求：

1．了解：常用的元件库。

2．掌握：装载元件库；放置元器件；编辑元件；元件位置的调整；放置电 源与接地元件；放置节点和连接线路；保存文件，绘制一张简单的电路原理图。

授课方式：

讲授+上机

第四章：元件库的创建与管理         （4学时）

教学内容：

4.1元件库编辑器

4.2元件库的管理

4.3元件绘图工具

4.4创建一个元件

4.5产生元件报表

教学要求：

1．了解：元件库编辑器界面简介

2．掌握：元件库的管理；元件绘图工具；创建一个元件；产生元件报表

授课方式：

讲授+上机

第五章：PCB板设计基础          （8学时）

教学内容：

5.l 印制电路板基础

5.2 印制电路板布线流程

5.3 PCB设计编辑器

5.4 设置电路板工作层面

5.5 设置PCB电路参数

实训：

1．绘制二极管伏安特性测试电路PCB图,

2．绘制二极管半波整流电路PCB图

3. 绘制共发射极放大电路PCB图
教学要求：

1．了解：印制电路板结构；零件封装类型；铜膜导线；焊点和导孔。

2．掌握：印制电路设计一般步骤；PCB设计编辑器；设置电路板工作层面；设置PCB电路参数。

授课方式：

讲授+上机

第六章：PCB板设计规则          （4 学时）

教学内容：

6.1 PCB绘图工具

6.2 单面板与多层板制作简介

6.3 准备原理图和网络表

6.4 规划电路板和电气定义

6.5 网络表与元件的装入

6.6 元件封装

6.7 元件的自动布局

6.8 手工编辑调整元件的布局

6.9 自动布线

6.10手工调整布线

6.11 PCB板的3D显示

实训：

1．生成印制电路板文件

2．绘制共发射极放大电路印制电路板图
       教学要求：

1．了解：单面板与多层板制作简介；PCB板的3D显示。

2．掌握：准备原理图和网络表；PCB绘图工具的使用；规划电路板和电气定义；网络表与元件的装入；元件封装；元件的自动布局与手工编辑调整；自动布线与手工调整布线。

授课方式：讲授+上机

第七章：PCB元件封装的建立      （2学时）

教学内容：

7.l 启动元件封装编辑器

7.1 元件封装编辑器介绍

7.2 创建新的元件封装

7.3 使用向导创建元件封装

7.4 元件封装管理

7.5 创建项目元件封装库

实训：

1．自制PCB元件封装

2．元件实体及元件封装的放置
教学要求：

1．了解：元件封装编辑器简介

2．掌握：创建新的元件封装；使用向导创建元件封装；元件封装管理；创建项目元件封装库

授课方式：

讲授+上机

三、其他教学环节安排

无

四、考核方式

考核成绩为考查。总成绩以优、良、中、及格、不及格五级制计算，其中平时成绩（包括考勤、期中、作业和测验）占20%；期末考查成绩占80%。

五、教材及主要参考书

（1）使用教材：王廷才．电子线路CAD Protel 99使用指南．北京：机械工业出版社，2007．

（2）主要参考书：

王力，电路设计与制版P rotel DXP 库元器件手册．北京：人民邮电出版社，2003．

张义和．P rotel DXP电路设计大全．北京：中国铁道出版社，2005

朱定华、 黄松 、蔡苗．Protel 99 SE原理图和印制板设计．北京：清华大学出版社，2007．

撰写人：谢新开

审核人：任齐                                    课程负责人：杜秀丽

# 《系统工程导论》教学大纲

课程类别：专业方向

课程性质：选修

英文名称：Introduction to System Engineeing

总学时：32     讲授学时：   32

学分：2

先修课程：线性代数、自动控制原理、现代控制理论

适用专业：自动化

开课单位：信息工程学院

一、课程简介

《系统工程导论》是以跨领域的方法及手段，形成从概念到生产至运作的结构化开发过程，促使成功的系统得以实现。本课程主要着重于研发阶段尽早定义客户需求，然后通盘考虑运行、性能、测试、制造、成本等问题后进行设计综合及系统验证。本课程详述系统工程中重要的基础理论，如优化理论、控制理论、统计学、决策论等。

二、教学内容及基本要求

第一章：概述          （2学时）

教学内容：

1.0课程介绍

1.1何谓系统工程

教学要求：

1．掌握系统工程的基本特征。

2．了解课程要求。

授课方式：

讲授

第二章：系统工程的基础理论         （12学时）

教学内容：

2.1线性规划

2.2整数规划

2.3非线性规划

2.4动态规划

2.5多目标决策

2.6 系统最优控制

教学要求：

1．掌握线性规划、整数规划、非线性规划、动态规划方法。

2． 理解多目标规划、系统最优控制。

授课方式：讲授

第三章：社会经济系统          （2学时）

教学内容：

3.1何谓社会经济系统

教学要求：了解社会经济系统的复杂性。

授课方式：讲授+演示

第四章：系统分析         （4学时）

教学内容：

4.1目标、环境、结构分析

4.2 层次分析法

教学要求：

1．掌握层次分析法原理及应用。

2．了解目标、环境及结构分析的意义。

授课方式：

讲授+演示

第五章：系统模型与仿真         （8学时）

教学内容：

5.1结构模型

5.2状态方程模型

5.3连续系统仿真

5.4离散系统仿真

教学要求：

1．能建立系统结构模型、状态方程模型。

2．掌握连续系统和离散系统仿真的具体方法。

授课方式：讲授+演示

第六章：系统预测、评价与决策        （4学时）

教学内容：

5.1何谓系统预测（一元线性回归分析预测）

5.2何谓系统评价（常用的综合评价方法——模糊综合评价法）

5.3何谓系统决策（决策树）

教学要求：

1．掌握模糊综合评价法和决策树。

2．理解一元线性回归分析。

3．了解系统预测，系统评价及系统决策的意义。

授课方式：讲授+演示

三、其他教学环节安排

无

四、考核方式

（1）平时成绩60分

出勤5%+课堂表现5%+作业50%。

（2）期末成绩40分

开卷方式考核，测验20%+论文20%。

五、使用教材及主要参考书

（1）使用教材：梁军等．系统工程导论．化学工业出版社，2005．

（2）主要参考书：陈宏民．系统工程导论．高等教育出版社，2006；胡保生译．系统工程导论．西安交通大学出版社，2006．

撰写人：姜英华

审核人：苏晓鹭

课程负责人：姜英华

# 《楼宇自动化系统》教学大纲

课程类别：专业方向

课程性质：选修

英文名称： Building Automation Systems

总学时：32     讲授学时：32

学分：２

先修课程：高等数学、电路、模拟电子技术、数字电子技术、电机学与电力拖动

适用专业：自动化

开课单位：信息工程学院

一、课程简介

《楼宇自动化》是自动化专业本科生的专业任选课程。本课程是一门紧密结合工程实际的技术性课程，有一定的深度和广度。楼宇自动化是以计算机、自动化和网络为核心的信息技术向建筑行业的应用和渗透。本课程介绍智能建筑各个子系统的基本原理、主要技术、设计方法和工程实施，以及智能建筑系统集成等内容。本课程的任务是使学生了解智能建筑的内涵和发展趋势，初步掌握智能建筑各个子系统的基本原理、主要技术、设计方法和工程实施步骤，以及智能建筑系统集成的方法和技术。

二、教学内容及基本要求

第一章：绪论                                             （2学时）

教学内容

1.1 智能建筑的定义与分类

1.2 智能建筑的组成

1.3 建筑智能化系统工程

1.4 智能建筑的兴起与发展趋势

教学要求：

1．掌握：智能建筑的定义与分类、智能建筑的组成、建筑智能化系统工程

2．了解：智能建筑的兴起与发展趋势

授课方式：

多媒体教学

第二章：智能建筑的技术基础　                           （3学时）

教学内容

2.1  计算机网络的类型、功能、组成和标准化

2.2  局域网、高速网络技术

2.3  计算机控制系统

2.4  集散控制系统、现场总线与现场总线控制系

2.5  通信系统与通信网、通信系统的主要性能指标

教学要求：

掌握：计算机网络的类型、局域网高速网络技术、集散控制系统、现场总线与现场总线控制系。

授课方式：

多媒体教学

第三章：通信自动化系统　　　　　　　　　　　　　　　（4学时）

教学内容

3.1综合业务数字网及其应用

3.2程控数字用户交换机系统

3.3视频会议系统

3.4微波、光缆、卫星通信系统及国际互连网

教学要求：

1．掌握：综合业务数字网、程控数字用户交换机系统。

2．了解：微波、光缆、卫星通信系统及国际互连网。

授课方式：

多媒体教学

第四章：建筑设备自动化系统								（6学时）

教学内容

4.1建筑设备自动化系统的定义、功能、监控范围、组成和系统结构

4.2计算机技术在建筑设备自动化系统中的应用

4.3 建筑设备自动化系统的控制对象

4.4 建筑设备自动化系统的设计

教学要求：

1．掌握：建筑设备的管理、自动化系统的设计。

2．了解：建筑设备自动化系统的定义和系统结构。

授课方式：

多媒体教学

第五章：消防自动报警和联动控制系统						（5学时）

教学内容

5.1 火灾探测器；火灾报警控制器

5.2 减灾、灭火联动控制系统

5.3 消防通信与广播系统

5.4 消防自动报警和联动控制系统的工程设计

教学要求：

1．掌握：消防自动报警和联动控制系统的工程设计。

2．了解：消防自动报警和联动控制系统的安装、调试与维护。

授课方式：

多媒体教学

第六章：综合保安自动化系统								（3学时）

教学内容

6.1 综合保安自动化系统的组成

6.2电视监控系统

6.3 防盗报警系统

6.4 出入口控制系统

6.5 访客管理系统

6.6 停车场自动管理系统

教学要求：

1．掌握：电视监控、防盗报警、出入口控制、访客管理、停车场自动管理系统。

2．了解：综合保安自动化系统的组成。

授课方式：

多媒体教学

第七章：办公自动化系统									（2学时）

教学内容

7.1 办公自动化的定义、分类和基本设备

7.2 信息分析工具

7.2 办公自动化软件；各类办公自动化系统

7.3新技术展望

教学要求：

了解：信息分析工具、各类办公自动化系统。

授课方式：

多媒体教学

第八章：综合布线系统										（3学时）

教学内容

8.1 综合布线系统的概念、特点和组成

8.2 综合布线系统的工程设计

8.3 综合布线系统的主要产品

8.4 综合布线系统的应用实例

教学要求：

1．掌握：综合布线系统及工程设计。

2．了解：综合布线系统的主要产品。

授课方式：

多媒体教学

第九章：智能建筑系统集成设计							（4学时）

教学内容

9.1系统集成的概念与特点

9.2系统集成设计的步骤、范围、内容和技术基础

9.3 系统集成设计的目标和依据

9.4 系统集成的用户需求分析、初步方案设计和可行性论证

9.5 系统集成的深化设计

教学要求：

1．掌握：系统集成用户需求分析、初步方案设计和可行性论证、系统集成的深化设计。

2．了解：智能建筑系统集成设计范例。

授课方式：

多媒体教学

三、其他教学环节安排

无。

四、考核方式

本课程成绩根据平时成绩和期末考试进行评定，课程成绩以百分制计算，分

配比例如下：

1.平时作业和出勤占20%。

2.期末考试占成绩80%。

五、使用教材及主要参考书

1.使用教材：

杨志，建筑智能化系统及工程应用，2002年．

2.主要参考书：

赵乱成．智能建筑设备自动化技术．西安电子科技大学出版社，2002年．

罗国杰编著．智能建筑系统工程．机械工业出版社，2002年．

杨绍胤．智能建筑实用技术．机械工业出版社，2002年．

撰写人：任齐

审核人：刘艳

课程负责人：任齐

# 《智能控制》教学大纲

课程类别：专业方向

课程性质：选修

英文名称：Intelligent Control

总学时：32   讲授学时：32

学  分：2

先修课程：自动控制原理、现代控制理论等

适用专业：自动化

开课单位：信息工程学院

一、课程简介

本课程是自动化专业选修课程之一。本课程的任务是使学生了解智能控制的

基本理论，学习模糊控制的基本原理和设计方法，了解常用神经网络控制的一般结构及基本知识。了解智能控制器的具体设计过程及智能控制的应用。通过本课程的学习，使自动化专业的大四本科生对智能控制的基本知识有一个较为全面的了解，同时为学生以后学习相关课程或进入研究生阶段学习打下一个良好的基础。

二、教学内容及基本要求

第一章：智能控制理论基础                            （4学时）

教学内容：

1.1智能控制的基本概念

1.2智能控制的系统结构

1.3智能控制系统的类型

教学要求：

1．了解智能控制的基本概念

2．了解智能控制的系统结构

3．了解智能控制系统的类型

授课方式：讲授

第二章：模糊数学基础知识                            （8学时）

教学内容：

2.1模糊数学的创立与发展概述

2.2模糊集合及运算

2.3模糊逻辑及推理

2.4模糊判决方法

教学要求：

1．了解模糊数学的创立与发展

2．了解模糊集合与运算

3．了解隶属函数

4．了解模糊矩阵与模糊关系

5．掌握模糊逻辑与模糊推理

授课方式：讲授

第三章：模糊控制                                     （8学时）

教学内容：

3.1模糊控制器的基本结构和组成

3.2模糊化运算

3.3数据库运算

3.4规则库

3.5模糊推理与清晰化计算

教学要求：

1．掌握模糊控制器的基本结构和组成

2．熟练掌握模糊控制器设计方法及过程

3．掌握量化因子和比例因子的选择

4．了解模糊控制的应用

授课方式：讲授

第四章：神经网络控制                                 （8学时）

教学内容：

4.1神经网络概述

4.2神经网络的基本概念

4.3前馈网络

4.4反馈网络

4.5神经网络控制

4.6人工神经网络控制系统应用

教学要求：

1．了解人工神经网络的基本知识

2．掌握前馈网络、反馈网络

3．了解人工神经网络在系统识别中的应用

4．了解人工神经网络控制系统

授课方式：讲授

第五章：智能控制系统的设计及仿真                   （4学时）

三、其他教学环节安排

无

四、考核方式

课程成绩的组成：平时成绩20%，

（1）平时成绩：出勤占总成绩10%、作业占总成绩10%。

（2）期末大作业：80%（智能控制系统的设计及仿真）

五、教材及主要参考书

（1）教材：

孙增圻编著．《智能控制理论与技术》．清华大学出版社，1992．

（2）主要参考书：

李士勇编著．《模糊控制、神经控制和智能控制论》．哈尔滨工业大学出版社， 1998．

张智星,孙春在,【日】水谷英二著． 张平安等译．《神经—模糊和软计算》．西安交通大学出版社．

撰写人： 苏晓鹭

审核人： 姜英华

课程负责人： 苏晓鹭

# 《微电子机械系统》教学大纲

课程类别：专业方向

课程性质：选修

英文名称：Micro Electro Mechanical Systems

总学时：32     讲授学时：32

学分：2

先修课程：大学物理、模拟电子技术基础、数字电子技术基础

适用专业：自动化及电子信息类

开课单位：信息工程学院

- 一、课程简介

该课程是自动化及电子信息类专业的一门专业选修课程。微电子技术的快速发展，已经使传统的各类传感器和执行机构向着微型化、集成化发展，使检测和控制变得更加方便。通过本课程的学习，使学生掌握微机电系统所用的材料性能、微机械制造关键技术，并能理解一些微执行器和微传感器的工作原理和加工方法。

- 二、教学内容及基本要求

第一章：微机电系统的组成和应用（4学时）

教学内容：

  - 引言

  - 微机电系统的特征

  - 微机电系统的材料和制造技术

  - 微机电系统的测量技术

  - 微机电系统的应用

教学要求：

1．了解微机电系统的发展历史和趋势；

2．了解微机电系统的特征、材料、制造技术、测量技术和应用情况。

授课方式：讲授+讨论

第二章：微机电系统功能材料（6学时）

教学内容：

  - 2.1 概述

  - 2.2 硅材料

  - 2.3 压电材料

  - 2.4 磁致伸缩材料

  - 2.5 形状记忆合金

  - 2.6 电流变液和磁流变液材料

  - 2.7 膨胀合金

  - 2.8 金刚石材料

  - 2.9 纳米相材料

教学要求：

1． 理解各种材料在微机电系统中的应用原理及应用范围

授课方式：

讲授+讨论

第三章：微机械制造技术（6学时）

教学内容：

  - 3.1 概述

  - 3.2 硅微机械制造技术

  - 3.3 LIGA技术和SLIGA技术

  - 3.4 特种精密机械制造技术

  - 3.5 固相键合技术

  - 3.6 微机械加工技术集合

教学要求：

1．掌握各种微机械制造技术的基本原理、使用条件；

2．理解各种微机械制造技术的应用范围。

授课方式：讲授+讨论

第四章：微机械执行器（6学时）

教学内容：

  - 4.1概述

  - 4.2微电机

  - 4.3微泵和微阀

  - 4.4梳状微谐振器

教学要求：

1．了解微机械执行器的发展和应用情况；

2．理解微电机、微泵、微阀及梳状微谐振器的制造工艺、工作原理及应用领域。

授课方式：讲授+讨论

第五章：微机械传感器（6学时）

教学内容：

  - 5.1概述

  - 5.2硅压力微传感器

  - 5.3硅谐振式加速度微传感器

  - 5.4位平衡式硅电容加速度微传感器

  - 5.5硅谐振式角速率微传感器

教学要求：

1．了解微机械传感器的发展和应用情况；

2．理解硅压力微传感器、加速度微传感器、角速率微传感器的制造工艺、工作原理及应用领域。

授课方式：

讲授+讨论

第六章：微机械弱信号检测与处理（4学时）

教学内容：

6.1概述

6.2微弱信号检测技术

6.3微弱信号检测技术的应用

教学要求：

1．理解微弱信号检测技术中的滤波技术、频域信号的相关检测技术、锁相环技术、时域信号的取样平均技术、开关-电容网络技术，以及抗干扰的技术措施；

2．理解微弱信号检测技术在不同领域的应用情况。

授课方式：

讲授+讨论

- 三、其他教学环节安排

本课程为理论课，无其它教学环节。

- 四、考核方式

该课程的考核方式为考查，实行五级分制，其中作业成绩与出勤成绩各占50%。

- 五、教材及主要参考书

（1）教材：

刘广玉、樊尚春、周浩敏．微机械电子系统及其应用．北京：北京航空航天大学出版社，2003．

（2）主要参考书：

梅涛． 微机电系统. ．北京： 化学工业出版社，2003．

Chang Liu(美) ．微机电系统基础．北京：机械工业出版社， 2007．

撰写人：汪祖民

审核人：胡玲艳

课程负责人：汪祖民

# 《C语言编程综合训练》教学大纲

英文名称：C Programming Combined Training

实习周数：2

学分：2

适用专业：自动化

一、实习目的

本实习环节是自动化专业的必修课程 。实习的任务是根据《C/C++语言程序设计D》课程的基本内容，在初级水平的基础上，针对一些有实际意义的综合题目，集中学时上机训练，系统的完成编程的全部过程，使学生在熟练C语言编程基本方法的基础上，通过查阅资料，自学进行知识的深入与扩展，独立解决实际问题，增进创新意识，最终达到在从设计方案思路、编程与调试技能及软件开发的体系等方面得到全面提高。

二、实习内容及要求

内容与基本要求：

- 菜单编程

- 人机交互操作（数据的输入/输出）和数据的文件管理

- 数据的计算方法（包括查询、排序、公式求解、数值运算等）

- 数据的图形统计（三维或二维柱状、饼图、曲线趋势形式等）

- 用于开始或结束时的简单静态或动态画面设计

编程基本要求：

      - 讲究编辑格式和风格

      - 会使用模块化设计方法

      - 选题具有实际意义，使上机的五个方面的内容融会其中

      - 上机调试全部编程内容

      - 编写综合训练的设计报告

三、实习时间及地点

2周，分散。

四、实习方式和具体安排

教学过程采取教师跟踪辅导和学生自主研究设计相结合的方式进行。

五、考核方式

开卷方式考核。

总成绩=上机操作40%+设计报告40%+口头报告10%+上机表现10%。

成绩评定办法：

A — 表现优秀。对实习内容有非常好的理解，具有深入学习的扎实基础，能熟练应用所学内容。

B — 表现良好。对实习内容有良好的理解，能够运用所学知识解决本领域中遇到的问题。

C — 表现一般。对实习内容有一般的理解，能解决较简单的问题，为深入学习打下了一般的基础。

D — 表现不好。对实习内容部分熟悉，能解决部分较简单问题，如果不投入额外时间，无法继续学习。

F — 表现很差。

撰写人：姜英华

审核人：刘艳

实习负责人：姜英华

# 《电子技术课程设计》教学大纲

英文名称：Course Design in Electronics Technology

课程性质：必修

教学形式：集中

学时或周数：2周

学分：2

适用专业：自动化

一、课程设计目的

根据所学模拟电子技术、数字电子技术的理论，对模拟电子线路、数字电子线路以及模拟与数字综合电子线路进行设计、安装与调试。

通过电子技术课程设计的综合训练，使学生加深对电子技术基础理论的理解，通过设计过程使学生受到设计思想、设计技能、调试技能与实验研究技能的训练，同时有利于提高学生的自学能力和运用基础理论去解决工程实际问题的能力，为电子技术系统设计打下坚实的基础。

二、课程设计内容

用所学知识对模拟电子线路、数字电子线路以及模拟与数字综合电子线路进行设计、安装与调试。

1、基础型课程设计项目

1.1模拟电路课程设计内容

课程设计1、OCL和BTL音频功放的设计

课程设计2、集成直流稳压电源的设计
课程设计3、函数信号发生器的设计
课程设计4、水温电子控制系统设计
课程设计5、语音放大电路设计

课程设计6、集成差分放大电路（单运放差分放大器、双运放差分放大器、三运放差分放大器）的设计；

课程设计7、RC有源滤波器的设计

1.2数字电路课程设计内容

课题设计1、数字频率计

课题设计2、数字电压表

课题设计3、数字时钟

课题设计4、出租汽车里程计价表

课题设计5、数字电子秤

课题设计6、红外线数字转速表

课题设计7、数字温度计

课题设计8、电容数字测量仪

课题设计9、汽车尾灯控制电路设计

课题设计10、数字定时声光报警抢答器的设计

课题设计11、高速并行A/D转换系统

课题设计12、数字式自动调节电路的设计

课题设计13、直流电机的数字脉冲控制电路设计

2、综合型设计项目

课程设计1 测量放大器设计
课程设计2 数字式工频有效值多用表设计
课程设计3 频率特性测试仪设计
课程设计4 数字化语音存储与回放系统
课程设计5 高效率音频功率放大器设计
课程设计6 简易智能电动车设计
课程设计7 液体点滴速度监控装置设计
课程设计8 电压控制LC振荡器设计
课程设计9 智能调制接收机设计

三、课程设计基本要求

3.1 基本要求

1、以电子技术基础的基本理论为指导，将设计实验分为基础型和综合型两个层次，基础型指基本单元电路设计与调试，系统型指若干个模拟、数字基本单元电路组成并完成特定功能的电子电路的设计、调试；

2、熟悉常用电子仪器操作使用和测试方法；

3、学习计算机软件辅助电路设计方法，能熟练应用Protel进行电路设计和印刷电路板的设计制作；

4、学习电子系统电路的安装调试技术；

5、拓展电子电路的应用领域，能设计、制作出满足一定性能指标或特定功能的电子电路设计任务。

6、独立完成选题的设计任务，写出设计报告，正确绘制电路图。

3.2 实验方法

1、学生可自拟或从参考设计题目中选定设计题目（模电、数电各选一个或在综合设计项目中选择一个）

2、学生自学与设计题目有关的参考资料；

3、在规定时间内学习使用有关电路设计软件进行电路设计的方法

4、学生针对实验课题的要求，查找资料提出设计方案，写出设计步骤，并进行初步设计；

5、设计完成，要写出设计报告。

6、教师在课内外给予及时指导和答疑

7、设计过程中出现的普遍问题，应适当讲授。

四、课程设计成果

课程设计报告是课程设计工作的总结和提高，课程设计报告应反映出作者在课程设计过程中所做的主要工作及主要成果，以及作者在课程设计过程中的经验教训。

4.1设计报告编写的基本要求

1．每位学生必须独立完成课程设计报告；

2．课程设计报告书写规范、文字通顺、图纸清晰、数据完整、结论明确；

3．课程设计报告后应附参考文献；

4．要求课程设计报告用A4纸打印装订成册

4.2 设计报告主要内容

1．设计方案电路的结构框图；

2．单元电路的设计和元件参数计算以及元器件型号的确定；

3．设计手段、设计过程、步骤；

4．设计程序；

5．安装、调试步骤；

6．实验测试数据和误差分析；

7. 设计的电子文档；

五、考核方式

考核成绩分为优、良、中、及格和不及格。

- 理论设计方案、电路布局、安装和调试40％

- 设计报告，占总成绩20％；

- 考核答辩，占总成绩20％；

- 考勤情况，占总成绩10％；

- 创新设计及扩展功能10％；

六、教材及参考书

（1）教材：杨志忠．电子技术课程设计．北京：机械工业出版社，2008．

（2）主要参考书：康华光．电子技术基础模拟部分（第四版）．北京：高等教育出版社，1999．

康华光．电子技术基础数字部分（第四版）．北京：高等教育出版社，2000．

高吉祥.电子技术基础实验与课程设计（第二版）.北京：电子工业出版社，2005

陈明义．电子技术课程设计实用教程．湖南：湖南中南大学，2006．

撰写人：谢新开

审核人：任齐

课程负责人：杜秀丽

# 《单片机系统课程设计》教学大纲

英文名称：Course Design of Single-Chip Computer Principle and Applications

课程性质：必修

教学形式：集中

学时或周数：4周

学分：4

适用专业：自动化

一、课程设计目的

课程设计是《微机原理与接口技术》和《单片机原理与应用》课程的后续教学环节，是对课程理论和课程实验的综合和补充，目的是巩固所学理论知识，增强学生对所学知识的实际应用能力和运用所学知识解决实际问题的能力，通过典型实际问题的实训，训练学生的软硬件的综合设计、调试能力以及文字组织能力，建立系统设计概念，加强工程应用思维方式的训练，使学生对单片机的系统设计有一完整的了解，为今后从事相关生产技术工作打下坚实的基础。

二、课程设计内容

设计题目是以单片机为核心的小型电子产品或系统。设计中包含单片机最小系统，人机接口及输入输出通道等内容。学生分组选择题目，设计出完整系统，实现系统功能。参考题目如下：

1、秒表/时钟计时器的设计

2、数字电压表的设计

3、实用频率计的设计

4、两点间温度监测电路的设计

5、数码管时钟电路的设计

6、彩灯控制器的设计

7、密码锁控制器的设计

8、“叮咚”门铃系统的设计

9、“99”秒马表的设计

10、点阵LED字符显示器

11、液晶LCD字符显示器

12、音乐电子琴的设计

三、课程设计基本要求

1、分析理解系统功能要求，查找资料，设计系统框图。

2、利用Protel或其它软件设计并绘制系统原理图。

3、元器件选型，根据原理图利用实验室工具布局电路，有条件绘制印刷电路板图并制版。

4、系统焊接、安装调试。

5、绘制系统软件流程图、编制程序并调试；软件环境下的仿真。

6、编写系统设计说明书（包括软件和硬件）。

四、课程设计成果

课程设计成果分成软件和硬件两大部分，并均需要提交设计说明书，设计说明书是课程设计工作的总结和提高，应反映出设计者在课程设计过程中所做的主要工作、思路、创新点及主要设计成果，包括设计者在设计过程中的经验教训与总结。

4.1设计说明书编写的基本要求

1．设计说明书应思路清晰、书写规范、文字通顺、图纸完整、结论明确；

2．设计说明书后应附参考文献；

3．设计说明书用A4纸打印装订成册

4.2 设计说明书主要内容

1．硬件电路的设计；

2．元器件型号的确定；

3．设计过程、步骤；

4．程序软件的设计；

5．安装、调试过程；

6．调试过程中出现的问题及解决办法；

7. 相关资料的电子文档。

五、考核方式

1、答辩

课程设计审查通过后，进行答辩考核。答辩前应详细审阅学生的课程设计资料，为答辩作好准备，答辩中，学生须报告自己设计的主要内容（约5分钟），并回答老师提问的3－4个问题。每个学生答辩时间约10分钟。

2、成绩评定办法

根据学生平日表现，系统设计情况，调试过程及系统完成情况，说明书撰写情况以及答辩情况，综合评定学生的最终成绩。课程设计的成绩分为：优、良、中、及格、不及格五个等级。成绩分配比例如下：电路设计及安装调试占50%，设计说明书占30%，答辩占20%。

六、教材及参考书

[1] 张毅刚等编著，《单片机原理及应用》，高等教育出版社，2004.1

[2] 李群芳 张士军 黄建，《单片微型计算机与接口技术》（第2版），电子工业出版社，2008.1

[3] 朱勇等编著，《单片机原理及应用技术》，清华大学出版社，2006.1

[4] 王迎旭，《单片机原理与应用》，机械工业出版社，2004.7

撰写人：胡玲艳

审核人：汪祖民

课程负责人：胡玲艳

# 《学年论文》教学大纲

英文名称：Academic Year Thesis

周数：4

学分：2

适用专业：自动化

一、学年论文的目的

学年论文是高校本科人才培养计划的组成部分，是本科生进入高年级学习阶段培养初步科研能力和创新素质的重要环节，也是为提高毕业论文写作质量所作的必要训练。学年论文是学生在第二学年和第三学年结束时完成的学术性的论文，要求学生在教师指导下，运用已学的学科基础和专业基础知识进行学术研究，分析解决所属专业领域的问题，并能准确表达自己的研究成果。其目的在于使学生初步掌握撰写学术论文的方法，巩固深化所学专业理论知识，培养学生缜密的思维能力和分析解决问题的能力、较强的书面表达能力及论证才能，锻炼学生发现问题和解决问题的能力，从而推进素质教育和创新教育。

二、学年论文内容及要求

内容：

- 第二学年结束时，根据社会需求，结合学科基础知识撰写学年论文1；

- 第三学年结束时，根据自动化专业当时研究热点问题，结合专业基础知识撰写学年论文2。

要求：

- 题目的确定：

- 由指导教师指定题目；

- 由学生根据自己的兴趣自定题目，但需由指导教师同意；

- 由学生与指导教师共同商定题目。

- 论文的写作：

- 确定题目后收集相关资料，写出论文提纲，经指导教师修改同意后，方可进行论文写作；

- 论文内容必须正确与科学，概念准确与清楚，语言简明扼要，思路清晰与符合逻辑，结构完整；

- 字数要求：原则上为3000~5000字。

3、论文写作规范：

- 学年论文的基本要素：

  - 学年论文的题目名称；

  - 学生系别、班次、姓名；

  - 指导教师姓名；

  - 论文时间；

  - 200字以内的中文摘要和关键词3-5个；

  - 对应的英文摘要和关键词；

  - 正文：论点、论证过程、结论；

  - 参考文献：

书：作者、书名、出版社、出版年份、页码

期刊：作者、文章名、期刊名、期号、页码

- 论文格式：

要求计算机打印，打印要规范，页面要整洁、美观。

（1）按照毕业设计（论文）格式要求执行；

（2）页眉须有“大连大学学年论文”字样，页码在页底中央。

三、时间及地点

4周，分散。

四、教学方式和具体安排

自动化专业的学年论文共二篇，分别安排在第四和第六两个春季学期，每次二周的学时，每次二学分。时间安排上第一周确定指导教师，布置备选论文题目并做开题报告，学生完成论文选题及提纲，第二周学生完成论文定稿，指导教师作出成绩评定。

教学过程采取教师跟踪辅导和学生自主研究相结合的方式进行。

五、考核方式

1、指导教师根据学生的学习态度、完成学年论文的情况以及论文的质量综合评定成绩。成绩分为五等，分别为优、良、中、及格、不及格。学年论文评分标准如下：

优秀：写作态度认真，按期圆满完成学年论文；论文观点明确，语言表达流畅，论证充分全面，逻辑严密，结构层次清楚；论文整体水平高，有独立分析问题、解决问题的能力；书写工整，格式及标点规范。

良好：写作态度认真，按期完成学年论文；论文观点基本明确，语言表达清楚，论证比较充分，逻辑较严密，结构层次较清楚；基本上具有独立分析问题、解决问题的能力；书写工整，格式及标点规范。

中等：写作态度认真，基本完成学年论文；论文观点清楚，所引用材料能说明论点，用词较准确，结构层次一般；有一定分析问题、解决问题的能力；书写工整，格式及标点规范。

及格：写作态度基本上认真，基本完成学年论文；论文观点较清楚，所引用材料基本能说明论点，但论述有个别错误或表达不清楚，逻辑欠严密；具有一般的分析问题、解决问题的能力；书写不够工整，存在个别的用词不当或生造词语，格式及标点基本规范。

不及格：写作态度不认真，未按时完成学年论文；论文观点不明确，不集中，逻辑混乱；语言表达不清楚；基本上不具备分析问题、解决问题的能力；书写潦草。

2、有以下情况之一出现，本次学年论文（设计）不合格。

（1）未参加或未完成本次学年论文（设计）。

（2）相互抄袭——无论设计质量如何，双方均不合格。

（3）剽窃已经公开正式发表的作品。

（4）不按照论文（设计）大纲要求进行设计的。

撰写人：刘艳

审核人：梁莉

负责人：刘艳

# 《认识实习》教学大纲

英文名称：Known Practice

实习周数：2周

学分：2

适用专业：自动化、电子信息工程

一、实习目的

认识实习是根据教学计划规定，在学生完成必要的专业基础课程之后，安排的实践环节。通过实习，要求学生进一步理解和巩固学过的理论知识，并能运用理论知识正确分析实际问题。通过实习，提高学生的实际动手能力，为以后的理论学习和工作打下基础。

二、实习内容及要求

认识实习主要由技术讲座和实际操作两部分组成。

（一）技术讲座

1. 安装实习的工艺要求。

2.收音机原理、万用表原理介绍。

3. 安装、调试方法介绍。

（二）实际操作

1.收音机的安装及调试。

2.万用表的安装及调试。

实习期间，每个学生必须完成收音机和万用表的安装与调试，写实习日记和实习总结。

三、实习时间及地点

实习时间：第6学期，2周。

集中实习地点：学校实践教学基地

四、实习方式和具体安排

认识实习采用集中的方式进行。

学院成立实习领导小组，统一安排实习相关工作，一名教师只能指导15名学生。

实习期满后，整理实习日记，撰写实习总结，参加实习考核。

五、考核方式

实习总成绩为五级分制，由指导教师根据成绩评价标准给出。

成绩的评价标准为：认识实习成绩评定由出勤、收音机安装、万用表安装、实习手册和实习总结四方面综合评定，满分100分，其中出勤：10分；万用表安装：30分；收音机安装：30分；实习手册和实习总结：30分。

撰写人：谢新开

审核人：任齐

实习负责人：谢新开

# 《金工实习》教学大纲

英文名称：Metalworking Practice

实习周数：1周

学分：1学分

适用专业：非机械各专业

一、实习目的

1.了解机械零件的加工方法、初步掌握所用设备、工具的使用要求。

2.培养学生动手操作能力，并从产品质量和经济效益观点去考虑加工方法的选择。了解各工种的安全操作规程,具有安全生产意识。

3.培养学生劳动观念，养成热爱劳动、遵守纪律、爱护公物、工作认真负责、尊重师长的良好品质，培养学生具有理论联系实际和吃苦耐劳的好学风。

二、实习内容及要求

内容：

1.钳工实习

了解钳工在机械制造、维修中的作用，熟悉钳工的基本操作方法，掌握钳工安全操作规程。

掌握基本的划线、锯切、锉削、钻孔、铰孔、攻丝、套扣技能。学会使用钳工操作的各种工具。如：虎钳、锉刀、手锯等，学会使用简单量具如:卡尺、直尺、角度尺等。能使用台钻工作。

实习前阅读金工实习教材，在师傅指导下练习钳工基本操作，独立完成钻孔、攻丝和套扣工作，掌握锯、锉的使用要领，要求姿势正确、动作规范，独立制做梯形样板，要求理解技术要求，工艺难点。 独立完成直角尺的制做，掌握下料、画线、锯切、锉修、检测各工序要点。

2.车工实习

了解车床各部分名称和作用，了解车床加工的特点、精度，车刀的选用，量具的使用和保养；熟悉车床加工安全技术操作规程。独立操作机床，完成车外圆、端面、锥面、曲面的加工；了解车床附件的使用。

实习前阅读金工实习教材，在师傅指导下练习车工基本操作；要求勤学苦练,能举一反三熟能生巧，根据给定零件图，独立完成零件加工。以掌握零件的装夹、机床的变速、刀具安装和调整，能正确使用量具检测工件，要注意常用量具的使用和保养，观看师傅示范表演车螺纹及车床附件的使用。

要求：

1、通过实习基本上掌握钳工、车工加工的主要工艺方法。

2、能独立完成工种的操作，并制造出相应的工件。

3、画一张机械加工零件图（在实习报告中）。

4、每天写实习日记和报告。

5、写好实习总结报告。

三、实习时间及地点

在大连大学机械厂。

四、实习方式和具体安排

| 实习内容 | 时间安排 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 安全教育 | 1小时 | 学习安全规程等 |
| 现场教学 | 1小时 | 讲解机床结构等 |
| 车工实践 | 2天 | 30 |
| 钳工实践 | 2天 | 30 |
| 车工实践考核 | 3小时 | 30 |
| 钳工实践考核 | 3小时 | 30 |
| 合计 | 5天 | 60 |

五、考核方式

1、实际操作（60分）

2、实习报告（20分）

3、实习纪律，出勤、安全等方面的执行情况（20分）

综上三个方面最终按优、良、中、及格和不及格评出实习成绩。

撰写人：蔡军

审核人：贾卫平

实习负责人：蔡军

# 《专业实习》教学大纲

英文名称： Professional Practice

实习周数：3周

学分：3

适用专业：自动化

一、实习目的

专业实习是自动化专业教学计划中十分重要的实践教学环节。其目的是通过专业实习，使学生能全面了解一般自动化企业、公司的生产组织管理及生产过程，了解和掌握本专业基本的生产实际知识；印证和巩固已经学过的专业理论知识，并为后续专业理论课程的教学打下一个必要的感性认识基础和理论与实际相结合的专业教学基础；初步了解我国自动化领域的现状、技术进步、科技水平和现代管理方法等；培养学生的劳动观点和独立工作的能力。通过专业实习，使学生熟悉常见典型自动化系统主要工艺，了解所用控制设备的工作原理，会进行工艺分析；扩展对实际生产中所涉及的有关的自动控制技术问题的了解，为毕业后走向工作岗位和进一步的学习奠定基础。

二、实习内容及要求

1．熟悉大连大学工程实训中心的楼宇自动控制系统、智能机器人、立体车库、水箱液位控制及素质教育基地过程控制等系统的基本组成及其相关支撑技术文件；

2．理解并熟悉上述自动控制系统的控制过程、原理、流程、设备及正常运转的操作方法，重点了解主要控制设备的原理和应用情况；

3．安排专题报告会。要求学生了解自动化企业、生产车间的生产组织和管理情况，包括安全操作规程，质量保证体系，原料供应管理体系，供销体系，物流管理，仓储设备等方面知识；了解有关运动控制系统、过程控制系统等自动化领域最新技术和市场需求。

4．安排相关参观大连大学变电所、锅炉房。要求学生对其控制设备的设计规范及日常维护等方面知识进行一般性了解，达到开阔视野、增长见识的目的。

三、实习时间及地点

实习时间：第七学期，3周。

集中实习地点：

大连大学工程训练中心、大连大学素质教育基地、大连大学变电所、大连大学锅炉房。

四、实习方式和具体安排

专业实习采用集中方式进行，系里统筹安排。

为了保证专业实习质量，学院成立专业实习领导小组，由主管教学副院长任组长，统一协调各实习点的安排工作。以15名学生配备一名指导教师为原则，组成指导教师团队，协同指导学生的专业实习工作。实习方式主要包括：专题报告会、参观实习、理论设计和在线调试，实习总结等。

实习结束后，整理专业实习报告书，在规定时间内提交给指导老师。

五、考核方式

由实习指导教师根据专业实习报告的质量以及学生在实习中的日常出勤、纪律表现，工作态度等表现，按优秀、良好、中等、及格与不及格五级分制，来评定学生的实习成绩。其中出勤情况占15%，实习期间表现占35%，实习报告占50%。成绩不及格者要重修实习。

撰写人：刘艳

审核人：任齐

实习负责人：刘艳

# 毕业设计教学大纲

英文名称：Graduation Design

周数：14

学分：12

适用专业：自动化

一、毕业设计意义和目的

1.培养学生综合运用所学学科基础课、专业技术基础和专业课的知识，分析和解决工程技术问题的工作能力。

2．巩固、深化和扩大学生所学基本理论、基本知识和基本技能。

3．使学生受到高级工程技术人员能力的综合训练。例如，调查研究、查阅文献和收集资料、专业外文资料阅读与翻译的能力；理论分析的能力；制定设计或试验方案的能力；设计、计算和绘图的能力；实验、研究能力；计算机和自动控制技术的应用能力；技术经济分析和组织工作能力；总结提高、撰写论文和设计说明书的能力等等。

4．参与社会生产和学校科研和实验室建设工作，为现代化建设做出贡献。

5．培养学生的创新能力和团队精神，树立良好的学术思想和工作作风。

二、选题的原则及题目难度、深度、广度要求

1. 以自动化专业培养目标为依据，在保证对学生进行综合能力训练的基础上，力求结合科研、生产及实验室建设的实际，选择有创新、专业针对性强的题目。

2. 所有题目必须包括从题目调研和资料收集、问题分析、方案提出与决策、详细设计等全部过程。具备条件的题目最好包括实施过程。

3. 题目应尽量作到每年更换。对已有题目必须说明新的目标。

4. 既要注意选题内容要适当的难度和完整性，又要注意学生在规定的时间内较好地完成毕业设计任务。

5. 坚持每人一题，指导教师可以将大而难的题目分解成若干子题目，但必须有明确分工，使每个学生有自己独立完成的任务，同时又对整个课题有全面的了解，以培养学生的全局观念和团队协作精神。。

6. 以软硬件设计、试验、仿真为主的课题，要求课题的应用对象和背景为控制工程领域。

三、设计内容及要求

1.以硬件设计为主的课题，必须提交电路图或电气控制系统图、PCB板设计图。

2.以软硬件结合设计为主的课题，必须提交电路图或电气控制系统图和程序清单。

3.以试验为主的课题，必须提交试验结果分析报告。

4.以仿真计算为主的课题，必须提交仿真结果分析报告。

5.上述所有课题内容应包括题目调研、资料收集、方案提出与决策、详细设计等全部过程。

6.以软件设计为主的课题，必须通过程序验收。内容应符合软件工程规范，应包括需求分析、总体设计、详细设计与编码、测试等全过程。

7.必须掌握一种与课题内容相关的计算机软件工具。

8. 撰写1.2万字左右的论文，撰写格式按照《大连大学本科毕业设计（论文）质量规范》执行。

四、考核与评分

包括以下两个环节：

1、毕业设计论文的答辩

学生毕业设计（论文）完成后，由指导教师审核签字，答辩前一周送给评阅老师评阅，并于答辩前48小时将全部材料交系答辩委员会。答辩时间为每人20分钟左右。答辩小组根据毕业设计（论文）工作情况和答辩情况给学生评定成绩。

各答辩小组将本组内答辩成绩有争议的学生毕业设计（论文）提交系答辩委员会复议后给定成绩。对个别特殊情况，可提交学院学术委员会处理。

为了加强毕业设计(论文)的组织管理，对毕业设计(论文)质量差的学生要组织进行二次答辩。

2、毕业设计（论文）的评分

毕业设计（论文）的评分为：优秀、良好、中等、及格、不及格五个等级，分配比例按可依据大连大学毕业设计(论文)评分标准执行。

毕业设计（论文）的成绩应由导师、评阅人、答辩委员会三部分的评分组成，权重系数及评分标准按大连大学毕业设计过程管理手册规定执行。

毕业论文的导师评语、评阅人评语应包括对学生文献资料与外语应用能力、方案设计与实验技能、分析、解决问题能力、论文质量、工作量及成果等方面的评价。

撰写人：刘艳

审核人：梁莉

负责人：刘艳